## Yksikköhinnat
Verkkokomponentit, yksikköhinnat (alv 0 %) ja pitoajat vuosille 2016 - 2023
JAKELUVERKON ILMAJOHTOVERKKO
0,4 kV ILMAJOHDOT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
AMKA 16 -25 mm2 | km | 16600 | 35 – 45
AMKA 35 - 50 mm2 | km | 17300 | 35 – 45
AMKA 70 mm2 | km | 19600 | 35 – 45
AMKA 95 mm2 | km | 21500 | 35 – 45
AMKA 120 mm2 | km | 23300 | 35 – 45
20 kV ILMAJOHDOT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Sparrow tai pienempi | km | 21800 | 40 – 50
Raven | km | 25100 | 40 – 50
Pigeon | km | 29100 | 40 – 50
Al 132 mm2 tai suurempi | km | 30800 | 40 – 50
Päällystetty avojohto 35 – 70 mm2 | km | 31300 | 40 – 50
Päällystetty avojohto 95 – 120 mm2 | km | 35100 | 40 – 50
Päällystetty avojohto yli 120 mm2 | km | 36500 | 40 – 50
Yleiskaapeli 70 mm2 tai pienempi | km | 45900 | 40 – 50
Yleiskaapeli 95 mm2 tai suurempi | km | 52100 | 40 – 50
20 / 0,4 kV ILMAJOHTOVERKON JAKELUMUUNTAMOT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
1-pylväsmuuntamo | kpl | 5100 | 35 – 45
2-pylväsmuuntamo | kpl | 6400 | 35 – 45
4-pylväsmuuntamo | kpl | 7700 | 35 – 45
20 kV ILMAJOHTOVERKON EROTTIMET JA KATKAISIJAT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Johtoerotin: 1-vaiheisesti erotettavissa oleva 3-vaiheinen huoltoerotin | kpl | 1100 | 25 – 35
Johtoerotin: kevyt | kpl | 3400 | 25 – 35
Johtoerotin: katkaisukammiolla varustettu | kpl | 6100 | 25 – 35
Erotinasema: 1 kauko-ohjattu erotin | kpl | 13200 | 25 – 35
Erotinasema: 2 kauko-ohjattua erotinta | kpl | 22400 | 25 – 35
Erotinasema: 3-4 kauko-ohjattua erotinta | kpl | 36400 | 25 – 35
Pylväskatkaisija: kauko-ohjattu | kpl | 26700 | 25 – 35
45 kV ILMAJOHDOT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Puupylväsjohto | kpl | 48000 | 45 – 55
Erotinasema: 1 erotin | kpl | 20100 | 40 – 50
JAKELUVERKON MAAKAAPELIVERKKO
0,4 kV MAAKAAPELIT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Maakaapeli 25 mm2 tai alle | km | 8500 | 35 – 50
Maakaapeli 35 mm2 | km | 9100 | 35 – 50
Maakaapeli 50 mm2 | km | 10000 | 35 – 50
Maakaapeli 70 mm2 | km | 10900 | 35 – 50
Maakaapeli 95 mm2 | km | 12100 | 35 – 50
Maakaapeli 120 mm2 | km | 14300 | 35 – 50
Maakaapeli 150 mm2 | km | 16500 | 35 – 50
Maakaapeli 185 mm2 | km | 18100 | 35 – 50
Maakaapeli 240 mm2 | km | 20300 | 35 – 50
Maakaapeli 300 mm2 | km | 25500 | 35 – 50
Vesistökaapeli 35 mm2 tai alle | km | 12500 | 35 – 50
Vesistökaapeli 50 – 70 mm2 | km | 13700 | 35 – 50
Vesistökaapeli 95 – 120 mm2 | km | 22600 | 35 – 50
Vesistökaapeli 150 mm2 tai yli | km | 28400 | 35 – 50
0,4 kV MAAKAAPELIVERKON JAKOKAAPIT JA HAAROITUSKAAPIT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
0,4 kV talovarokekotelo | kpl | 320 | 30 – 45
0,4 kV haaroituskaappi | kpl | 670 | 30 – 45
0,4 kV kaapelijakokaappi: enintään 400 A | kpl | 1400 | 30 – 45
0,4 kV kaapelijakokaappi: vähintään 630 A | kpl | 1800 | 30 – 45
0,4 kV jonovarokekytkin: enintään 160 A | kpl | 300 | 30 – 45
0,4 kV jonovarokekytkin: 250 - 400 A | kpl | 450 | 30 – 45
0,4 kV jonovarokekytkin: 630 A | kpl | 670 | 30 – 45
1,0 kV ERITYISKOMPONENTIT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
1,0 kV suojalaitteisto | kpl | 2600 | 25 – 35
20 kV MAAKAAPELIT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Maakaapeli 70 mm2 tai alle | km | 24300 | 40 – 50
Maakaapeli 95 mm2 | km | 28300 | 40 – 50
Maakaapeli 120 mm2 | km | 29600 | 40 – 50
Maakaapeli 150 mm2 | km | 31000 | 40 – 50
Maakaapeli 185 mm2 | km | 36200 | 40 – 50
Maakaapeli 240 mm2 | km | 39000 | 40 – 50
Maakaapeli 300 mm2 | km | 44500 | 40 – 50
Maakaapeli 400 mm2 | km | 52800 | 40 – 50
Maakaapeli 500 mm2 | km | 61100 | 40 – 50
Maakaapeli 630 mm2 | km | 71900 | 40 – 50
Maakaapeli 800 mm2 | km | 86100 | 40 – 50
Vesistökaapeli 70 mm2 tai pienempi: vakiorakenne | km | 26700 | 40 – 50
Vesistökaapeli 70 mm2 tai pienempi: armeerattu rakenne | km | 58600 | 40 – 50
Vesistökaapeli 95 - 120 mm2: vakiorakenne | km | 31000 | 40 – 50
Vesistökaapeli 95 - 120 mm2: armeerattu rakenne | km | 68200 | 40 – 50
Vesistökaapeli 150 - 240 mm2: vakiorakenne | km | 45700 | 40 – 50
Vesistökaapeli 150 - 240 mm2: armeerattu rakenne | km | 73500 | 40 – 50
20 kV MAAKAAPELITARVIKKEET
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Kojeistopääte | kpl | 1100 | 35 – 45
Pylväspääte | kpl | 2200 | 35 – 45
Jatkos | kpl | 1700 | 35 – 45
20 kV haaroituskaappi | kpl | 3400 | 35 – 45
20 / 0,4 kV MAAKAAPELIVERKON JAKELUMUUNTAMOT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Puistomuuntamo: kevyt | kpl | 8600 | 40 – 50
Puistomuuntamo: ulkoa hoidettava, PJ-keskuksen nimellisvirta max 630 A | kpl | 22900 | 40 – 50
Puistomuuntamo: ulkoa hoidettava, PJ-keskuksen nimellisvirta yli 630 A | kpl | 28700 | 40 – 50
Puistomuuntamo: sisältä hoidettava | kpl | 43900 | 40 – 50
Kiinteistömuuntamo | kpl | 58300 | 40 – 50
Kaksoismuuntamo | kpl | 82900 | 40 – 50
20 kV MAAKAAPELIVERKON EROTTIMET JA KATKAISIJAT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Erotinasema: puistomuuntamotyyppinen rakenne | kpl | 21400 | 40 – 50
Katkaisija: muuntamolla tai erotinasemalla | kpl | 12600 | 30 – 40
Kauko-ohjauslaitteisto: muuntamolla tai erotinasemalla | kpl | 3100 | 20 – 35
Vianindikointilaitteisto: muuntamolla tai katkaisijattomalla erotinasemalla | kpl | 1200 | 15 – 25
Tiedonsiirtolaitteisto muuntamolla tai erotinasemalla | kpl | 4800 | 15 – 30
45 kV MAAKAAPELIT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
30 - 45 kV maakaapeli 300 mm2 tai alle, sisältäen kaivutyön | kpl | 59300 | 40 – 50
0,4 JA 20 kV MAAKAAPELIEN YMPÄRISTÖOLOSUHDELUOKAT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa
Maakaapelioja – helppo olosuhde | km | 10700
Maakaapelioja – tavallinen olosuhde | km | 24200
Maakaapelioja – vaikea olosuhde | km | 77200
Maakaapelioja – erittäin vaikea olosuhde | km | 151 200
JAKELUVERKON MUUNTAJAT
20 / 0,4 kV MUUNTAJAT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Muuntaja 16 kVA | kpl | 3400 | 35 – 45
Muuntaja 30 kVA | kpl | 3600 | 35 – 45
Muuntaja 50 kVA | kpl | 3700 | 35 – 45
Muuntaja 100 kVA | kpl | 4500 | 35 – 45
Muuntaja 200 kVA | kpl | 6100 | 35 – 45
Muuntaja 315 kVA | kpl | 7800 | 35 – 45
Muuntaja 400 kVA | kpl | 8700 | 35 – 45
Muuntaja 500 kVA | kpl | 9600 | 35 – 45
Muuntaja 630 kVA | kpl | 11500 | 35 – 45
Muuntaja 800 kVA | kpl | 13300 | 35 – 45
Muuntaja 1000 kVA | kpl | 16000 | 35 – 45
Muuntaja 1250 kVA | kpl | 20500 | 35 – 45
Muuntaja 1600 kVA | kpl | 21800 | 35 – 45
JAKELUVERKON ERIKOISMUUNTAJAT JA JÄNNITTEENSÄÄTÖKOMPONENTIT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Kolmikäämimuuntaja 20 / 1,0 /0,4 kV | kpl | 10500 | 35 – 45
Muuntaja 20 / 10 kV, 45 / 20 kV, 20 / 20 kV | kpl | 159000 | 40 – 50
Jännitteensäätöasema 20 / 20 kV | kpl | 205800 | 35 – 50
PJ-verkon jännitteenkorottaja | kpl | 10600 | 30 – 40
JAKELUVERKON ENERGIANMITTAUS
ENERGIANMITTAUSLAITTEISTOT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Energiamittari: etäluettava enintään 63 A | kpl | 200 | 10 – 20
Energiamittari: etäluettava yli 63 A | kpl | 570 | 10 – 20
Energiamittari: paikallisesti luettava enintään 63 A | kpl | 180 | 10 – 25
SUURJÄNNITTEISEN JAKELUVERKON ILMAJOHTOVERKKO
110 kV ILMAJOHDOT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Puupylväsjohto: kevytrakenteinen | km | 128600 | 45 – 60
Puupylväsjohto: yksi virtapiiri, yksi osajohdin | km | 155100 | 45 – 60
Putkipylväsjohto: yksi virtapiiri, yksi osajohdin | km | 162200 | 50 – 60
Putkipylväsjohto: yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta | km | 190200 | 50 – 60
Putkipylväsjohto: kaksi virtapiiriä, kaksi osajohdinta | km | 252900 | 50 – 60
Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: yksi virtapiiri, yksi osajohdin | km | 177300 | 50 – 60
Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta | km | 205900 | 50 – 60
Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: kaksi virtapiiriä, yksi osajohdin | km | 247700 | 50 – 60
Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: kaksi virtapiiriä, kaksi osajohdinta | km | 268600 | 50 – 60
Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: yksi virtapiiri, yksi osajohdin | km | 317200 | 50 – 60
Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta | km | 445800 | 50 – 60
Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: kaksi virtapiiriä, yksi osajohdin | km | 579600 | 50 – 60
Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: kaksi virtapiiriä, kaksi osajohdinta | km | 627800 | 50 – 60
110 kV ILMAJOHTOVERKON JOHTOEROTTIMET
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Johtoerotin | kpl | 34200 | 40 – 50
Johtoerotin: kauko-ohjattu | kpl | 49400 | 40 – 50
110 kV ILMAJOHTOVERKON JOHTOALUEKORVAUSTEN YMPÄRISTÖOLOSUHDELUOKAT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa
Helppo olosuhde (asemakaavan ulkopuoliset alueet) | km | 21000
Tavallinen olosuhde (asemakaava-alueet) | km | 54800
Vaikea olosuhde (suurkaupunkien keskusta-alueet)) | km | 124900
SUURJÄNNITTEISEN JAKELUVERKON MAAKAAPELIVERKKO
110 kV MAAKAAPELIT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Maakaapeli 800 mm2 tai alle | km | 226700 | 40 – 60
Maakaapeli vähintään 1000 ja alle 1600mm2 | km | 257600 | 40 – 60
Maakaapeli 1600 mm2 tai yli | km | 351400 | 40 – 60
110 kV MAAKAAPELITARVIKKEET
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Kojeistopääte | km | 23100 | 40 – 50
Pylväspääte | km | 31300 | 40 – 50
Jatkos | km | 17100 | 40 – 50
110 kV MAAKAAPELIVERKON YMPÄRISTÖOLOSUHDELUOKAT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa
Maakaapelioja – helppo olosuhde | km | 60800
Maakaapelioja – tavallinen olosuhde | km | 101400
Maakaapelioja – vaikea olosuhde | km | 308300
Maakaapelioja – erittäin vaikea olosuhde | km | 605100
SUURJÄNNITTEISEN JAKELUVERKON SÄHKÖASEMAT
110 kV PÄÄMUUNTAJAT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Päämuuntaja 6 MVA | kpl | 240700 | 40 – 65
Päämuuntaja 10 MVA | kpl | 257800 | 40 – 65
Päämuuntaja 16 MVA | kpl | 289000 | 40 – 65
Päämuuntaja 20 MVA | kpl | 313600 | 40 – 65
Päämuuntaja 25 MVA | kpl | 338100 | 40 – 65
Päämuuntaja 31,5 MVA | kpl | 450200 | 40 – 65
Päämuuntaja 40 MVA | kpl | 538400 | 40 – 65
Päämuuntaja 50 MVA | kpl | 593000 | 40 – 65
Päämuuntaja 63 MVA | kpl | 664000 | 40 – 65
Päämuuntaja 80 MVA | kpl | 756900 | 40 – 65
Päämuuntaja 100 MVA | kpl | 866300 | 40 – 65
110 kV ILMAERISTEISET KYTKINKENTÄT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Ilmaeristeisen kytkinkentän muuntajaperustus ja muuntajaliitynnät | kpl | 66500 | 40 – 65
Ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä | kpl | 95800 | 40 – 50
Ilmaeristeisen 1-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä | kpl | 199300 | 40 – 50
Ilmaeristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä | kpl | 232600 | 40 – 50
Ilmaeristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä | kpl | 292000 | 40 – 50
Ilmaeristeinen 3-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä | kpl | 308800 | 40 – 50
Ilmaeristeisen 3-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä | kpl | 349000 | 40 – 50
110 kV ILMAERISTEISET KYTKINKENTÄT
Ilmaeristeisen kytkinlaitoksen suojaus- ja automaatiolaitteisto: asemakohtainen perusosa | kpl | 39200 | 20 – 30
Ilmaeristeisen kytkinkentän suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtainen osa | kpl | 19000 | 20 – 30
110 kV KAASUERISTEISET KYTKINKENTÄT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Kaasueristeisen kytkinkentän muuntajaperustus ja muuntajaliitynnät | kpl | 66500 | 40 – 65
Kaasueristeinen 1-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä | kpl | 209700 | 40 – 50
Kaasueristeisen 1-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä | kpl | 267300 | 40 – 50
Kaasueristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä | kpl | 343300 | 40 – 50
Kaasueristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä | kpl | 361300 | 40 – 50
Kaasueristeinen 3-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä | kpl | 440500 | 40 – 50
Kaasueristeisen 3-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä | kpl | 442300 | 40 – 50
Kaasueristeisen kytkinlaitoksen suojaus- ja automaatiolaitteisto: asemakohtainen perusosa | kpl | 65900 | 20 – 30
Kaasueristeisen kytkinkentän suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtainen osa | kpl | 42900 | 20 – 30
Kaasu- tai ilmaeristeisen kytkinlaitoksen differentiaalirelesuojaus: asemakohtainen perusosa | kpl | 27300 | 20 – 30
Kaasu- tai ilmaeristeisen kytkinlaitoksen differentiaalirelesuojaus: kenttäkohtainen osa | kpl | 9600 | 20 – 30
45 kV KYTKINKENTÄT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Muuntajaperustus ja muuntajaliitynnät | kpl | 60800 | 40 – 50
Kojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä | kpl | 91600 | 40 – 50
Kojeiston lähtö- tai syöttökenttä | kpl | 151900 | 40 – 50
Suojaus- ja automaatiolaitteisto: perusosa | kpl | 67600 | 40 – 50
Suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtainen osa | kpl | 19100 | 40 – 50
20 kV KOJEISTOT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä | kpl | 34700 | 40 – 50
Ilmaeristeisen 1-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä | kpl | 16900 | 40 – 50
Ilmaeristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä | kpl | 82200 | 40 – 50
Ilmaeristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä | kpl | 34600 | 40 – 50
Kaasueristeinen 1-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä | kpl | 48400 | 40 – 50
Kaasueristeisen 1-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä | kpl | 21400 | 40 – 50
Kaasueristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä | kpl | 116700 | 40 – 50
Kaasueristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä | kpl | 41300 | 40 – 50
Suojaus- ja automaatiolaitteisto: perusosa | kpl | 22600 | 20 – 30
Suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtainen osa | kpl | 7900 | 20 – 30
20 kV KOMPENSOINTILAITTEISTOT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Kondensaattori alle 3 Mvar | kpl | 38800 | 40 – 50
Rinnakkaiskuristin 1 Mvar | kpl | 61400 | 40 – 50
Rinnakkaiskuristin 2 Mvar | kpl | 79000 | 40 – 50
Rinnakkaiskuristin vähintään 3 Mvar | kpl | 101300 | 40 – 50
Maasulun sammutuslaitteisto 100 A | kpl | 77600 | 40 – 50
Maasulun sammutuslaitteisto 100 A: maadoitusmuuntajalla | kpl | 133100 | 40 – 50
Maasulun sammutuslaitteisto 140 A | kpl | 135800 | 40 – 50
Maasulun sammutuslaitteisto 140 A: maadoitusmuuntajalla | kpl | 154200 | 40 – 50
Maasulun sammutuslaitteisto 200 A | kpl | 142300 | 40 – 50
Maasulun sammutuslaitteisto 200 A: maadoitusmuuntajalla | kpl | 170400 | 40 – 50
Maasulun sammutuslaitteisto 250 A | kpl | 158600 | 40 – 50
Maasulun sammutuslaitteisto 250 A: maadoitusmuuntajalla | kpl | 186600 | 40 – 50
Maasulun sammutuslaitteisto 320 A | kpl | 174800 | 40 – 50
Maasulun sammutuslaitteisto 320 A: maadoitusmuuntajalla | kpl | 202900 | 40 – 50
Hajautetun kompensoinnin laitteisto 10 A tai vähemmän | kpl | 11200 | 40 – 50
Hajautetun kompensoinnin laitteisto yli 10 A | kpl | 19100 | 40 – 50
110 / 20 kV SÄHKÖASEMATONTIT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa
Haja-asutusalue: tyypillinen taajama- tai haja-asutussähköaseman tontti asemakaava-alueen ulkopuolella | kpl | 14400
Asemakaava-alue: tyypillinen kaupunki- tai taajamasähköaseman tontti | kpl | 67900
Poikkeukselliset suurkaupunkien keskusta-alueen sähköasematontit: suuren kaupunkisähköaseman tontti suurkaupungin keskusta-alueella | kpl | 253400
110 / 20 kV SÄHKÖASEMARAKENNUKSET
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Sähköasema tyyppi 1 – kevyt sähköasema | kpl | 81000 | 45 – 55
Sähköasema tyyppi 2 – haja-asutusalueen sähköasema | kpl | 141800 | 45 – 55
Sähköasema tyyppi 3 – taajamasähköasema | kpl | 303800 | 45 – 55
Sähköasema tyyppi 4 – kaupunkisähköasema | kpl | 506400 | 45 – 55
Sähköasema tyyppi 5 – suuri kaupunkisähköasema / luola-asema | m2 | 3500 | 45 - 55
JÄRJESTELMÄT JA VIESTIVERKOT
VERKKOTIETOJÄRJESTELMÄ
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Verkkotietojärjestelmä, perusosa | kpl | 112500 | 10
Asiakasmäärään perustuva osa | kpl | 6.6 | 10
ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Asiakastietojärjestelmä, perusosa | kpl | 75500 | 10
Asiakasmäärään perustuva osa | kpl | 9.5 | 10
MITTAUSTIETO- JA TASEHALLINTAJÄRJESTELMÄ
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Mittaustieto- ja tasehallintajärjestelmä, perusosa | kpl | 138000 | 10
Käyttöpaikkojen määrään perustuva osa | kpl | 6.6 | 10
KÄYTÖNVALVONTAJÄRJESTELMÄ
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Käytönvalvontajärjestelmä, perusosa | kpl | 301300 | 10
Sähköasemien määrään perustuva osa | kpl | 9800 | 10
Kauko-ohjattavien muuntamoiden ja kauko-ohjattavien erotinasemien määrään perustuva osa | kpl | 2200 | 10
KÄYTÖNTUKIJÄRJESTELMÄ
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Käytöntukijärjestelmä, perusosa | kpl | 21900 | 10
Käytöntukijärjestelmään liitettyjen muiden järjestelmien määrään perustuva osa | kpl | 21900 | 10
Sähköasemien määrään perustuva osa | kpl | 1100 | 10
Kauko-ohjattavien muuntamoiden ja kauko-ohjattavien erotinasemien määrään perustuva osa | kpl | 550 | 10
KÄYTÖNVALVONTAJÄRJESTELMÄN VIESTIVERKOT
Verkkokomponentti | Yksikkö | Yksikköhinta, euroa | Pitoaikaväli, vuotta
Viestiverkot, perusosa | kpl | 89800 | 20
Sähköasemien määrään perustuva osa | kpl | 5500 | 20

## Jämförpriser
Nätkomponenter, jämförpriser (moms 0 %) och användingstidsintervaller för åren 2016 - 2023
LUFTLEDNINGSNÄT I DISTRIBUTIONSNÄTET
0,4 kV LUFTLEDNINGAR
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
AMKA 16–25 mm2 | km | 16 600 | 35–45
AMKA 35–50 mm2 | km | 17 300 | 35–45
AMKA 70 mm2 | km | 19 600 | 35–45
AMKA 95 mm2 | km | 21 500 | 35–45
AMKA 120 mm2 | km | 23 300 | 35–45
20 kV LUFTLEDNINGAR
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Sparrow eller mindre | km | 21 800 | 40–50
Raven | km | 25 100 | 40–50
Pigeon | km | 29 100 | 40–50
Al 132 mm2 eller större | km | 30 800 | 40–50
Belagd friledning 35–70 mm2 | km | 31 300 | 40–50
Belagd friledning 95–120 mm2 | km | 35 100 | 40–50
Belagd friledning över 120 mm2 | km | 36 500 | 40–50
Standardkabel 70 mm2 eller mindre | km | 45 900 | 40–50
Standardkabel 95 mm2 eller större | km | 52 100 | 40–50
20/0,4 kV DISTRIBUTIONSTRANSFORMATORER I LUFLEDNINGSNÄT
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Transformator med 1 stolpe | st. | 5 100 | 35–45
Transformator med 2 stolpar | st. | 6 400 | 35–45
Transformator med 4 stolpar | st. | 7 700 | 35–45
20 kV FRÅNSKILJARE OCH BRYTARE I LUFTLEDNINGSNÄT
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Ledningsfrånskiljare: 3-fas servicefrånskiljare frånskiljbar för 1-fas | st. | 1 100 | 25–35
Ledningsfrånskiljare: lätt | st. | 3 400 | 25–35
Ledningsfrånskiljare: med brytkammare | st. | 6 100 | 25–35
Frånskiljarskåp: 1 fjärrstyrd frånskiljare | st. | 13 200 | 25–35
Frånskiljarskåp: 2 fjärrstyrda frånskiljare | st. | 22 400 | 25–35
Frånskiljarskåp: 3–4 fjärrstyrda frånskiljare | st. | 36 400 | 25–35
Stolpbrytare: fjärrstyrd | st. | 26 700 | 25–35
45 kV LUFTLEDNINGAR
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Trästolpsledning | st. | 48 000 | 45–55
Frånskiljarskåp: 1 frånskiljare | st. | 20 100 | 40–50
JORDKABELNÄT I DISTRIBUTIONSNÄTET
0,4 kV JORDKABLAR
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Jordkabel 25 mm2 eller under | km | 8 500 | 35–50
Jordkabel 35 mm2 | km | 9 100 | 35–50
Jordkabel 50 mm2 | km | 10 000 | 35–50
Jordkabel 70 mm2 | km | 10 900 | 35–50
Jordkabel 95 mm2 | km | 12 100 | 35–50
Jordkabel 120 mm2 | km | 14 300 | 35–50
Jordkabel 150 mm2 | km | 16 500 | 35–50
Jordkabel 185 mm2 | km | 18 100 | 35–50
Jordkabel 240 mm2 | km | 20 300 | 35–50
Jordkabel 300 mm2 | km | 25 500 | 35–50
Sjökabel 35 mm2 eller under | km | 12 500 | 35–50
Sjökabel 50–70 mm2 | km | 13 700 | 35–50
Sjökabel 95–120 mm2 | km | 22 600 | 35–50
Sjökabel 150 mm2 eller över | km | 28 400 | 35–50
0,4 kV FÖRDELNINGSSKÅP OCH AVGRENINGSSKÅP I JORDKABELNÄT
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
0,4 kV husbrytaredosa | st. | 320 | 30–45
0,4 kV avgreningsskåp | st. | 670 | 30–45
0,4 kV kabelfördelningsskåp: högst 400 A | st. | 1 400 | 30–45
0,4 kV kabelfördelningsskåp: minst 630 A | st. | 1 800 | 30–45
0,4 kV säkringslastbrytare: högst 160 A | st. | 300 | 30–45
0,4 kV säkringslastbrytare: 250–400 A | st. | 450 | 30–45
0,4 kV säkringslastbrytare: 630 A | st. | 670 | 30–45
1,0 kV SPECIALKOMPONENTER
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
1,0 kV skyddsutrustning | st. | 2 600 | 25–35
20 kV JORDKABLAR
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Jordkabel 70 mm2 eller under | km | 24 300 | 40–50
Jordkabel 95 mm2 | km | 28 300 | 40–50
Jordkabel 120 mm2 | km | 29 600 | 40–50
Jordkabel 150 mm2 | km | 31 000 | 40–50
Jordkabel 185 mm2 | km | 36 200 | 40–50
Jordkabel 240 mm2 | km | 39 000 | 40–50
Jordkabel 300 mm2 | km | 44 500 | 40–50
Jordkabel 400 mm2 | km | 52 800 | 40–50
Jordkabel 500 mm2 | km | 61 100 | 40–50
Jordkabel 630 mm2 | km | 71 900 | 40–50
Jordkabel 800 mm2 | km | 86 100 | 40–50
Sjökabel 70 mm2 eller mindre: standard | km | 26 700 | 40–50
Sjökabel 70 mm2 eller mindre: armerad | km | 58 600 | 40–50
Sjökabel 95–120 mm2: standard | km | 31 000 | 40–50
Sjökabel 95–120 mm2: armerad | km | 68 200 | 40–50
Sjökabel 150–240 mm2: standard | km | 45 700 | 40–50
Sjökabel 150–240 mm2: armerad | km | 73 500 | 40–50
20 kV JORDKABELUTRUSTNING
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Anslutning för kopplingsutrustning | st. | 1 100 | 35–45
Stolpanslutning | st. | 2 200 | 35–45
Förlängning | st. | 1 700 | 35–45
20 kV avgreningsskåp | st. | 3 400 | 35–45
20/0,4 kV DISTRIBUTIONSTRANSFORMATORER I JORDKABELNÄT
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Transformatorkiosk: lätt | st. | 8 600 | 40–50
Transformatorkiosk: sköts utifrån, nominell ström i LS-centralen max 630 A | st. | 22 900 | 40–50
Transformatorkiosk: sköts utifrån, nominell ström i LS-centralen över 630 A | st. | 28 700 | 40–50
Transformatorkiosk: sköts inifrån | st. | 43 900 | 40–50
Transformatorstation för fastighet | st. | 58 300 | 40–50
Dubbeltransformator | st. | 82 900 | 40–50
20 kV FRÅNSKILJARE OCH BRYTARE I JORDKABELNÄT
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Frånskiljarskåp: liknande uppbyggnad som transformatorkiosk | st. | 21 400 | 40–50
Brytare: med transformator eller frånskiljarstation | st. | 12 600 | 30–40
Fjärrstyrningsanordning: med transformator eller frånskiljarstation | st. | 3 100 | 20–35
Felindikeringsanordning: med transformator eller brytarlös frånskiljarstation | st. | 1 200 | 15–25
Informationsöverföringsanordning: med transformator eller frånskiljarstation | st. | 4 800 | 15–30
45 kV JORDKABLAR
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
30-45 kV jordkabel 300 mm2 eller under, inkl. schaktning | st. | 59 300 | 40–50
0,4 OCH 20 kV JORDKABLAR – KLASSIFICERING AV MILJÖFÖRHÅLLANDEN
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro
Jordkabeldike – lätta förhållanden | km | 10 700
Jordkabeldike – normala förhållanden | km | 24 200
Jordkabeldike – svåra förhållanden | km | 77 200
Jordkabeldike – mycket svåra förhållanden | km | 151 200
TRANSFORMATORER I DISTRIBUTIONSNÄTET
20/0,4 kV TRANSFORMATORER
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Transformator 16 kVA | st. | 3 400 | 35–45
Transformator 30 kVA | st. | 3 600 | 35–45
Transformator 50 kVA | st. | 3 700 | 35–45
Transformator 100 kVA | st. | 4 500 | 35–45
Transformator 200 kVA | st. | 6 100 | 35–45
Transformator 315 kVA | st. | 7 800 | 35–45
Transformator 400 kVA | st. | 8 700 | 35–45
Transformator 500 kVA | st. | 9 600 | 35–45
Transformator 630 kVA | st. | 11 500 | 35–45
Transformator 800 kVA | st. | 13 300 | 35–45
Transformator 1000 kVA | st. | 16 000 | 35–45
Transformator 1250 kVA | st. | 20 500 | 35–45
Transformator 1600 kVA | st. | 21 800 | 35–45
SPECIALTRANSFORMATORER OCH SPÄNNINGSREGLERANDE KOMPONENTER I DISTRIBUTIONSNÄTET
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Trelindningstransformator 20/1,0/0,4 kV | st. | 10 500 | 35–45
Transformator 20/10 kV, 45/20 kV, 20/20 kV | st. | 159 000 | 40–50
Spänningsreglerstation 20/20 kV | st. | 205 800 | 35–50
Spänningshöjare på lågspänning | st. | 10 600 | 30–40
ENERGIMÄTNING I DISTRIBUTIONSNÄTET
ANORDNINGAR FÖR ENERGIMÄTNING
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Energimätare: med fjärravläsning, högst 63 A | st. | 200 | 10–20
Energimätare: med fjärravläsning, över 63 A | st. | 570 | 10–20
Energimätare: med lokal avläsning, högst 63 A | st. | 180 | 10–25
LUFTLEDNINGSNÄT I HÖGSPÄNNINGSDISTRIBUTIONSNÄTET
110 kV LUFTLEDNINGAR
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Trästolpsledning: lätt konstruktion | km | 128 600 | 45–60
Trästolpsledning: en strömkrets, en delledare | km | 155 100 | 45–60
Rörstolpsledning: en strömkrets, en delledare | km | 162 200 | 50–60
Rörstolpsledning: en strömkrets, två delledare | km | 190 200 | 50–60
Rörstolpsledning: två strömkretsar, två delledare | km | 252 900 | 50–60
Stålstolpsledning, stagad: en strömkrets, en delledare | km | 177 300 | 50–60
Stålstolpsledning, stagad: en strömkrets, två delledare | km | 205 900 | 50–60
Stålstolpsledning, stagad: två strömkretsar, en delledare | km | 247 700 | 50–60
Stålstolpsledning, stagad: två strömkretsar, två delledare | km | 268 600 | 50–60
Stålstolpsledning, fritt stående: en strömkrets, en delledare | km | 317 200 | 50–60
Stålstolpsledning, fritt stående: en strömkrets, två delledare | km | 445 800 | 50–60
Stålstolpsledning, fritt stående: två strömkretsar, en delledare | km | 579 600 | 50–60
Stålstolpsledning, fritt stående: två strömkretsar, två delledare | km | 627 800 | 50–60
110 kV LEDNINGSFRÅNSKILJARE I LUFLEDNINGSNÄT
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Ledningsfrånskiljare | st. | 34 200 | 40–50
Ledningsfrånskiljare: fjärrstyrd | st. | 49 400 | 40–50
110 kV LUFTLEDNINGSNÄT – KLASSIFICERING AV MILJÖFÖRHÅLLANDEN FÖR ERSÄTTNING AV LEDNINGSOMRÅDE
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro
Lätta förhållanden (utanför detaljplaneområden) | km | 21 000
Normala förhållanden (detaljplaneområden) | km | 54 800
Svåra förhållanden (centrumområden i storstäder) | km | 124 900
JORDKABELNÄT I HÖGSPÄNNINGSDISTRIBUTIONSNÄTET
110 kV JORDKABLAR
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Jordkabel 800 mm2 eller under | km | 226 700 | 40–60
Jordkabel minst 1 000 och under 1 600 mm2 | km | 257 600 | 40–60
Jordkabel 1 600 mm2 eller över | km | 351 400 | 40–60
110 kV JORDKABELUTRUSTNING
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Anslutning för kopplingsutrustning | km | 23 100 | 40–50
Stolpanslutning | km | 31 300 | 40–50
Förlängning | km | 17 100 | 40–50
110 kV JORDKABELNÄT – KLASSIFICERING AV MILJÖFÖRHÅLLANDEN
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro
Jordkabeldike – lätta förhållanden | km | 60 800
Jordkabeldike – normala förhållanden | km | 101 400
Jordkabeldike – svåra förhållanden | km | 308 300
Jordkabeldike – mycket svåra förhållanden | km | 605 100
STÄLLVERK I HÖGSPÄNNINGSDISTRIBUTIONSNÄTET
110 kV HUVUDTRANSFORMATORER
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Huvudtransformator 6 MVA | st. | 240 700 | 40–65
Huvudtransformator 10 MVA | st. | 257 800 | 40–65
Huvudtransformator 16 MVA | st. | 289 000 | 40–65
Huvudtransformator 20 MVA | st. | 313 600 | 40–65
Huvudtransformator 25 MVA | st. | 338 100 | 40–65
Huvudtransformator 31,5 MVA | st. | 450 200 | 40–65
Huvudtransformator 40 MVA | st. | 538 400 | 40–65
Huvudtransformator 50 MVA | st. | 593 000 | 40–65
Huvudtransformator 63 MVA | st. | 664 000 | 40–65
Huvudtransformator 80 MVA | st. | 756 900 | 40–65
Huvudtransformator 100 MVA | st. | 866 300 | 40–65
110 kV LUFTISOLERADE ANSLUTNINGSFÄLT
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Transformatorgrund och transformatoranslutningar i luftisolerade anslutningsfält | st. | 66 500 | 40–65
Luftisolerad ställverksutrustning med en samlingsskena: grundutrustning utan in- och utmatningsfält | st. | 95 800 | 40–50
Luftisolerad ställverksutrustning med en samlingsskena: inmatnings- eller utmatningsfält | st. | 199 300 | 40–50
Luftisolerad ställverksutrustning med två samlingsskenor: grundutrustning utan in- och utmatningsfält | st. | 232 600 | 40–50
Luftisolerad ställverksutrustning med två samlingsskenor: inmatnings- eller utmatningsfält | st. | 292 000 | 40–50
Luftisolerad ställverksutrustning med tre samlingsskenor: grundutrustning utan in- och utmatningsfält | st. | 308 800 | 40–50
Luftisolerad ställverksutrustning med tre samlingsskenor: inmatnings- eller utmatningsfält | st. | 349 000 | 40–50
110 kV LUFTISOLERADE ANSLUTNINGSFÄLT
Skydds- och automatiseringsutrustning för luftisolerad anslutningsanordning: ställverksspecifik grunddel | st. | 39 200 | 20–30
Skydds- och automatiseringsutrustning för luftisolerat anslutningsfält: fältspecifik del | st. | 19 000 | 20–30
110 kV GASISOLERADE ANSLUTNINGSFÄLT
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Transformatorgrund och transformatoranslutningar i gasisolerade anslutningsfält | st. | 66 500 | 40–65
Gasisolerad ställverksutrustning med en samlingsskena: grundutrustning utan in- och utmatningsfält | st. | 209 700 | 40–50
Gasisolerad ställverksutrustning med en samlingsskena: inmatnings- eller utmatningsfält | st. | 267 300 | 40–50
Gasisolerad ställverksutrustning med två samlingsskenor: grundutrustning utan in- och utmatningsfält | st. | 343 300 | 40–50
Gasisolerad ställverksutrustning med två samlingsskenor: inmatnings- eller utmatningsfält | st. | 361 300 | 40–50
Gasisolerad ställverksutrustning med tre samlingsskenor: grundutrustning utan in- och utmatningsfält | st. | 440 500 | 40–50
Gasisolerad ställverksutrustning med tre samlingsskenor: inmatnings- eller utmatningsfält | st. | 442 300 | 40–50
Skydds- och automatiseringsutrustning för gasisolerad anslutningsanordning: ställverksspecifik grunddel | st. | 65 900 | 20–30
Skydds- och automatiseringsutrustning för gasisolerat anslutningsfält: fältspecifik del | st. | 42 900 | 20–30
Differentialrelä för skydd av gas- eller luftisolerad anslutningsanordning: ställverksspecifik grunddel | st. | 27 300 | 20–30
Differentialrelä för skydd av gas- eller luftisolerad anslutningsanordning: fältspecifik grunddel | st. | 9 600 | 20–30
45 kV ANSLUTNINGSFÄLT
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Transformatorgrund och transformatoranslutningar | st. | 60 800 | 40–50
Utrustning: grundutrustning utan in- och utmatningsfält | st. | 91 600 | 40–50
In- eller utmatningsfält i utrustningen | st. | 151 900 | 40–50
Skydds- och automatiseringsutrustning: grunddel | st. | 67 600 | 40–50
Skydds- och automatiseringsutrustning: fältspecifik del | st. | 19 100 | 40–50
20 kV UTRUSTNING
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Luftisolerad ställverksutrustning med en samlingsskena: grundutrustning utan in- och utmatningsfält | st. | 34 700 | 40–50
Luftisolerad ställverksutrustning med en samlingsskena: inmatnings- eller utmatningsfält | st. | 16 900 | 40–50
Luftisolerad ställverksutrustning med två samlingsskenor: grundutrustning utan in- och utmatningsfält | st. | 82 200 | 40–50
Luftisolerad ställverksutrustning med två samlingsskenor: inmatnings- eller utmatningsfält | st. | 34 600 | 40–50
Gasisolerad ställverksutrustning med en samlingsskena: grundutrustning utan in- och utmatningsfält | st. | 48 400 | 40–50
Gasisolerad ställverksutrustning med en samlingsskena: inmatnings- eller utmatningsfält | st. | 21 400 | 40–50
Gasisolerad ställverksutrustning med två samlingsskenor: grundutrustning utan in- och utmatningsfält | st. | 116 700 | 40–50
Gasisolerad ställverksutrustning med två samlingsskenor: inmatnings- eller utmatningsfält | st. | 41 300 | 40–50
Skydds- och automatiseringsutrustning: grunddel | st. | 22 600 | 20–30
Skydds- och automatiseringsutrustning: fältspecifik del | st. | 7 900 | 20–30
20 kV KOMPENSERINGSUTRUSTNING
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Kondensator under 3 Mvar | st. | 38 800 | 40–50
Shuntreaktor 1 Mvar | st. | 61 400 | 40–50
Shuntreaktor 2 Mvar | st. | 79 000 | 40–50
Shuntreaktor minst 3 Mvar | st. | 101 300 | 40–50
Släckningsutrustning för jordslutning 100 A | st. | 77 600 | 40–50
Släckningsutrustning för jordslutning 100 A: med jordningstransformator | st. | 133 100 | 40–50
Släckningsutrustning för jordslutning 140 A | st. | 135 800 | 40–50
Släckningsutrustning för jordslutning 140 A: med jordningstransformator | st. | 154 200 | 40–50
Släckningsutrustning för jordslutning 200 A | st. | 142 300 | 40–50
Släckningsutrustning för jordslutning 200 A: med jordningstransformator | st. | 170 400 | 40–50
Släckningsutrustning för jordslutning 250 A | st. | 158 600 | 40–50
Släckningsutrustning för jordslutning 250 A: med jordningstransformator | st. | 186 600 | 40–50
Släckningsutrustning för jordslutning 320 A | st. | 174 800 | 40–50
Släckningsutrustning för jordslutning 320 A: med jordningstransformator | st. | 202 900 | 40–50
Utrustning för distribuerad kompensering 10 A eller mindre | st. | 11 200 | 40–50
Utrustning för distribuerade kompensering över 10 A | st. | 19 100 | 40–50
110/20 kV STÄLLVERKSTOMTER
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro
Glest bebyggt område: typisk tomt för ställverk i en tätort eller på glesbygden utanför detaljplaneområde | st. | 14 400
Detaljplaneområde: typisk tomt för ställverk i stad eller tätort | st. | 67 900
Exceptionella ställverkstomter i centrum av stora städer: tomt för stort ställverk i centrumområdet av en storstad | st. | 253 400
110/20 kV STÄLLVERKSBYGGNADER
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Ställverk typ 1 – lätt ställverk | st. | 81 000 | 45–55
Ställverk typ 2 – ställverk på glesbygden | st. | 141 800 | 45–55
Ställverk typ 3 – ställverk i tätort | st. | 303 800 | 45–55
Ställverk typ 4 – ställverk i stad | st. | 506 400 | 45–55
Ställverk typ 5 – stort ställverk i stad/ställverk i bergsrum | m2 | 3 500 | 45-55
SYSTEM OCH KOMMUNIKATIONSNÄT
NÄTDATASYSTEM
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Nätdatasystem, grunddel | st. | 112 500 | 10
Del som baserar sig på antalet kunder | st. | 6.6 | 10
KUNDDATASYSTEM
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Kunddatasystem, grunddel | st. | 75 500 | 10
Del som baserar sig på antalet kunder | st. | 9.5 | 10
SYSTEM FÖR MÄTUPPGIFTER OCH BALANSHANTERING
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
System för mätuppgifter och balanshantering, grunddel | st. | 138 000 | 10
Del som baserar sig på antalet driftsställen | st. | 6.6 | 10
DRIFTSÖVERVAKNINGSSYSTEM
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Driftsövervakningssystem, grunddel | st. | 301 300 | 10
Del som baserar sig på antalet ställverk | st. | 9 800 | 10
Del som baserar sig på antalet tranformatorstationer och fjärrstyrda frånskiljarstationer | st. | 2 200 | 10
DRIFTSTÖDSSYSTEM
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Driftstödssystem, grunddel | st. | 21 900 | 10
Del som baserar sig på antalet andra system som anslutits till driftstödssystemet | st. | 21 900 | 10
Del som baserar sig på antalet ställverk | st. | 1 100 | 10
Del som baserar sig på antalet tranformatorstationer och fjärrstyrda frånskiljarstationer | st. | 550 | 10
KOMMUNIKATIONSNÄT FÖR DRIFTÖVERVAKNINGSSYSTEMET
Nätkomponent | Enhet | Jämförpris, euro | Användningstidsintervall, år
Kommunikationsnät, grunddel | st. | 89 800 | 20
Del som baserar sig på antalet ställverk | st. | 5 500 | 20