## Voimalaitoksen sähköteho
Energiavirasto |  |  |  |  | Lomake 1
Voimalaitoksen sähköteho |  |  |  |  | Lisätietoja: Täyttöohje ja polttoaineluokitus
Yhteystiedot
Yritys |  | Y-tunnus
Lähiosoite |  | Yritystunnus
Postitoimipaikka |  | Postinumero
Yhteyshenkilö |  | Puhelin
Sähköposti
Laitospaikka |  | Voimalaitos-tunnus
Käyttötoiminnas-ta vastaava
Yhteyshenkilö (laitostiedot) |  | Puhelin
Sähköposti |  | Päivämäärä
Voimalaitoksen omistus |  | Omistusosuus (%)
Yritys (1)
Yritys (2)
Sähköteho (netto)
|  | Maksimi | Tunti | Käyttövalm. | Käyttöönotto-
|  |  |  | Poistettu 4) | aika 4)
Sähkön erillistuotanto |  | MW | MW | MW | kk
S1 | Vesivoima
S2 | Ydinvoima
S3 | Huippukaasuturpiini- ja moottorivoima
S4 | Lauhdutusvoima
S5 | Kombilauhdevoima
S6 | Tuulivoima
S7 | Muu
Yhteistuotanto teollisuudessa
T1 | Vastapainetuotanto
T1E | Vastapainetuotannon lauhdeosuus1)
T2 | Kaasuturpiini tai moottori + lämmöntalteenotto
T2E | Kaasuturpiini/moottorin erillissähköosuus2)
T3 | Kombituotanto
T3E | Kombituotannon lauhdeosuus 3)
Yhteistuotanto kaukolämmityksessä
K1 | Vastapainetuotanto
K1E | Vastapainetuotannon lauhdeosuus1)
K2 | Kaasuturpiini tai moottori + lämmöntalteenotto
K2E | Kaasuturpiini/moottorin erillissähköosuus2)
K3 | Kombituotanto
K3E | Kombituotannon lauhdeosuus3)
Yhteensä |  | 0 | 0 | 0
Polttoaineet
| Tuotantomuoto | Pääpolttoaine | Varapolttoaine | Varapolttoaine | Varapolttoaine
1) Vastapainetuotannon yhteydessä tuotettava lauhdevoima.
2) Voimalaitoksen mahdollinen lauhdeosuus sekä lauhdetuotantoa vastaava osuus kaasuturpiinin sähkön tuotannosta.
3) Kombivoimalaitoksen höyryturpiinin lauhdeosuus sekä lauhdetuotantoa vastaava osuus kaasuturpiinin sähkön tuotannosta.
4) Käyttövalmiudesta poistettu nettosähköteho yhteensä ja arvioitu tarvittava aika em. tehon käyttöön ottamiseen.

## Sähköntuotannon koneistot
Energiavirasto |  |  |  |  | Lomake 2
Sähköntuotannon koneistot |  |  |  |  | Lisätietoja: Täyttöohje ja polttoaineluokitus
Laitospaikka
Koneisto | Voimakone |  | Generaattori |  | Käyttövalm.
|  | Nimellis- | Nimellispätö- | Näennäis- | poistettu
Vuosi | Laji | teho / MW | teho / MW | teho / MVA | kk/vvvv

## Täyttöohje
Energiavirasto
Täyttöohje
2015-02-24
Kyselyssä ilmoitetaan tarvittavat tiedot yrityksen hallinnoimista kaikista vähintään yhden MVA:n tehoisista verkonhaltijan jakelu- tai siirtoverkon kanssa rinnankäyntikelpoisista voimalaitoksista. Jokaisesta voimalaitoksesta täytetään oma lomakesarja (Lomake 1 ja 2).
Tässä kyselyssä voimalaitoksella tarkoitetaan:
1) Yksittäistä itsenäisenä kokonaisuutena toimivaa laitosta. Esimerkiksi;
● tuulivoimalaitos (tuulivoimapuiston yksittäinen vähintään yhden MVA:n tehoinen laitosyksikkö)
2) Samalla laitospaikalla useiden yksiköiden muodostamaa teknisesti yhtenäistä toimintakokonaisuutta. Esimerkiksi:
● kombivoimalaitos,
● useista varavoimakoneistoista koostuva laitos,
● useista turpiini/generaattori-yksiköistä ja höyrykattiloista koostuva laitoskokonaisuus, jota käytetään pääsääntöisesti yhtenä kokonaisuutena ja jonka käytössä hyödynnetään useita yhteisiä laitteistoja ja rakennuksia,
● samalla laitospaikalla samassa joessa sijaitseva vesivoimalaitoskokonaisuus, jota käytetään saman putouskorkeuden yhteydessä.
Voimalaitoksella tuotetaan sähköä (erillistuotanto) tai sähköä ja lämpöä (sähkön ja lämmön yhteistuotanto).
Voimalaitoksen sähköteho (Lomake 1)
Yhteystiedot
Yritys; lomakkeella ilmoitetun voimalaitoksen käytöstä vastaava yritys (voimalaitoksen haltija)
(tässä yhteydessä yrityksellä tarkoitetaan myös yhteisöä)
Y-tunnus; Patentti- ja rekisterihallituksen yritykselle antama tunnusnumero
Yritystunnus; Adato Energia Oy:n yritykselle antama tunnusnumero
Lähiosoite; voimalaitoksen haltijan katuosoite tai postilokero
Postitoimipaikka; voimalaitoksen haltijan postitoimipaikka
Postinumero; voimalaitoksen haltijan postinumero
Yhteyshenkilö; yrityksen yhteyshenkilö joka kerää tässä kyselyssä tarvittavat tiedot kaikista yrityksen hallionnoimista voimalaitoksista ja toimittaa ne edelleen Energiavirastolle (toimii myös jatkossa yhteyshenkilönä Energiavirastolle tehtävissä ilmoituksissa; voimalaitoksen rakentamissuunnitelmat, käyttöönotot ja käytöstä poistamiset / sähkömarkkinalaki (588/2013) 64§ ja sähkömarkkina-asetus (65/2009) 7§)
Puhelin; yhteyshenkilön puhelinnumero
Sähköposti; yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Laitospaikka; voimalaitoksen sijaintipaikka ja mahdollinen "nimi"/ vastaava
Voimalaitostunnus; Energiaviraston voimalaitokselle antama tunnusnumero (18.4.2007 asti: Adato Energia Oy:n voimalaitokselle antama tunnusnumero)
Käyttötoiminnasta vastaava; ko. voimalaitoksen käyttötoiminnasta vastaava henkilö
Yhteyshenkilö (laitostiedot); ko. voimalaitoksen laitostietojen ilmoittaja
Puhelin; yhteyshenkilön (laitostiedot) puhelinnumero
Sähköposti; yhteyshenkilön (laitostiedot) sähköpostiosoite
Päivämäärä; päivämäärä, jolloin lomakkeella ilmoitetut tiedot on annettu (esim. 31.5.2005)
Voimalaitoksen omistus
Yritys (1); yritys, joka on ko. voimalaitoksen pääomistaja. Kohtaan omistusosuus merkitään ko. yrityksen omistusosuus (esim. 60,0)
Yritys (2); yritys, joka omistaa toiseksi suurimman osuuden ko. voimalaitoksesta. Kohtaan omistusosuus merkitään ko. yrityksen omistusosuus (esim. 30,1)
Sähkön tuotantomuodot
Sähkön erillistuotanto
Vesivoima (S1)
Vesivoimaan sisältyy myös ns. pumppuvoiman tuotanto.
Ydinvoima (S2)
Huippukaasuturpiinit ja -moottorit (S3)
Sähkön erillistuotanto kaasuturpiineilla ja -moottoreilla. Koneistot toimivat yleensä huippu- ja varavoiman tuotantoyksikköinä.
Lauhdutusvoima (S4)
Lauhdutusvoimaan sisältyy sähkön tuotanto pelkästään sähkön tuotantoon suunnitelluissa lauhdutusturpiineissa.
Kombilauhdevoima (S5)
Sähkön erillistuotanto kaasu- ja höyryturpiinin yhdistelmällä ns. kombiprosessilla.
Tuulivoima (S6)
Muu (S7)
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto
Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tarkoitetaan samassa lämpövoimakoneessa samanaikaisesti tuotettua sähköä ja lämpöä. Yhteistuotannon yhteydessä tuotettu lauhdesähkö ilmoitetaan erikseen omalla rivillään yhteistuotannon yhteydessä.
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto jaetaan teollisuus- ja kaukolämpösektorille lämmön tuotannon perusteella siten, että pääasiassa kaukolämpöä tuottavien voimalaitosten tiedot ilmoitetaan kokonaisuudessaan kohdissa K1 – K3. Pääasiassa teollisuuden käyttöön höyryä ja/tai lämpöä (teollisuushöyryä / lämpöä ) tuottavien laitosten tiedot puolestaan ilmoitetaan kokonaisuudessaan kohdissa T1 – T3. Samaa prosessia ei siis jaeta tuotetun lämmön suhteessa eri kohtiin.
Vastapainetuotanto (T1/K1)
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto, jossa turpiineista tuleva vastapaine- ja/tai väliottohöyry käytetään hyväksi kauko- tai teollisuuslämpönä. Vastapainetuotantoon liittyvä lauhdeosuus erotetaan omaan kohtaan.
Vastapainetuotannon lauhdeosuus (T1E/K1E)
Yhteistuotantolaitoksissa (T1/K1) ajokohtaisesti erotettu lauhdekuormaa vastaava sähkön tuotanto sekä lisäsähkön tuotanto apulauhduttimilla ml. lauhdehäntä.
Lauhdeosuuden ei tule sisältyä kohtaan ’Vastapainetuotanto’.
Kaasuturpiini tai moottori + lämmöntalteenotto (T2/K2)
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto kaasuturpiini- ja/tai moottorikoneistossa, joissa pakokaasuista ja/tai jäähdytysvedestä talteen otettu lämpö käytetään hyväksi kauko- tai teollisuuslämpönä. Tähän kohtaan sisältyy myös lisäpoltto lämmöntalteenottokattiloissa.
Kaasuturpiinilla tai moottorilla tuotettu erillissähköosuus (T2E/K2E)
Edelliseen tuotantomuotoon liittyvä (T2/K2) ilman lämpökuormaa tuotetun sähkön osuus. Erillissähköosuuden ei tule sisältyä kohtaan ’Kaasuturpiini tai moottori + lämmöntalteenotto’.
Kombituotanto (T3/K3)
Kaasu- ja höyryturpiinin yhdistelmään ns. kombiprosessiin liittyvä sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Kombituotantoon liittyvä lauhdesähkön tuotanto erotetaan omaan kohtaan. Tähän kohtaan sisältyy myös lisäpoltto lämmöntalteenottokattiloissa.
Kombituotannon lauhdeosuus (T3E/K3E)
Kombivoimalan (T3/K3) höyryturpiinin lauhdeosuus sekä lauhdetuotantoa vastaava osuus kaasuturpiinin sähkön tuotannosta. Lauhdeosuuden ei tule sisältyä kohtaan ’Kombituotanto’.
Sähköteho (netto)
Voimalaitoksen sähkötehot ilmoitetaan nettotehoina tuotantolajeittain sopivasti eriteltyinä jäljempänä määritellyissä tuotantotilanteissa ja -olosuhteissa. Nettoteho saadaan vähentämällä voimalaitoksen bruttotehosta kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (309/2003) mukaisten omakäyttölaitteiden tehon tarve niiltä osin kuin ne ovat käytössä kussakin tuotantotilanteessa. Tuotantolajeittain ilmoitetut tehot on voitava laskea yhteen niin, että tuloksena on koko voimalaitoksen nettoteho. Teho ilmoitetaan MW:na yhden desimaalin tarkkuudella (esim. 1,1 MW). Aurinkosähkövoimaloiden teho ilmoitetaan verkkoon syötettävänä AC-tehona, eli invertteritehona.
Maksimiteho
Maksimituntiteholla tarkoitetaan tuotantomahdollisuuksien ylärajaa eli suurinta nettosähkötehoa, jonka voimalaitos voi tuottaa vähintään yhden tunnin ajan olosuhteissa, joissa vain voimalaitoksen koneet ja laitteet rajoittavat tuotantoa. Maksimitehoa määritettäessä ei huomioidaan sitä kapasiteettia, jonka käyttöön ottaminen kestää yli kaksi viikkoa.
Vesivoimalaitoksen virtaaman ja putouskorkeuden oletetaan olevan optimiarvoissaan. Sähkön ja lämmön yhteistuotantoon tarkoitettujen koneistojen lämpökuorman oletetaan olevan suuruudeltaan sellaisen, että sähköteho on mahdollisimman suuri. Lämpökuorma voi myös olla nolla, jolloin yhteistuotantolaitoksen maksimiteho saavutetaan lauhdutuskäytössä. Lauhduttimien jäähdytysveden lämpötilan oletetaan vastaavan talvikauden olosuhteita ja mahdollisen apulauhduttimen oletetaan tarvittaessa olevan käytössä. Ulkoilman lämpötilan oletetaan olevan 25 pakkasastetta.
Tuntiteho
Kuormitushuipun aikana yhtä aikaa käytettävissä oleva teho ilmoitetaan tuntitehona. Käytettävissä olevalla teholla tarkoitetaan suurinta nettosähkötehoa, jonka voimalaitos voi tuottaa huippukuormituskautena ( joulu-, tammi- ja helmikuu ) jäljempänä määritellyissä olosuhteissa.
Käytettävissä olevia tehoja määritettäessä oletetaan, että voimalaitos, sähköverkko ja lämpöverkko toimivat normaalisti, että tarvittavat polttoaineet ovat saatavissa ja että tehon nostamiseen tarvittavaa valmisteluaikaa on riittävästi. Tuntitehoa määritettäessä ei huomioida sitä kapasiteettia, jonka käyttöön ottaminen kestää yli kaksi viikkoa.
Tuntiteholla, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin maksimituntiteho, tarkoitetaan minä tahansa huippukuormituskauden päivänä yhden tunnin ajan suurinta käytettävissä olevaa keskitehoa.
Sähkön yhteistuotannon käytettävissä olevaa tehoa määritettäessä ulkoisten olosuhteitten oletetaan vastaavan ulkolämpötilaa, joka normaalivuotena alitetaan kyseisellä paikkakunnalla yhteensä kymmenenä päivänä. Paikkakunnittain näinä arvoina käytetään: Maarianhamina –13 astetta, Helsinki, Turku ja Pori –15 astetta, Lappeenranta, Tampere ja Vaasa –17 astetta, Jyväskylä ja Kokkola –18 astetta, Joensuu, Kuopio ja Oulu –20 astetta, Kajaani ja Kemi –21 astetta, Rovaniemi –23 astetta sekä Inari –25 astetta. Luettelon ulkopuolelle jäävien paikkakuntien ulkolämpötilat arvioidaan luettelossa esitettyjen ohjearvojen perusteella.
Samaan kaukolämpöverkkoon liitettyjä voimalaitoksia sekä lämpökeskuksia käytetään sähkön huippukuormituskauden normaalin tuotantotavan mukaisesti. Yhdistetyn tuotannon voimalaitoksissa yhteistuotantotehoksi ilmoitetaan teho, joka on saatavissa kaukolämpökuormalla ilman apulauhdutusta tai vastaavaa. Lauhdetehoksi kirjataan se teho, joka saadaan ilman kaukolämpökuorman muutosta apulauhdutuksella tai vastaavasti. Kombiprosessissa kaasuturpiinin teho jaetaan vastapaine- ja lauhdetehoksi samassa suhteessa kuin siihen liittyvässä höyryprosessissa.
Teollisuuden prosessivoiman käytettävissä olevaa tehoa määritettäessä oletetaan ulkolämpötilat edellisen kaltaisiksi. Lisäksi oletetaan voimalaitoksen lämpökuorma normaalia suhdannetilannetta vastaavaksi ja sellaiseksi, jota suurempia lämpökuormia esiintyy 10:nä päivänä huippukuormituskaudella joulu-, tammi- ja helmikuussa ( esiintymistodennäköisyys noin 10 % ).
Yhteistuotantotehoksi ilmoitetaan se teho, joka saadaan prosessin höyryn tarpeen mukaisesti. Lauhdetehoksi kirjataan se teho, joka saadaan ilman prosessihöyryn tuotannon muutosta apulauhdutuksella tai vastaavasti. Kombiprosessissa kaasuturpiinin teho jaetaan vastapaine- ja lauhdetehoksi samassa suhteessa kuin siihen liittyvässä höyryprosessissa.
Sähkön erillistuotannon käytettävissä olevaa tehoa määritettäessä ulkoisten olosuhteitten oletetaan lämpövoiman tuotannon osalta vastaavan edellä mainittuja ulkolämpötiloja.
Vesivoiman kuormitushuipun aikana yhtä aikaa käytettävissä oleva tuntiteho tarkoittaa sitä tehoa, joka voimalaitoksella on tuotettavissa arkipäivinä tapahtuvan tuntisäädön avulla. Vesivoimalaitoksen tuntiteho määritetään vastaamaan sen pienintä tilastoitua kuukauden keskimääräistä tulovirtaamaa (joulu-, tammi- tai helmikuussa). Määrityksessä ei huomioida ennen vuotta 1960 mitattuja tulovirtaamia.
Vesistöjen säännöstelyaltaiden sekä voimalaitoksen omien vuorokausialtaiden käytöt oletetaan sellaisiksi, että tuotanto on omien tarpeiden kannalta mahdollisimman edullista. Monivuotisia altaita oletetaan käytettävän niin, että niistä saadaan optimaalinen hyöty kaikki vesivuodet huomioon ottaen. Samaan jokiuomaan kuuluvia voimalaitoksia käytetään niin, että niiden yhteinen sähköteho on mahdollisimman suuri.
Polttoaineet
Lomakkeella 1 ilmoitetun voimalaitoksen mahdollinen pää- ja varapolttoaineet (3) ilmoitetaan sähkön tuotantomuodoittain (S2, S3 jne.). Pääpolttoaineella tarkoitetaan sitä polttoainetta, joka on suunniteltu olevan ko. tuotantomuodon pääpolttoaine tai jonka osuus ko. tuotantomuodon polttoaine-energiasta on usean vuoden käyttöaikana ollut suurin. Kohdassa ei ilmoiteta polttoainemäärää. Polttoaineet ilmoitetaan käyttäen kaavakkeen Polttoaineluokitus (Tilastokeskuksen polttoaineluokitus) mukaisia alaryhmätunnuksia, joiden koodimerkinnässä on kolme numeroa. Esimerkiksi 113 (keskiraskaat öljyt/kevyt polttoöljy), 114 (raskaat öljyt/raskas polttoöljy), 121 (kivihiili),131 (maakaasu), 211 (jyrsinturve), 311 (puu) jne.
Käyttövalmiudesta poistettu (varastoitu) teho
Käyttövalmiudesta poistettu teho tarkoittaa sellaista tuotantokapasiteettia, jonka käyttöön ottaminen vaatii pidemmän ajan kuin kaksi viikkoa. Yleensä kyseessä on tuotantokapasiteetti, joka on pitkäaikaissäilönnässä ilman suunnitelmia jälleenkäynnistyksestä.
Käyttöönottoaika kk
Arvioitu aika kuukausina mikä tarvitaan käyttövalmiudesta poistetun nettosähkötehon ottamiseksi jälleen käyttöön.
Sähköntuotannon koneistot (Lomake 2)
Kaikista voimalaitoksen voimakoneiden ja generaattoreiden muodostamista koneistoista ilmoitetaan käyttöönottovuosi. Rakenteilla olevasta voimalaitoksesta ilmoitetaan vastaava arvioitu käyttöönottovuosi. Voimakoneista ilmoitetaan laji ja nimellisteho megawatteina (esim. 1,1 MW). Generaattoreista ilmoitetaan kilpiarvon mukainen näennäisteho megavolttiampeereina ja siitä annetulla nimellisellä tehokertoimella (cosφ) laskettu nimellispätöteho megawatteina. Jos turpiinin nimellistehoa ei ole tiedossa, käytetään generaattorin nimellistehoa.
Kohdassa "Käyttövalm. Poistettu" ilmoitetaan se ajankohta jolloin rivillä ilmoitettu koneisto on mahdollisesti poistettu käyttövalmiudesta (käyttöön ottaminen vaatii pidemmän ajan kuin kaksi viikkoa). Esim. 5/2004.
Voimakoneen ilmoitettava lajitunnus on jokin seuraavista:
11 Kaplan-turpiini
12 Francis-turpiini
13 pumpputurpiini
14 muu vesiturpiini
21 vastapaineturpiini
22 väliottovastapaineturpiini
23 väliottolauhdutusturpiini
24 lauhdutusturpiini
31 höyrykone
32 kaasuturpiini
33 polttomoottori
44 muu voimakone
Lomakkeilla 1 (Voimalaitoksen sähköteho) ja 2 (Sähköntuotannon koneistot) ilmoitettavat tiedot tulee tallentaa vastaajan tietojärjestelmään ennen niiden lähettämistä Energiavirastolle.
Energiavirastolle tehtävät ilmoitukset
Voimalaitoksen haltijaa tai vastaavaa yritystä pyydetään ilmoittamaan vuosittain Energiavirastolle tämän kyselyn perusteella ilmoitettujen voimalaitostietojen muutoksista tai niiden korjauksista. Jatkossa voimalaitoksen haltijan on myös huomioitava ilmoitusvelvollisuus mm. alla esitettyjen tapausten osalta.
Voimalaitosten rakentamista ja käytöstä poistamista koskevat ilmoitukset, sähkömarkkinalaki (588/2013) 64§:
Voimalaitoksen haltijan tulee ilmoittaa sähkömarkkinaviranomaiselle voimalaitoksen rakentamissuunnitelmasta ja käyttöönottamisesta sekä voimalaitoksen pitkäaikaisesta tai pysyvästä käytöstä poistamisesta. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä.
Sähkömarkkina-asetus (65/2009) 7 §:
Voimalaitoksen haltijan on ilmoitettava sähkömarkkinaviranomaiselle teholtaan vähintään yhden megavolttiampeerin suuruisen:
1) voimalaitoksen rakentamista tai voimalaitoksen tehonkorotusta koskevasta päätöksestä kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on tehty;
2) voimalaitoksen tai voimalaitoksen tehonkorotuksen käyttöönotosta kuukauden kuluessa siitä, kun voimalaitos tai sen tehonkorotus on otettu tuotantokäyttöön; sekä
3) voimalaitoksen vähintään vuoden pituisesta tai pysyvästä käytöstäpoistamisesta taikka voimalaitoksen pysyvästä tehonalennuksesta kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on tehty, kuitenkin vähintään kuusi kuukautta ennen toimenpiteen suunniteltua toteutusajankohtaa.
Ilmoituksessa on annettava tiedot voimalaitoksen haltijasta ja omistajasta, voimalaitoksen tehosta ja energialähteistä sekä tärkeimmistä teknisistä ominaisuuksista, voimalaitoksen tai sen tehonkorotuksen käyttöönottoajankohdasta tai, jos kyseessä on voimalaitoksen vähintään vuoden pituinen tai pysyvä käytöstäpoistaminen tai voimalaitoksen pysyvä tehonalennus, toimenpiteen suunnitellusta toteutusajankohdasta.
Lisätietoja ja ohjeita: Energiavirasto

## Polttoaineluokitus
2005-01-26
POLTTOAINELUOKITUS
koodi | nimike |  |  |  | polttoaine- kohtainen yksikkö | CO2 oletus- päästökerroin [t/TJ] | keskimääräinen oletus-lämpöarvo [GJ/yksikkö] | huom!
1 | Fossiiliset polttoaineet
11 |  | Öljyt
111 |  |  | Kaasut
1111 |  |  |  | Jalostamokaasut | t | 65 | 51.9
1112 |  |  |  | Nestekaasut | t | 63.1 | 46
112 |  |  | Kevyet öljyt
1121 |  |  |  | Teollisuusbensiini | t | 72.7 | 44.3
1122 |  |  |  | Moottoribensiini | t | 72.7 | 43
1123 |  |  |  | Lentobensiini | t | 72 | 43.7
113 |  |  | Keskiraskaat öljyt
1131 |  |  |  | Lentopetroli | t | 71.5 | 43.3
1132 |  |  |  | Muut petrolit | t | 71.5 | 43.1
1133 |  |  |  | Dieselöljy | t | 73 | 42.8
1134 |  |  |  | Kevyt polttoöljy | t | 74.1 | 42.4
1139 |  |  |  | Kevyttä polttoöljyä vastaavat muut | t | 74.1 | 42.4
erikoisöljyt
114 |  |  | Raskaat öljyt
1141 |  |  |  | Raskas polttoöljy, s < 1% | t | 77.4 | 41.1
1142 |  |  |  | Raskas polttoöljy, s ≥ 1% | t | 77.4 | 40.5
1143 |  |  |  | Raskasta polttoöljyä vastaavat muut | t | 77.4 | 40.5
erikoisöljyt
115 |  |  | Petroleumkoksi |  | t | 97 | 33.5
116 |  |  | Kierrätys- ja jäteöljyt |  | t | 77.4 | 41
119 |  |  | Muut öljytuotteet |  | t | 77.4 | 30
12 |  | Hiili
121 |  |  | Kivihiili
1211 |  |  |  | Antrasiitti | t | 94.6 | 33.5
1212 |  |  |  | Kivihiili, bituminen | t | 94.6 | 25.5
122 |  |  | Muu hiili
1221 |  |  |  | Puolibituminen hiili, ruskohiili, ligniitti | t | 108 | 20
1222 |  |  |  | Hiilibriketit | t | 108 | 30
1228 |  |  |  | Hiiliterva | t | 75 | 36.5
1229 |  |  |  | Muu erittelemätön hiili | t | 108 | 10
123 |  |  | Koksi |  | t | 108 | 29.3
124 |  |  | Koksikaasu |  | 1000 m3 | 40.5 | 16.7
125 |  |  | Masuunikaasu |  | 1000 m3 | 259 | 3.8
13 |  | Maakaasu
131 |  |  | Maakaasu |  | 1000 m3 | 56.1 | 36
2 | Turve
21 |  | Turve
211 |  |  | Jyrsinturve |  | t | 105.9 | 10.1
212 |  |  | Palaturve |  | t | 102 | 12.3
213 |  |  | Turvepelletit ja -briketit |  | t | 97 | 20.9
3 | Uusiutuvat ja sekapolttoaineet
31 |  | Biomassa
311 |  |  | Metsäpolttoaine,puu
3111 |  |  |  | Halot, rangat ja pilkkeet | t | 109,6 | 10.6 | BIO
3112 |  |  |  | Kokopuu- tai rankahake | t | 109,6 | 10.4 | BIO
3113 |  |  |  | Metsätähdehake tai -murske | t | 109,6 | 8.5 | BIO
312 |  |  | Teollisuuden puutähde
3121 |  |  |  | Kuori | t | 109,6 | 6.3 | BIO
3122 |  |  |  | Sahanpurut, kutterilastut ym. purut | t | 109,6 | 6.1 | BIO
3123 |  |  |  | Puutähdehake tai -murske | t | 109,6 | 10.4 | BIO
3128 |  |  |  | Erittelemätön teollisuuden puutähde | t | 109,6 | 6.5 | BIO
3129 |  |  |  | Muu teollisuuden puutähde | t |  |  | BIO
313 |  |  | Puunjalostusteollisuuden jäteliemet |  | tka | 109,6 | 11.7 | BIO
314 |  |  | Muut puunjalostusteollisuuden |  | TJ | 109,6 | - | BIO
sivu- ja jätetuotteet
315 |  |  | Kierrätyspuu |  | t | 109,6 | 13 | BIO
316 |  |  | Jalostetut puupolttoaineet |  | t | 109,6 | 16 | BIO
317 |  |  | Kasvi- ja eläinperäiset tuotteet |  | t | 109,6 | 10 | BIO
32 |  | Muut bio- ja sekapolttoaineet
321 |  |  | Biokaasu
3211 |  |  |  | Kaatopaikkakaasu | 1000 m3 | 56,1 | 15 | BIO
3212 |  |  |  | Jätevedenpuhdistuksen biokaasu | 1000 m3 | 56.1 | 20.5 | BIO
3213 |  |  |  | Teollisuuden biokaasu | 1000 m3 | 56.1 | 15 | BIO
3219 |  |  |  | Muu biokaasu | 1000 m3 | 56.1 | 15 | BIO
322 |  |  | Nestemäiset biopolttoaineet |  | t | 77.4 | 40 | BIO
323 |  |  | Sekapolttoaineet
3231 |  |  |  | Kierrätyspolttoaineet | t | 31.8 | 20 | 1)
3232 |  |  |  | Purkupuu | t | 17 | 15 | 1)
3233 |  |  |  | Kyllästetty puu | t | 11.4 | 12 | 1)
3239 |  |  |  | Muut sekapolttoaineet | t | 110 | 10
324 |  |  | Tuotekaasu |  |  |  |  | 2)
4 | Muut energialähteet
41 |  | Ydinenergia
411 |  |  | Ydinenergia |  | TJ | 0
49 |  | Muut
491 |  |  | Muut polttoaineena käytettävät
sivu- ja jätetuotteet
4911 |  |  |  | Muovijätteet | t | 74.1 | 33
4912 |  |  |  | Kumijätteet | t | 90 | 33
4913 |  |  |  | Ongelmajätteet | t | 75 | 30
4919 |  |  |  | Muut jätteet | t | 75 | 30
492 |  |  | Teollisuuden reaktiolämpö
493 |  |  | Teollisuuden sekundäärilämpö
494 |  |  | Sähkö
495 |  |  | Höyry
499 |  |  | Muut energialähteet
4991 |  |  |  | Vety | 1000 m3 | 0 | 10.8
4999 |  |  |  | Muu erittelemätön energialähde | TJ | ei määritelty
Päästökertoimia päivitetään tarpeen vaatiessa.
Huom!
BIO = biopolttoaine, jonka hiilidioksidipäästöjä ei lasketa Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästömäärään,
eikä myöskään huomioida päästökaupassa.
1) Sekapolttoaineiden CO2-kerroin on arvio, joka kuvaa fossiilisen hiilen osuutta.
2) Tuotekaasu raportoidaan kaasutuksen lähtöaineiden mukaisissa polttoaineluokissa