**Sähköverkonhaltijan valmiussuunnitelman mallipohja**

# POIKKEUSOLOIHIN VARAUTUMINEN; VALMIUSASIAT

*Sähkönjakeluyhtiöiden on joko sisällytettävä varautumissuunnitelmaansa normaaliajan häiriötilanteiden lisäksi voimatalouspoolin toimintaohjeen mukaiset asiat poikkeusoloihin tai, kuten tässä mallipohja suositellaan, ylläpidettävä erillistä valmiussuunnitelmaa. Lisäksi sähkönjakeluyhtiöiden sähkön säännöstelysuunnitelma tulee sisällyttää valmiussuunnitelmaan.*

*Valmiussuunnittelu on osa varautumissuunnittelua. Voimatalouspoolin toimintaohjeessa poikkeusoloihin energia-alan huoltovarmuuskriittisille yrityksille (2015) annetaan ohjeita energia-alan yrityksille poikkeusolojen valmiussuunnitteluun ja valmiussuunnitelman laadintaa varten.*

*Valmiussuunnitelmalla tarkoitetaan poikkeusoloihin tehtyä suunnitelmaa, jonka avulla yhteisö pyrkii selviytymään parhaalla mahdollisella tavalla vaikeiden olojen tuomista tilanteista ja niiden mukanaan tuomista ongelmista ja vaikeuksista.*

* *Jatkuvuudenhallinta on yleistermi kaikelle toiminnalle, jolla varmistetaan huoltovarmuuden kannalta kriittisen toiminnan jatkuvuus. Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan yrityksissä ennalta toteutettuja järjestelyjä, joilla yritys hallitsee liiketoimintaansa kohtaavat häiriötilanteet.*
* *Varautumalla yritys turvaa toimintansa jatkuvuutta ns. normaalioloissa - oloissa, joissa ympäröivä yhteiskunta on normaalissa tai lähes normaalissa toiminnassa.*
* *Valmiussuunnittelusta taas puhutaan, kun käsitellään niitä toimia, joilla pyritään jatkamaan toimintaa poikkeusoloissa - oloissa, joissa yhteiskunnan normaalitoiminta on jonkun tapahtuman ja tai mullistuksen takia häiriintynyt. Perinteisimmin tällaisena poikkeustilana on pidetty sotaa ja sitä edeltävää odottavaa ja valmistelevaa epävarmuuden vaihetta.*

## Henkilövaraukset (VAP, poikkeusolojen varalle) (SK 32)

*Sähkönjakeluyhtiön tulee varata ja kouluttaa poikkeusolojen tarpeisiin sellainen määrän henkilöstöä, että toiminnan jatkuvuus voidaan taata ja siirtyminen normaaliolojen toiminnasta poikkeusolojen toimintaan tapahtuu viivytyksettä ja suunnitelmallisesti.*

*Sähkönjakeluyhtiön tulee palveluyritysten kanssa tehtävissä sopimuksissa ottaa huomioon poikkeusolot ja niitä varten tehtävät henkilövaraukset. Keskeisimpien palveluntuottajien on otettava huomioon varautumis-/valmiussuunnittelussaan erityisasemansa kriittisen infrastruktuurin rakentajana ja kunnossapitäjänä.*

*VAP-varauslistat on syytä ylläpitää erillisenä liitteenä. Varauslistoja* ***ei*** *toimiteta Energiavirastolle valmiussuunnitelman yhteydessä.*

## Omien ajoneuvojen varaaminen (poikkeusolojen varalle) (SK 33)

*Sähkönjakeluyhtiön tulee varmistaa, että poikkeusolojen varalle tarvittavat ajoneuvot on varattu.*

*Sähkönjakeluyhtiön on keskeisten palveluntuottajien kanssa tehdyissä sopimuksissa otettava huomioon poikkeusolot ja niitä varten tehtävät ajoneuvovaraukset.*

## Sähkönsäännöstely (poikkeusolojen varalle) (SK 34)

*Sähkön säännöstelysuunnitelma tulee sisällyttää valmiussuunnitelmaan.*

## Toimenkuvissa olevat poikkeusolojen tehtävät (SK 35)

*Kuvaus keskeisten henkilöiden tehtävistä ja vastuista poikkeusoloissa.*

***Huom! Ei vastuuhenkilöiden nimiä.*** *Ohjeen mukaisesti valmiussuunnitelmaan ei ole tarkoituksenmukaista yksilöidä vastuuhenkilöiden nimiä vaan tehtävänimikkeet riittävät.*

## Henkilöstön perehdytys toimimaan poikkeusoloissa (SK 36)

*Kuvaus miten henkilöstöä perehdytetään poikkeusolojen varalle.*

## Yhtiön valmiusharjoitukset (SK 37)

*Kuvaus miten verkonhaltija kouluttaa henkilöstöä toimimaan poikkeusoloissa ja miten osaamisesta huolehditaan valmiusharjoituksin.*

*Kuvaus valmiusharjoitusten keskeisestä sisällöstä.*

## Palveluntuottajien henkilövarausilmoitukset (VAP, poikkeusolojen varalle) (SK 38)

*Kuvataan toimintamalli.*

## Palveluntuottajien ajoneuvojen varaaminen (poikkeusolojen varalle) (SK 39)

*Kuvataan toimintamalli.*

## Tarvittavien lupien hakeminen toiminnoille poikkeusoloissa (SK 40)

*Kuvataan toimintamalli.*

*Keskeisiä poikkeusoloissa tarvittavia lupia mm.:*

* *Lupa välttämättömään rakentamiseen (valmiuslain 46 §)*
* *Rakennustuotteiden ostolupa (valmiuslain 48 §)*
* *Polttonesteen käyttölupa (valmiuslain 70 §)*
* *Polttonesteen ostolupa (valmiuslain 71 §)*

## Valvomon väistösuunnitelma (SK 41)

*Kuvataan toimintamalli.*