## Taul1
Eldistributionsnätsverksamhet och högspänningsdistributionsnätsverksamhet
Jämförpriser i värdet för 2022
Nätkomponent | Enhet | €/enhet | Användningstid
LUFTLEDNINGSNÄT I DISTRIBUTIONSNÄTET
0,4 kV Luftledningar
AMKA 16-25 mm2 | km | 16 400 | 35–45
AMKA 35-25 mm2 | km | 16 900 | 35–45
AMKA 70 mm2 | km | 18 200 | 35–45
AMKA 95 mm2 | km | 19 500 | 35–45
AMKA 120 mm2 | km | 20 900 | 35–45
0,4 kV Säkringssatser
Säkringssats | antal | 476 | 30–45
20 kV Luftledningar
SPARROW eller mindre | km | 22 900 | 40–50
RAVEN | km | 23 900 | 40–50
PIGEON | km | 27 200 | 40–50
AL132 mm2 eller större | km | 34 900 | 40–50
Belagd friledning 35 mm2 | km | 27 900 | 40–50
Belagd friledning 50 mm2 | km | 29 400 | 40–50
Belagd friledning 70 mm2 | km | 31 300 | 40–50
Belagd friledning 95 mm2 | km | 34 600 | 40–50
Belagd friledning 120 mm2 | km | 40 600 | 40–50
Belagd friledning 160 mm2 | km | 44 400 | 40–50
Standardkabel 70 mm2 eller mindre | km | 46 100 | 40–50
Standardkabel 95 mm2 | km | 48 600 | 40–50
Standardkabel 120 mm2 | km | 53 200 | 40–50
Standardkabel 150 mm2 | km | 60 800 | 40–50
20 / 0,4 kV Transformatorer med stolpe
Transformator med 1 stolpe | antal | 4 400 | 35–45
Transformator med 2 stolpar | antal | 6 100 | 35-45
Transformator med 4 stolpar | antal | 6 400 | 35–45
20 kV Ledningsfrånskiljare och frånskiljarskåp i luftledningsnät
Ledningsfrånskiljare: Ledningsfrånskiljare: 3-fas servicefrånskiljare frånskiljbar för 1-fas | antal | 1 800 | 25–35
Ledningsfrånskiljare: lätt | antal | 3 100 | 25–35
Ledningsfrånskiljare: med brytkammare | antal | 5 600 | 25–35
Frånskiljarskåp: 1 frånskiljare | antal | 9 900 | 25–35
Frånskiljarskåp: 2 frånskiljare | antal | 16 500 | 25–35
Frånskiljarskåp: 3 frånskiljare | antal | 22 200 | 25–35
Frånskiljarskåp: 4 frånskiljare | antal | 35 500 | 25–35
20 kV Skydd och automation av luftledningsnätet
Stolpbrytare: specifikt för varje brytare | antal | 19 400 | 25–35
Fjärrstyrningsanordning: motordriven, specifikt för varje frånskiljare och brytare | antal | 3 500 | 25–35
Felsökningsutrustning för luftledningsnätet: separat för varje frånskiljare | antal | 2 700 | 15–25
Informationsöverföringsanordning: separat för varje transformator eller frånskiljarstation | antal | 2 800 | 15–25
45 kV Luftledningsnät
Trästolpsledning | km | 45 000 | 45–55
Frånskiljarskåp: 1 frånskiljare | antal | 14 900 | 45–55
KABELNÄT I DISTRIBUTIONSNÄTET
Jordledare
Separat jordledare Cu 16 mm2 som installeras i kabeldike | km | 2 600 | 40–55
Separat jordledare Cu 25 mm2 som installeras i kabeldike | km | 3 300 | 40–55
Separat jordledare Cu 35 mm2 som installeras i kabeldike | km | 3 700 | 40–55
Separat jordledare Cu 50 mm2 som installeras i kabeldike | km | 6 300 | 40–55
Separat jordledare Cu 70 mm2 som installeras i kabeldike | km | 12 900 | 40–55
Separat jordledare Cu 95 mm2 eller större som installeras i kabeldike | km | 18 700 | 40–55
0,4 kV Jordkablar
Jordkabel 25 mm2 eller mindre | km | 6 800 | 35–50
Jordkabel 35 mm2 | km | 7 400 | 35–50
Jordkabel 50 mm2 | km | 8 000 | 35–50
Jordkabel 70 mm2 | km | 10 100 | 35–50
Jordkabel 95 mm2 | km | 10 700 | 35–50
Jordkabel 120 mm2 | km | 12 700 | 35–50
Jordkabel 150 mm2 | km | 13 800 | 35–50
Jordkabel 185 mm2 | km | 18 000 | 35–50
Jordkabel 240 mm2 | km | 20 800 | 35–50
Jordkabel 300 mm2 | km | 28 600 | 35–50
0,4 kV Sjökablar
Sjökabel 35 mm2 eller mindre | km | 12 000 | 35–50
Sjökabel 50 mm2 | km | 13 600 | 35–50
Sjökabel 70 mm2 | km | 16 600 | 35–50
Sjökabel 95 mm2 | km | 22 200 | 35–50
Sjökabel 120 mm2 | km | 25 000 | 35–50
Sjökabel 150 mm2 | km | 27 800 | 35–50
Sjökabel 185 mm2 | km | 28 400 | 35–50
Sjökabel minst 240 mm2 | km | 34 200 | 35–50
Armerad sjökabel 35 mm2 eller mindre | km | 20 400 | 35–50
Armerad sjökabel 50 mm2 | km | 23 200 | 35–50
Armerad sjökabel 70 mm2 | km | 28 200 | 35–50
Armerad sjökabel 95 mm2 | km | 37 800 | 35–50
Armerad sjökabel 120 mm2 | km | 42 500 | 35–50
Armerad sjökabel 150 mm2 | km | 47 200 | 35–50
Armerad sjökabel 185 mm2 | km | 48 200 | 35–50
Armerad sjökabel minst 240 mm2 | km | 58 100 | 35–50
Landföring av sjökabel
Landföring av sjökabel | antal | 1 610 | 40–50
Landföring av armerad vattendragskabel | antal | 2 000 | 40–50
0,4 kV Jordkabelutrustning
0,4 kV förgreningsbox (inga säkringar, här anges även konstruktioner i form av husbrytaredosor utan säkringar) | antal | 370 | 30–45
0,4 kV husbrytaredosa | antal | 460 | 30–45
0,4 kV avgreningsskåp | antal | 520 | 30–45
0,4 kV Skenklämma i fördelningsskåp | antal | 70 | 30–45
0,4 kV säkringslastbrytare högst 100 A | antal | 150 | 30–45
0,4 kV säkringslastbrytare 160 A | antal | 180 | 30–45
0,4 kV säkringslastbrytare 250 A | antal | 230 | 30–45
0,4 kV säkringslastbrytare 400 A | antal | 270 | 30–45
0,4 kV säkringslastbrytare 630 A | antal | 370 | 30–45
0,4 kV säkringslastbrytare över 630 A | antal | 530 | 30–45
0,4 kV Fördelningsskåp
Icke-metalliskt fördelningsskåp In högst 630 A
0,4 kV fördelningsskåp: icke-metalliskt (bredd under 400 mm) | antal | 680 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: icke-metalliskt 00 (400 – under 600 mm) | antal | 820 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: icke-metalliskt 0 (600 – under 800 mm) | antal | 1 080 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: icke-metalliskt 01 (800 – under 990 mm) | antal | 1 230 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: icke-metalliskt 02 eller 03 (990 – under 1 200 mm och över 1 200 mm) | antal | 1 680 | 30–45
Icke-metalliska In 1 000 A eller över
0,4 kV fördelningsskåp: icke-metalliskt (bredd under 400 mm) | antal | 1 230 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: icke-metalliskt 00 (400 – under 600 mm) | antal | 1 390 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: icke-metalliskt 0 (600 – under 800 mm) | antal | 1 640 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: icke-metalliskt 01 (800 – under 990 mm) | antal | 1 810 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: icke-metalliskt 02 (990 – under 1 200 mm) | antal | 1 970 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: icke-metalliskt 03 (1 200 mm och över) | antal | 2 200 | 30–45
Fördelningsskåp av metall In 630 A
0,4 kV fördelningsskåp: metalliskt (bredd under 400 mm) | antal | 840 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: metalliskt 00 (400 – under 600 mm) | antal | 1 000 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: metalliskt 0 (600 – under 800 mm) | antal | 1 150 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: metalliskt 01 (800 – under 990 mm) | antal | 1 440 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: metalliskt 02 (990 – under 1 200 mm) | antal | 1 580 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: metalliskt 03 (1 200 mm och över) | antal | 2 040 | 30–45
Fördelningsskåp av metall In 1 000 A eller över
0,4 kV fördelningsskåp: metalliskt (bredd under 400 mm) | antal | 1 430 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: metalliskt 00 (400 – under 600 mm) | antal | 1 630 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: metalliskt 0 (600 – under 800 mm) | antal | 1 920 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: metalliskt 01 (800 – under 990 mm) | antal | 2 120 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: metalliskt 02 (990 mm – under 1 200 mm) | antal | 2 300 | 30–45
0,4 kV fördelningsskåp: metalliskt 03 (1 200 mm och över) | antal | 2 580 | 30–45
1,0 kV Nätets specialkomponenter
1,0 kV skyddsutrustning | antal | 2 700 | 25–35
1 kV / 0,4 kV transformatorkiosk | antal | 6 300 | 35–50
1 kV / 0,4 kV transformator med stolpe | antal | 5 600 | 35–45
20 kV Jordkablar
Jordkablar utan centralkabel
Jordkabel 70 mm2 eller mindre | km | 11 900 | 40–55
Jordkabel 95 mm2 | km | 14 600 | 40–55
Jordkabel 120 mm2 | km | 16 200 | 40–55
Jordkabel 150 mm2 | km | 17 900 | 40–55
Jordkabel 185 mm2 | km | 22 400 | 40–55
Jordkabel 240 mm2 | km | 25 800 | 40–55
Jordkabel 300 mm2 | km | 29 800 | 40–55
Jordkabel 400 mm2 | km | 36 500 | 40–55
Jordkabel 500 mm2 | km | 43 300 | 40–55
Jordkabel 630 mm2 | km | 52 000 | 40–55
Jordkabel 800 mm2 | km | 63 500 | 40–55
Jordkablar med centralkabel
Jordkabel 70 mm2 eller mindre | km | 19 400 | 40–55
Jordkabel 95 mm2 | km | 21 400 | 40–55
Jordkabel 120 mm2 | km | 23 200 | 40–55
Jordkabel 150 mm2 | km | 24 400 | 40–55
Jordkabel 185 mm2 | km | 27 400 | 40–55
Jordkabel 240 mm2 | km | 29 700 | 40–55
Jordkabel 300 mm2 | km | 33 700 | 40–55
Jordkabel 400 mm2 | km | 40 500 | 40–55
Jordkabel 500 mm2 | km | 47 200 | 40–55
Jordkabel 630 mm2 | km | 56 000 | 40–55
Jordkabel 800 mm2 | km | 67 400 | 40–55
20 kV Sjökablar
Sjökabel 70 mm2 eller mindre | km | 26 800 | 40–55
Sjökabel 95 mm2 | km | 28 700 | 40–55
Sjökabel 120 mm2 | km | 31 000 | 40–55
Sjökabel 150 mm2 | km | 33 700 | 40–55
Sjökabel 185 mm2 | km | 36 900 | 40–55
Sjökabel 240 mm2 | km | 42 000 | 40–55
Sjökabel 300 mm2 eller större | km | 47 500 | 40–55
Armerade sjökablar
Armerad sjökabel 70 mm2 eller mindre | km | 66 200 | 40–55
Armerad sjökabel 95 mm2 | km | 86 900 | 40–55
Armerad sjökabel 120 mm2 | km | 89 800 | 40–55
Armerad sjökabel 150 mm2 | km | 93 200 | 40–55
Armerad sjökabel 185 mm2 | km | 97 300 | 40–55
Armerad sjökabel 240 mm2 | km | 103 700 | 40–55
Armerad sjökabel 300 mm2 eller större | km | 108 700 | 40–55
Landföring av sjökabel
Landföring av sjökabel | antal | 1 960 | 40–55
Landföring av armerad sjökabel | antal | 2 340 | 40–55
20 kV Kabelutrustning
Anslutningar och avgreningsskåp
Utomhusavslut, luftisolerad | antal | 1 370 | 35–50
Inomhusavslut, luftisolerad | antal | 640 | 35–50
Anslutningsdon | antal | 830 | 35–50
20 kV avgreningsskåp | antal | 4 240 | 35–50
Överspänningsskydd i 20 kV anslutning för kopplingsutrustning och stolpanslutning samt distributionstransformatorer
Överspänningsskydd, luftisolerat | antal | 640 | 35–50
Överspänningsskydd, plug-in | antal | 1 350 | 35–50
Förlängningar
Kabelförlängning av plast högst 150 mm2 | antal | 880 | 35–50
Kabelförlängning av plast över 150 mm2 | antal | 1 260 | 35–50
Kabelförlängning av blandning eller olja (plast-papper och papper-papper) högst 150 mm2 | antal | 1 370 | 35–50
Kabelförlängning av blandning eller olja (plast-papper och papper-papper) över 150 mm2 | antal | 1 820 | 35–50
Förlängningar av sjökabel
Förlängning av sjökabel | antal | 980 | 35–50
Förlängning av armerad sjökabel | antal | 3 940 | 35–50
Distributionstransformatorer för jordkabelnätet 20/0,4 kV
Transformatorkiosker, LS-centralen In högst 630 A
Transformatorkiosk som sköts utifrån klass 0: utan frånskiljare | antal | 7 500 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts utifrån klass 1: 1 cell med frånskiljare | antal | 13 100 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts utifrån klass 2: 2 celler med frånskiljare | antal | 14 600 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts utifrån klass 3: 3 celler med frånskiljare | antal | 16 300 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts utifrån klass 4: 4 celler med frånskiljare | antal | 19 200 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts inifrån klass 0: utan frånskiljare | antal | 13 400 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts inifrån klass 1: 1 cell med frånskiljare | antal | 15 800 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts inifrån klass 2: 2 celler med frånskiljare | antal | 18 200 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts inifrån klass 3: 3 celler med frånskiljare | antal | 20 100 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts inifrån klass 4: minst 4 celler med frånskiljare | antal | 23 100 | 35–50
Transformatorkiosker, LS-centralen In över 630 A
Transformatorkiosk som sköts utifrån klass 1: minst 1 cell med frånskiljare | antal | 13 600 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts utifrån klass 2: 2 celler med frånskiljare | antal | 19 100 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts utifrån klass 3: 3 celler med frånskiljare | antal | 22 000 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts utifrån klass 4: 4 celler med frånskiljare | antal | 24 000 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts utifrån klass 5: minst 5 celler med frånskiljare | antal | 28 800 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts inifrån klass 1: minst 1 cell med frånskiljare | antal | 21 100 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts inifrån klass 2: 2 celler med frånskiljare | antal | 24 200 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts inifrån klass 3: 3 celler med frånskiljare | antal | 27 400 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts inifrån klass 4: 4 celler med frånskiljare | antal | 30 500 | 35–50
Transformatorkiosk som sköts inifrån klass 5: minst 5 celler med frånskiljare | antal | 33 700 | 35–50
Brandisolerade transformatorkiosker
Brandisolerad transformatorkiosk klass 1: högst 4 celler med frånskiljare | antal | 40 400 | 35–50
Brandisolerad transformatorkiosk klass 2: minst 5 celler med frånskiljare | antal | 45 400 | 35–50
Transformatorstationer för fastighet
Transformatorstation för fastighet klass 1: högst 3 celler med frånskiljare | antal | 49 400 | 35–50
Transformatorstation för fastighet klass 2: 4 celler med frånskiljare | antal | 51 600 | 35–50
Transformatorstation för fastighet klass 3: minst 5 celler med frånskiljare | antal | 77 500 | 35–50
Dubbeltransformatorer
Dubbel transformatorkiosk: minst 4 celler med avskiljare | antal | 44 700 | 35–50
Brandisolerad dubbel transformatorkiosk: minst 4 celler med avskiljare | antal | 85 500 | 35–50
Dubbel transformatorstation för fastighet: minst 4 celler med avskiljare | antal | 76 900 | 35–50
20 kV Jordkabelnätets frånskiljarskåp
Frånskiljarskåp: liknande uppbyggnad som transformatorkiosk klass 1: 1 cell med frånskiljare | antal | 6 900 | 35–50
Frånskiljarskåp: liknande uppbyggnad som transformatorkiosk klass 2: 2 celler med frånskiljare | antal | 13 400 | 35–50
Frånskiljarskåp: liknande uppbyggnad som transformatorkiosk klass 3: 3 celler med frånskiljare | antal | 19 200 | 35–50
Frånskiljarskåp: liknande uppbyggnad som transformatorkiosk klass 4: 4 celler med frånskiljare | antal | 22 300 | 35–50
Frånskiljarskåp: liknande uppbyggnad som transformatorkiosk klass 5: minst 5 celler med frånskiljare | antal | 25 900 | 35–50
20 kV Skydd och automation av jordkabelnätet
Brytare: med transformator eller frånskiljarstation, specifik för varje brytare | antal | 12 100 | 30–40
Fjärrstyrningsanordning: specifikt motorstyrdon för varje frånskiljare och brytare | antal | 790 | 20–35
Felindikeringsanordning för jordslutning: installerad på transformator eller frånskiljarstation, utgångsläge | antal | 700 | 15–30
Informationsöverföringsanordning: separat för varje transformator eller frånskiljarstation | antal | 4 500 | 15–30
45 kV Jordkablar
30–45 kV Jordkabel 300 mm2 och under | km | 34 300 | 40–55
Grävarbete för jordkabel i distributionsnät (0,4 KV - 45 KV)
1. Enkel: områden utanför detaljplanen och andra omständigheter | km | 14 600
2. Vanlig: Inom detaljplanen men utanför andra omständigheter | km | 26 300
3. Vanlig: Bergsområden ovan jord samt bergig jordmån i normala eller lätta förhållanden | km | 46 600
4. Svår: Inre stadsområde | km | 79 700
5. Mycket svår: Storstädernas (centrumområdet över 100 rutor) undercentraler samt stadsregionens centrumområden (över 30 rutor) | km | 109 800
6. Mycket svår: Storstädernas omfattande kärncentrum (centrumområde med över 100 rutor) | km | 166 400
TRANSFORMATORER I DISTRIBUTIONSNÄTET
20 / 0,4 kV Distributionstransformatorer
Transformatorer tier 2
Transformator 16 kVA | antal | 3 100 | 35–45
Transformator 30 kVA | antal | 3 300 | 35–45
Transformator 50 kVA | antal | 4 200 | 35–45
Transformator 100 kVA | antal | 5 300 | 35–45
Transformator 200 kVA | antal | 7 500 | 35–45
Transformator 315 kVA | antal | 9 000 | 35–45
Transformator 400 kVA | antal | 10 400 | 35–45
Transformator 500 kVA | antal | 12 000 | 35–45
Transformator 630 kVA | antal | 13 000 | 35–45
Transformator 800 kVA | antal | 14 900 | 35–45
Transformator 1 000 kVA | antal | 19 100 | 35–45
Transformator 1 250 kVA | antal | 22 900 | 35–45
Transformator 1 600 kVA | antal | 28 200 | 35–45
Transformatorer tier 1 eller tier 0
Transformator 16 kVA | antal | 2 700 | 35–45
Transformator 30 kVA | antal | 2 900 | 35–45
Transformator 50 kVA | antal | 3 000 | 35–45
Transformator 100 kVA | antal | 3 900 | 35–45
Transformator 200 kVA | antal | 5 000 | 35–45
Transformator 315 kVA | antal | 6 100 | 35–45
Transformator 400 kVA | antal | 7 100 | 35–45
Transformator 500 kVA | antal | 7 800 | 35–45
Transformator 630 kVA | antal | 9 100 | 35–45
Transformator 800 kVA | antal | 10 600 | 35–45
Transformator 1 000 kVA | antal | 13 100 | 35–45
Transformator 1 250 kVA | antal | 17 800 | 35–45
Transformator 1 600 kVA | antal | 20 800 | 35–45
1 / 0,4 kV Distributionstransformatorer
Transformator 30 kVA | antal | 2 900 | 35–45
Transformator 50 kVA | antal | 3 400 | 35–45
Transformator minst 100 kVA | antal | 4 700 | 35–45
Övriga transformatorer i distributionsnätet och spänningsreglering
Trelindningstransformator högst 150 kVA | antal | 6 800 | 35–45
Trelindningstransformator över 150 kVA | antal | 8 200 | 35–45
Transformator 20/10 kV (ange jämförpris för olika stora effekter i tilläggsuppgifterna) | antal | 165 300 | 35–45
Transformator 45/20 kV (ange jämförpris för olika stora effekter i tilläggsuppgifterna) | antal | 194 200 | 35–45
Spänningsreglerare på lågspänning | antal | 7 700 | 35–45
Energimätare
Anordningar för energimätning (Kundmätning)
Energimätare: direkt mätning med fjärravläsning (högst 63 A tidigare) | antal | 200 | 10–20
Energimätare: fjärravläsbar strömtransformatormätning (tidigare över 63 A) | antal | 410 | 10–20
Energimätare: med fjärravläsning 10–45 kV | antal | 1 030 | 10–20
Energimätare: med fjärravläsning, över 45 kV | antal | 2 390 | 10–20
Högspänningsnät och ställverksutrustning
110 kV Luftledningar
Stolpar
Trästolpar
Trästolpe utan stag | antal | 19 500 | 50–60
Trästolpe, stagad | antal | 22 100 | 50–60
Trästolpe, stagad, 2 delledare | antal | 24 100 | 50–60
Rörstolpar, stagad
Rörstolpe: en strömkrets, en delledare | antal | 23 100 | 50–60
Rörstolpe: en strömkrets, två delledare | antal | 25 100 | 50–60
Rörstolpe: två strömkretsar, en delledare | antal | 31 400 | 50–60
Rörstolpe: två strömkretsar, två delledare | antal | 33 400 | 50–60
Spännstolpe: en strömkrets, en delledare | antal | 33 600 | 50–60
Spännstolpe: en strömkrets, två delledare | antal | 35 600 | 50–60
Spännstolpe: två strömkretsar, en delledare | antal | 39 300 | 50–60
Spännstolpe: två strömkretsar, två delledare | antal | 41 300 | 50–60
Stålstolpe, stagad
Stålstolpe, stagad: en strömkrets, en delledare | antal | 25 800 | 50–60
Stålstolpe, stagad: en strömkrets, två delledare | antal | 28 100 | 50–60
Stålstolpe, stagad: två strömkretsar, en delledare | antal | 35 200 | 50–60
Stålstolpe, stagad: två strömkretsar, två delledare | antal | 37 500 | 50–60
Spännstolpe: en strömkrets, en delledare | antal | 37 700 | 50–60
Spännstolpe: en strömkrets, två delledare | antal | 39 900 | 50–60
Spännstolpe: två strömkretsar, en delledare | antal | 44 000 | 50–60
Spännstolpe: två strömkretsar, två delledare | antal | 46 300 | 50–60
Stålstolpar, fritt stående
Stålstolpe, fritt stående: en strömkrets, en delledare | antal | 57 700 | 50–60
Stålstolpe, fritt stående: en strömkrets, två delledare | antal | 59 700 | 50–60
Stålstolpe, fritt stående: två strömkretsar, en delledare | antal | 81 800 | 50–60
Stålstolpe, fritt stående: två strömkretsar, två delledare | antal | 83 800 | 50–60
Spännstolpe: en strömkrets, en delledare | antal | 89 700 | 50–60
Spännstolpe: en strömkrets, två delledare | antal | 91 700 | 50–60
Spännstolpe: två strömkretsar, en delledare | antal | 158 300 | 50–60
Spännstolpe: två strömkretsar, två delledare | antal | 160 300 | 50–60
Ledare (per ledare)
ACSR 67 - 149 mm2 (Suursavo och Suursavo strong) | km | 2 300 | 50–60
ACSR 150 - 299 mm2 (Ostrich och Hawk) | km | 5 500 | 50–60
ACSR 300 - 459 mm2 (Duck) | km | 8 600 | 50–60
ACSR 450 - 650 mm2 (Finch) | km | 10 300 | 50–60
Åskledare | km | 2 900 | 50–60
Optisk åskledare (OPGW) | km | 7 400 | 50–60
110 kV Ledningsfrånskiljare i luftledningsnät
Ledningsfrånskiljare, lokal | antal | 31 600 | 40–50
Ledningsfrånskiljare, fjärrstyrd | antal | 44 300 | 40–50
Jordningskopplare/jordförbindning | antal | 4 400 | 40–50
110 kV Ersättningar för luftledningsnätets ledningsområden
Ersättning för ledningsområde lätt: område utanför detaljplanen | km | 7 800
Ersättning för ledningsområden normal: område innanför detaljplanen | km | 15 700
Ersättning för ledningsområde svår: inre stadsområde inom detaljplaneområde | km | 54 400
Ersättning för ledningsområden mycket svår: centrumområden (över 30 rutor enhetligt område) samt storstadens undercentral inom det inre stadsområdet | km | 76 300
110 kV Kablar (3 faser)
Aluminiumkablar
Jordkabel Al högst 500 mm2 eller mindre | km | 234 200 | 50–60
Jordkabel Al 800 mm2 | km | 275 600 | 50–60
Jordkabel Al 1 000–1 200 mm2 | km | 311 300 | 50–60
Jordkabel Al 1 600 mm2 | km | 376 700 | 50–60
Jordkabel Al 2 000 mm2 | km | 442 143 | 50–60
Jordkabel Al minst 2 500 mm2 | km | 505 300 | 50–60
Kopparkablar
Jordkabel Cu högst 1 600 mm2 | km | 568 900 | 50–60
Jordkabel Cu över 1 600 mm2 | km | 637 300 | 50–60
Sjökablar (3 faser)
Armerad sjökabel | km | 1 236 200 | 50–60
110 kV Kabelutrustning
Anslutningar
Anslutning för kopplingsutrustning (GIS), högst 800 mm2 | antal | 25 600 | 45–55
Anslutning för kopplingsutrustning (GIS), 1 000–1 600 mm2 | antal | 27 400 | 45–55
Anslutning för kopplingsutrustning (GIS), över 1 600 mm2 | antal | 29 300 | 45–55
Stolpanslutning, högst 800 mm2 | antal | 21 400 | 45–55
Stolpanslutning, 1 000–1 600 mm2 | antal | 27 500 | 45–55
Stolpanslutning, över 1 600 mm2 | antal | 33 500 | 45–55
Förlängningar
Förlängning | antal | 19 700 | 45–55
Förlängning crossbonding | antal | 29 100 | 45–55
Förlängning av armerad sjökabel | antal | 45 000 | 45–55
Landföring av sjökabel
Landföring av armerad sjökabel | antal | 40 000 | 45–55
110 kV Grävarbete för jordkabel
1. Enkel: områden utanför detaljplanen och andra förhållanden | km | 22 700
2. Normal: områden inom detaljplanen men utanför de övriga förhållandena | km | 102 900
3. Svårt: inre stadsområde på detaljplaneområde | km | 303 400
4. Mycket svår: Storstädernas (centrumområdet över 100 rutor) undercentraler samt stadsregionens centrumområden (över 30 rutor) | km | 544 900
5. Mycket svår: Storstädernas omfattande kärncentrum (centrumområde med över 100 rutor) | km | 815 700
110 kV Huvudtransformatorer och grunder
Huvudtransformatorer
Huvudtransformator 6 MVA | antal | 256 200 | 40–65
Huvudtransformator 10 MVA | antal | 268 300 | 40–65
Huvudtransformator 16 MVA | antal | 336 500 | 40–65
Huvudtransformator 20 MVA | antal | 364 300 | 40–65
Huvudtransformator 25 MVA | antal | 398 300 | 40–65
Huvudtransformator 31,5 MVA | antal | 472 800 | 40–65
Huvudtransformator 40 MVA | antal | 481 900 | 40–65
Huvudtransformator 50 MVA | antal | 549 300 | 40–65
Huvudtransformator 63 MVA | antal | 630 500 | 40–65
Huvudtransformator 80 MVA | antal | 736 700 | 40–65
Huvudtransformator 100 MVA | antal | 861 600 | 40–65
110 kV huvudtransformators eller reaktors grund
Transformatorgrund | antal | 64 200 | 40–65
Transformatorfundament med skyddsväggar | antal | 130 000 | 40–65
Transformatorfundament täckt bunker | antal | 292 700 | 40–65
110 kV Luftisolerad utrustning
Utrustning: Luft
Ställverksutrustning med en samlingsskena med brytare inmatnings- eller utmatningsfält | antal | 189 300 | 40–50
Fält för ställverksutrustning med en samlingsskena med enbart en/flera frånskiljare | antal | 52 800 | 40–50
Ställverksutrustning med två samlingsskenor med brytare inmatnings- eller utmatningsfält | antal | 208 800 | 40–50
Fält för ställverksutrustning med två samlingsskenor med enbart en/flera frånskiljare | antal | 56 600 | 40–50
Fält för kopplingsbrytare | antal | 123 300 | 40–50
Mätfält (transformator för rälsspänning) eller transformator för ledningsspänning | antal | 33 800 | 40–50
Jordningsfrånskiljare på skena | antal | 14 600 | 40–50
Utrustning i flera grupper
Gruppfrånskiljare | antal | 22 800 | 40–50
Automatisering av gruppfrånskiljare | antal | 24 500 | 20–30
Skyddsautomation
Skydds- och automatiseringsutrustning för anslutningsanordning med en skena: ställverksspecifik grunddel | antal | 37 300 | 20–30
Skydds- och automatiseringsutrustning för anslutningsanordning med två skenor: ställverksspecifik grunddel | antal | 62 500 | 20–30
Fältets skydds- och automatiseringsutrustning: fältspecifik del | antal | 27 900 | 20–30
110 kV SF6-Isolerade ställverk
Utrustning: SF6
Ställverksutrustning med en samlingsskena med brytare inmatnings- eller utmatningscell | antal | 227 900 | 40–50
Cell för ställverksutrustning med en samlingsskena med enbart en/flera frånskiljare | antal | 63 600 | 40–50
Ställverksutrustning med två samlingsskenor med brytare inmatnings- eller utmatningscell | antal | 251 400 | 40–50
Cell för ställverksutrustning med två samlingsskenor med enbart en/flera frånskiljare | antal | 70 100 | 40–50
Cell för brytare på skena | antal | 176 900 | 40–50
Mätfält (transformator för rälsspänning) eller transformator för ledningsspänning | antal | 37 800 | 40–50
Jordningsfrånskiljare på skena | antal | 28 900 | 40–50
Utrustning i flera grupper
Gruppfrånskiljare | antal | 34 800 | 40–50
Automatisering av gruppfrånskiljare | antal | 24 500 | 20–30
Skyddsautomation
Skydds- och automatiseringsutrustning för anslutningsanordning med en skena: ställverksspecifik grunddel | antal | 59 700 | 20–30
Skydds- och automatiseringsutrustning för anslutningsanordning med två skenor: ställverksspecifik grunddel | antal | 74 900 | 20–30
Fältets skydds- och automatiseringsutrustning: fältspecifik del | antal | 47 600 | 20–30
Differentialreläskydd av skenorna SF6 eller luftisolerade
Differentialreläskydd av skenorna för anslutningsanordning med en skena: ställverksspecifik grunddel | antal | 16 500 | 20–30
Differentialreläskydd av skenorna för anslutningsanordning med två skenor: ställverksspecifik grunddel | antal | 23 400 | 20–30
Differentialreläskydd av skenorna: fältspecifik del | antal | 6 800 | 20–30
45 kV Utrustning
Utrustning
Ställverksutrustning med en samlingsskena med brytare inmatnings- eller utmatningsfält | antal | 146 600 | 40–50
Fält för ställverksutrustning med en samlingsskena med enbart en/flera frånskiljare | antal | 40 900 | 40–50
Ställverksutrustning med två samlingsskenor med brytare inmatnings- eller utmatningsfält | antal | 161 700 | 40–50
Fält för ställverksutrustning med två samlingsskenor med enbart en/flera frånskiljare | antal | 43 900 | 40–50
Fält för kopplingsbrytare | antal | 95 500 | 40–50
Mätfält (transformator för rälsspänning) eller transformator för ledningsspänning | antal | 26 100 | 40–50
Jordningsfrånskiljare på skena | antal | 21 000 | 40–50
Skyddsautomation
Skydds- och automatiseringsutrustning för anslutningsanordning med en skena: ställverksspecifik grunddel | antal | 31 000 | 20–30
Skydds- och automatiseringsutrustning för anslutningsanordning med två skenor: ställverksspecifik grunddel | antal | 49 000 | 20–30
Fältets skydds- och automatiseringsutrustning: fältspecifik del | antal | 18 000 | 20–30
20 kV Utrustning
Luftisolerad utrustning
Ställverksutrustning med en samlingsskena med brytare inmatnings- eller utmatningscell | antal | 21 600 | 40–50
Cell för ställverksutrustning med en samlingsskena med enbart en/flera frånskiljare (hjälpspänningsinmatning) | antal | 13 100 | 40–50
Ställverksutrustning med två samlingsskenor med brytare inmatnings- eller utmatningscell | antal | 34 600 | 40–50
Cell för ställverksutrustning med två samlingsskenor med enbart en/flera frånskiljare (hjälpspänningsinmatning) | antal | 24 500 | 40–50
Cell för brytare på skena | antal | 29 900 | 40–50
Mätfält (transformator för rälsspänning) | antal | 13 000 | 40–50
Transformator för ledningsspänning (medräknas inte kostnaderna för utgångs-/matarcellen) | antal | 5 800 | 40–50
Jordningsfrånskiljare på skena | antal | 5 000 | 40–50
Utrustning i flera grupper
Gruppfrånskiljare | antal | 10 300 | 40–50
Skyddsautomation
Skydds- och automatiseringsutrustning för anslutningsanordning med en skena: ställverksspecifik grunddel | antal | 24 800 | 20–30
Skydds- och automatiseringsutrustning för anslutningsanordning med två skenor: ställverksspecifik grunddel | antal | 35 500 | 20–30
Fältets skydds- och automatiseringsutrustning: fältspecifik del | antal | 8 200 | 20–30
Gasisolerad SF6-utrustning
Ställverksutrustning med en samlingsskena med brytare inmatnings- eller utmatningscell | antal | 25 300 | 40–50
Cell för ställverksutrustning med en samlingsskena med enbart en/flera frånskiljare (hjälpspänningsinmatning) | antal | 9 200 | 40–50
Ställverksutrustning med två samlingsskenor med brytare inmatnings- eller utmatningscell | antal | 41 900 | 40–50
Cell för ställverksutrustning med två samlingsskenor med enbart en/flera frånskiljare (hjälpspänningsinmatning) | antal | 15 300 | 40–50
Cell för brytare på skena | antal | 36 500 | 40–50
Mätfält (transformator för rälsspänning) | antal | 15 100 | 40–50
Transformator för ledningsspänning (medräknas inte kostnaderna för utgångs-/matarcellen) | antal | 5 500 | 40–50
Jordningsfrånskiljare på skena | antal | 5 000 | 40-50
Utrustning i flera grupper
Gruppfrånskiljare | antal | 10 300 | 40-50
Skyddsautomation
Skydds- och automatiseringsutrustning för anslutningsanordning med en skena: ställverksspecifik grunddel | antal | 28 300 | 20–30
Skydds- och automatiseringsutrustning för anslutningsanordning med två skenor: ställverksspecifik grunddel | antal | 40 600 | 20–30
Fältets skydds- och automatiseringsutrustning: fältspecifik del | antal | 7 900 | 20–30
20 kV Kompenseringsutrustning
Kondensatorer (centraliserad)
Kondensator högst 3 Mvar | antal | 38 800 | 40–50
Reaktorer (centraliserad)
Reaktor högst 1 Mvar | antal | 36 000 | 40–50
Reaktor högst 2 Mvar (och över 1 Mvar) | antal | 46 200 | 40–50
Reaktor högst 3 Mvar (och över 2 Mvar) | antal | 59 300 | 40–50
Reaktor högst 4 Mvar (och över 3 Mvar) | antal | 85 700 | 40–50
Reaktor högst 6 Mvar (och över 4 Mvar) | antal | 118 200 | 40–50
Reaktor högst 8 Mvar (och över 6 Mvar) | antal | 150 600 | 40–50
Reaktors vilolägesomkopplare | antal | 3 600 | 40–50
Reaktorns lindningskopplare | antal | 42 200 | 40–50
Motorkontroll för reaktorns vilolägesomkopplare eller lindningskopplare | antal | 11 000 | 40–50
Reaktorns grunder och öppen skyddskonstruktion/bås | antal | 19 600 | 40–50
Dämpspole (centraliserad)
Centraliserade kompenseringsspolar för jordslutningsström:
Kompensationsutrustning för jordslutningsström 50 – 140 A (FPA utan reglerare) | antal | 59 200 | 40–50
Kompensationsutrustning för jordslutningsström 200 – 320 A (FPA utan reglerare) | antal | 71 900 | 40–50
Kompensationsutrustning för jordslutningsström över 320 A (FPA utan reglerare) | antal | 106 700 | 40–50
Jordningstransformator för kompenseringsutrustning för jordslutning (stjärnpunkttransformator):
Transformator högst 5000 kVA | antal | 39 400 | 40–50
Centraliserad kompensationsreglering:
Kompensationsanordningens reglerare med eventuell injektionsutrustning för ström | antal | 15 200 | 25–40
Kiosk för kompensationsanordning för jordslutningsström, om det inte finns plats på stationen:
Kiosk för kompensationsanordning för jordslutningsström | antal | 18 200 | 40–50
Decentraliserad kompensation
Shuntreaktor med kompensering av jordslutningsström och reaktiv effekt eller enbart kompenseringsutrustning för jordslutning (enligt den högsta justeringsinställningen)
Utrustning för decentraliserad kompensation | antal | 10 500 | 40–50
Distributionstransformator genom kompensering av jordslutningsström
Transformator högst 50 kVA | antal | 11 400 | 40–50
Transformator 100–200 kVA | antal | 12 700 | 40–50
Transformator minst 315 kVA | antal | 14 700 | 40–50
Distributionstransformator med shuntreaktor och kompensering av jordslutningsström
Transformator med shuntreaktor och kompensering av jordslutningsström | antal | 22 000 | 40–50
110 kV Kompenseringsutrustning
110 kV kompensationsutrustning (huvudtransformatorernas grunder används)
Reaktor ONAN/ONAF kylning
Reaktor 6 Mvar | antal | 230 900 | 40–50
Reaktor 10 Mvar | antal | 298 800 | 40–50
Reaktor 16 Mvar | antal | 400 700 | 40–50
Reaktor 20 Mvar | antal | 468 600 | 40–50
Reaktor 25 Mvar | antal | 553 500 | 40–50
Reaktor 30 Mvar | antal | 638 400 | 40–50
Reaktor 40 Mvar | antal | 808 200 | 40–50
Reaktor minst 50 Mvar | antal | 978 100 | 40–50
Dämpspole med stjärnpunkt
Högst 100 kVar | antal | 38 000 | 40–50
Ställverksbyggnader
Fabrikstillverkade/av element
Små lätta ställverksbyggnader (under 30 m2) | antal | 137 800 | 45–55
Ställverksbyggnad i glesbygden (30–90 m2) | antal | 194 000 | 45–55
Ställverksbyggnad i tätort (över 90 m2 men under 270 m2) | antal | 271 900 | 45–55
Byggda på plats i stadsmiljön
Ställverk i stad (200–600 m2) | antal | 552 000 | 45–60
Stort ställverk i stad (över 600 m2) | antal | 2 864 400 | 45–60
Storstadens stora centrumstation (minst 800 m2) | antal | 5 795 300 | 45–60
Ställverkstomter
Glesbygd (utanför det inre stadsområdet) | antal | 39 400
Stad/tätort (distributionsnätets grävförhållande 4) | antal | 123 100
Storstads centrum (distributionsnätets grävförhållande 5 j 6) | antal | 415 100