## Laskentatyökalu 1
Kapasiteettivarausmaksun laskentatyökalu 110 kV Beräkningskalkyl för kapacitetsreserveringsavgift 110 kV |  |  | Harmaalla värjättyihin kenttiin syötetään laskentaparametrit Beräkningsparametrar matas in i de gråmarkerade fälten
Keskimääräinen pylväsväli Medelkolumnavstånd | 224 | m
110 kV yhteyden pituus 110 kV huvudledning längd | 50 | km | (Voidaan määrittää aluekohtaisesti esim. jakorajakohtainen ja näiden perusteella laskea painotettu keskiarvo koko verkolle tai laajemmille erillisille alueille) (Det kan fastställas områdesvis, t.ex. enligt gränspunkter, och därefter beräknas som ett viktat medelvärde för hela nätet eller större områden)
Vapaasti seisovien pylväsrakenteiden osuus reittikilometreissä suhteessa 110 kV verkon pituuteen Andel fristående stolpkonstruktioner i sträckkilometer i förhållande till längden på 110 kV-nätet | 10 | %
Kapasiteettivarausmaksu kulutukselle Kapacitetsreserveringsavgift för konsumtion | 11130.3453 | €/MVA
Kapasiteettivarausmaksu tuotannolle ilman hyötyjä Kapacitetsreserveringsavgift för produktion utan nyttor | 22460.9792 | €/MVA
Hyötyjen huomiointi tuotannolle - Beaktande av nyttor för produktion
Hyötyjen huomiointi vuoden 2026 alussa (ei päivitetä) Beaktande av nyttor i början av år 2026 (uppdateras ej) |  |  | (Voidaan määrittää aluekohtaisesti esim. jakorajakohtainen ja näiden perusteella laskea painotettu keskiarvo koko verkolle tai laajemmille alueille) (Det kan fastställas områdesvis, t.ex. enligt gränspunkter, och därefter beräknas som ett viktat medelvärde för hela nätet eller större områden)
Tuotannon hetkellinen huipputeho sj-verkossa Momentan toppeffekt för produktion i högspänningsnätet | 30 | MVA
Kulutuksen pienin hetkellinen teho 110 kV verkossa (sisältää myös omat sähköasemat) Minsta momentana effekten för konsumtion i 110 kV-nätet (inkluderar även egna elstationer) | 20 | MVA
Kulutuksen hetkellinen huipputeho Momentan toppeffekt för konsumtion | 60 | MVA
Hyötyjen huomiointi (päivitettävä uusien liittyjien liittyessä) Beaktande av nyttor (ska uppdateras vid nya anslutningar) |  |  | (Voidaan määrittää aluekohtaisesti esim. jakorajakohtainen ja näiden perusteella laskea painotettu keskiarvo koko verkolle tai laajemmille alueille) (Det kan fastställas områdesvis, t.ex. enligt gränspunkter, och därefter beräknas som ett viktat medelvärde för hela nätet eller större områden)
Tuotannon hetkellinen huipputeho sj-verkossa Momentan toppeffekt för produktion i högspänningsnätet | 50 | MVA
Kulutuksen pienin hetkellinen teho 110 kV verkossa (sisältää myös omat sähköasemat) Minsta momentana effekten för konsumtion i 110 kV-nätet (inkluderar även egna elstationer) | 20 | MVA
Kulutuksen hetkellinen huipputeho Momentan toppeffekt för konsumtion | 60 | MVA
Hyötykerroin (lähtötilanne) Nyttjandefaktor (utgångsläge) | 0.16667
Keskimääräinen hyötykerroin, kunnes hyötyjä ei enää ole Genomsnittlig nyttjandefaktor tills nyttor inte längre föreligger | 0.58333
Jäljellä olevan liityntätehon määrä, jolle hyödyt huomioitava Återstående anslutningseffekt för vilken nyttor ska beaktas | 14.8662 | MVA | Liityntätehon ylittyessä loppuliityntätehon kapasiteettivarausmaksuna sovelletaan tuotannon kapasiteettivarausmaksuja ilman hyötyjä Vid överskridning av anslutningseffekten tillämpas kapacitetsreservavgifter för produktion utan nyttor för den återstående anslutningseffekten
Kapasiteettivarausmaksu tuotannolle hyödyt huomioituna Kapacitetsreservingsavgift för produktion med nyttorna beaktade | 13102.2379 | €/MVA | (Voidaan laskea välitulokset ja laskea niistä painotettu keskiarvo verkkopituuksien perusteella) (Delresultat kan beräknas och ett viktat medelvärde tas fram baserat på nätlängderna)
Laskentatyökalu 1 laskee johdon eri pisteiden pistekohtaisista kapasiteettivarausmaksuista keskimääräisen kapasiteettivarausmaksun koko johtopituudelle. Työkalulla voi määrittää kapasiteettivarausmaksut jakorajakohtaisesti ja tämän jälkeen laskea näistä painotetun keskiarvon verkkopituudella painottaen. Beräkningskalkylen 1 räknar ut ett genomsnitt av kapacitetsreservavgiften för hela ledningssträckan baserat på punktvisa avgifter längs ledningen. Med hjälp av kalkylen kan kapacitetsreseavvgifter fastställas enligt gränspunkter och därefter beräknas som ett viktat medelvärde med hänsyn till nätlängden. Jos verkonhaltijalla on erityyppisiä alueita varsinkin tuotannon ja kulutuksen suhteen, on suositeltavaa määrittää ja julkaista tuotannolle aluekohtaiset kapasiteettivarausmaksut, jotta tuotannon hyötyjen huomiointi toimii tarkoituksenmukaisesti. Tältä osin on suositeltavaa olla yhteydessä Energiavirastoon ja varmistaa aluejaon perusteet. Om nätinnehavaren har olika typer av områden, särskilt gällande produktion och konsumtion, rekommenderas att kapacitetsreservavgifter för produktion fastställs och publiceras områdesvis för att nyttobeaktningen ska fungera ändamålsenligt. I detta avseende rekommenderas att ta kontakt med Energimyndigheten för att säkerställa grunderna för områdesindelningen. Tuotannon hyödyt perustuvat verkon syötön rajapisteessä (kantaverkkoon tai toiseen suurjänniteverkkoon) netotetun oton ja annon määrittämään mitoittavaan tehoon. Kun verkosta siirretään tuotannon tehoa enemmälti jo kantaverkkoon päin, syntyy tuotannon siirto kulutusta suuremmaksi mitoittavaksi tekijäksi, jolloin hyötyjä ei enää ole. Hyöty on määritetty tasapuolisesti siten, että se jaetaan kaikille liittyjille tasan, niin kauan kuin niitä on. Tuotannolla on kulutusta heikompi siirtokyky, joten tuotannon hyötyihin vaikuttavat merkittävästi kulutuksen ja tuotannon tasapainon ohella myös siirtolinjojen pituudet. Produktionsnyttor baseras på den dimensionerande effekten som bestäms av nettoinmatning och uttag vid nätets gränspunkt (till stamnätet eller annat högspänningsnät). När produktionsöverföringen till stamnätet överstiger konsumtionen blir produktionen den dimensionerande faktorn, varvid nyttor inte längre föreligger.
Ohjeita keskimääräisen kapasiteettivarausmaksun määrittämiseen: Anvisningar för att fastställa den genomsnittliga kapacitetsreservavgiften:
1) Laskentatyökalu 1 soveltuu tilanteisiin, joissa verkonhaltija määrittää kapasiteettivarausmaksun eri jakorajojen siirtoyhteyksien pituuksien perusteella. Siirtoyhteyden pituuden voi määrittää esimerkiksi laskemalla pisimmän yhteyden pituus jakorajan sisällä jakorajalta kantaverkon syöttöpisteeseen. Jos verkonhaltijalla on useampi jakorajan erottava alue, niin verkonhaltija voi määrittää kullekin näille alueelle ensimmäisen välilehden laskennalla kapasiteettivarausmaksun ja laskea näistä esimerkiksi painotettu keskiarvo alueiden siirtoyhteyksien pituuden perusteella. - - - - - - 1) Beräkningskalkylen 1 är avsett för situationer där nätinnehavaren fastställer kapacitetsreservavgiften baserat på överföringsförbindelsernas längd vid olika gränssnitt. Längden på en överföringsförbindelse kan bestämmas exempelvis genom att beräkna den längsta förbindelsen inom ett gränsområde från gränssnittet till stamnätets anslutningspunkt. Om nätinnehavaren har flera områden som separeras av gränssnitt, kan nätinnehavaren med hjälp av beräkningen i den första fliken fastställa kapacitetsreservavgiften för varje område och därefter beräkna ett viktat medelvärde baserat på längden av överföringsförbindelserna i dessa områden.
2) Laskentatyökalu 2 soveltuu tilanteisiin, joissa verkonhaltija määrittää kapasiteettivarausmaksun suoraan keskimääräisen siirtoetäisyyden perusteella tai tilanteisiin, joissa verkonhaltijalla on paljon lyhyitä yhteyksiä syöttävään verkkoon. Laskentatyökalu 2 määrittää kapasiteettivarausmaksun laskentatyökaluun syötettävän etäisyyden päässä. Tämä vastaa suoraan keskimääräistä kapasiteettivarausmaksua, jos tilanne perustuu keskimääräiseen siirtoetäisyyteen. - - - - - - 2) Beräkningskalkylen 2 är avsett för situationer där nätinnehavaren fastställer kapacitetsreservavgiften direkt baserat på den genomsnittliga överföringssträckan eller när nätinnehavaren har ett stort antal korta anslutningar till det matande nätet. Verktyget beräknar kapacitetsreservavgiften utifrån det avstånd som anges i beräkningen. Detta motsvarar direkt den genomsnittliga kapacitetsreservavgiften om beräkningen baseras på den genomsnittliga överföringssträckan.
3) Hyvin silmukkaisessa ja laajassa sekä monimutkaisessa sj-verkossa, voidaan keskimääräisen siirtolinjan pituus määrittää koko verkolle esimerkiksi verkonhaltijan koko sj-verkon pituudella jaettuna solmupistekytkinlaitosten tai jakorajojen määrällä ja soveltaa laskentatyökalua 2. - - - - - - 3) I ett mycket slingrigt, omfattande och komplext högspänningsnät kan den genomsnittliga överföringslinjens längd fastställas för hela nätet, exempelvis genom att dividera nätinnehavarens totala högspänningsnätlängd med antalet nodpunktskopplingsstationer eller gränspunkter och tillämpa beräkningskalkylen 2.

## Laskentatyökalu 2
110 kV Kapasiteettivarausmaksun laskentatyökalu suoraan keskimääräisen siirtoetäisyyden perusteella Beräkningskalkyl för kapacitetsreserveringsavgift 110 kV direkt baserat på genomsnittligt överföringsavstånd |  |  | Harmaalla värjättyihin kenttiin syötetään laskentaparametrit Beräkningsparametrar matas in i de gråmarkerade fälten
Keskimääräinen pylväsväli Medelkolumnavstånd | 224 | m
Keskimääräinen siirtoetäisyys 110 kV verkossa Genomsnittligt överföringsavstånd | 25 | km | Voidaan määrittää keskimääräinen siirtoetäisyys esimerkiksi pylväiltä mitatun siirtoetäisyyden keskiarvosta tai vastaavalla keskimääräistä siirtoetäisyyttä kuvaavalla periaatteella. - Den genomsnittliga överföringssträckan kan fastställas exempelvis utifrån medelvärdet av överföringsavstånd som uppmätts från stolpar eller enligt en motsvarande princip som beskriver den genomsnittliga överföringssträckan.
Vapaasti seisovien pylväsrakenteiden osuus reittikilometreissä suhteessa 110 kV verkon pituuteen Andel fristående stolpkonstruktioner i sträckkilometer i förhållande till längden på 110 kV-nätet | 10 | %
Kapasiteettivarausmaksu kulutukselle Kapacitetsreserveringsavgift för konsumtion | 9521.9643 | €/MVA
Kapasiteettivarausmaksu tuotannolle ilman hyötyjä Kapacitetsreserveringsavgift för produktion utan nyttor | 17592.5287 | €/MVA
Hyötyjen huomiointi tuotannolle - Beaktande av nyttor för produktion
Hyötyjen huomiointi vuoden 2026 alussa (ei päivitetä) Beaktande av nyttor i början av år 2026 (uppdateras ej) |  |  | (Voidaan määrittää aluekohtaisesti esim. jakorajakohtainen ja näiden perusteella laskea painotettu keskiarvo koko verkolle tai laajemmille alueille) (Det kan fastställas områdesvis, t.ex. enligt gränspunkter, och därefter beräknas som ett viktat medelvärde för hela nätet eller större områden)
Tuotannon hetkellinen huipputeho sj-verkossa Momentan toppeffekt för produktion i högspänningsnätet | 30 | MVA
Kulutuksen pienin hetkellinen teho 110 kV verkossa (sisältää myös omat sähköasemat) Minsta momentana effekten för konsumtion i 110 kV-nätet (inkluderar även egna elstationer) | 20 | MVA
Kulutuksen hetkellinen huipputeho Momentan toppeffekt för konsumtion | 60 | MVA
Hyötyjen huomiointi (päivitettävä uusien liittyjien liittyessä) Beaktande av nyttor (ska uppdateras vid nya anslutningar) |  |  | (Voidaan määrittää aluekohtaisesti esim. jakorajakohtainen ja näiden perusteella laskea painotettu keskiarvo koko verkolle tai laajemmille alueille) (Det kan fastställas områdesvis, t.ex. enligt gränspunkter, och därefter beräknas som ett viktat medelvärde för hela nätet eller större områden)
Tuotannon hetkellinen huipputeho sj-verkossa Momentan toppeffekt för produktion i högspänningsnätet | 50 | MVA
Kulutuksen pienin hetkellinen teho 110 kV verkossa (sisältää myös omat sähköasemat) Minsta momentana effekten för konsumtion i 110 kV-nätet (inkluderar även egna elstationer) | 20 | MVA
Kulutuksen hetkellinen huipputeho Momentan toppeffekt för konsumtion | 60 | MVA
Hyötykerroin (lähtötilanne) Nyttjandefaktor (utgångsläge) | 0.16667
Keskimääräinen hyötykerroin, kunnes hyötyjä ei enää ole Genomsnittlig nyttjandefaktor tills nyttor inte längre föreligger | 0.58333
Jäljellä olevan liityntätehon määrä, jolle hyödyt huomioitava Återstående anslutningseffekt för vilken nyttor ska beaktas | 16.2375 | MVA
Kapasiteettivarausmaksu tuotannolle hyödyt huomioituna Kapacitetsreservingsavgift för produktion med nyttorna beaktade | 10262.3084 | €/MVA
Laskentatyökalu 2 määrittää suoraan keskimääräiselle siirtoetäisyydelle kapasiteettivarausmaksun, joka vastaa suoraan keskimääräistä kapasiteettivarausmaksua. Verkonhaltija voi esimerkiksi määrittää keskimääräisen siirtoetäisyyden esimerkiksi eri pylväiden sijaintien perusteella siten, mikä on keskimääräinen siirtoetäisyys pylväille tai vastaaville solmupisteille. Yllä olevalla laskennalla voi myös määrittää suoraan kapasiteettivarausmaksun lyhyille siirtoyhteyksille, koska laskenta antaa tulokseksi suoraan kapasiteettivarausmaksun syötetyn pituuden päässä. Beräkningskalkylen 2 fastställer kapacitetsreservavgiften direkt utifrån den genomsnittliga överföringssträckan, vilket motsvarar direkt den genomsnittliga kapacitetsreservavgiften. Nätinnehavaren kan till exempel fastställa den genomsnittliga överföringssträckan baserat på olika stolpars placering, så att man får fram den genomsnittliga överföringssträckan till stolpar eller motsvarande nodpunkter. Med ovanstående beräkning kan man också fastställa kapacitetsreservavgiften direkt för korta överföringsförbindelser, eftersom beräkningen ger som resultat kapacitetsreservavgiften direkt utifrån den angivna längden.

## marginaalikustannus
Marginaalikustannuksen laskenta ja periaate
Harmaisiin soluihin tulee käyttää lähtökohtaisesti tuoreimpia yksikköhintoja. Yksikköhintoja voi korjata tarkasteltavaan vuoteen KHI:tä käyttäen, jos yksikköhinta on vanhemman vuoden arvossa kuin tarkasteltava vuosi.
Pylvästiheys
keskimääräinen pylväs väli (m) | 224
pylväiden määrä/km (kpl/1km) | 4.4643
keskimääräinen siirtoyhteyden pituus (km) | 50 |  |  | Keskimääräinen siirtokyky (MW) kulutus | Keskimääräinen siirtokyky (MW) tuotanto | Oletussiirtokykyjä ilman tarkempaa laskentaa
hinta/km
Putkipylväät | €/kpl |  | 139060.7143 | 104.576 | 48.875 | 108
1-virtapiiri, 1 osajohdin | 24900 |  | 176782.1429 | 173.943 | 82.466 | 207
1-virtapiiri, 2 osajohdin | 27100 |  | 272314.2857 | 347.886 | 164.932 | 440
2-virtapiiri, 2 osajohdin | 36000
Vapaasti seisovat pylväät | €/kpl
1-virtapiiri, 1 osajohdin | 62200 |  | 305578.5714 | 104.576 | 48.875 | 120
1-virtapiiri, 2 osajohdin | 64300 |  | 342853.5714 | 173.943 | 82.466 | 240
2-virtapiiri, 2 osajohdin | 90300 |  | 514725 | 347.886 | 164.932 | 480
Johtimet | €/km
ACSR 300 - 459 mm2 (Duck) | 9300
| €/MW kulutus | €/MW tuotanto
Marginaalikustannus putkipylvärakenteelle | 547.9681 | 1150.1078
Marginaalikustannus vapaasti seisovalle rakenteelle | 884.3846 | 1855.2269

## Siirtokapasiteetti
Johtopituus | Sarake1 | 1-Duck kulutus | keskimääräinen siirtokapasiteetti | 1-Duck tuotanto | keskimääräinen siirtokapasiteetti2 | 2-Duck kulutus | keskimääräinen siirtokapasiteetti3 | 2-Duck tuotanto | keskimääräinen siirtokapasiteetti4 | 2x2-Duck kulutus | keskimääräinen siirtokapasiteetti5 | 2x2-Duck tuotanto | keskimääräinen siirtokapasiteetti6
0 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
1 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
2 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
3 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
4 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
5 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
6 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
7 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
8 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
9 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
10 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
11 |  | 125 | 125 | 121.8181 | 124.7348 | 250 | 250 | 241.4749 | 249.2896 | 500 | 500 | 482.9498 | 498.5792
12 |  | 125 | 125 | 118.6361 | 124.2657 | 250 | 250 | 232.9498 | 248.0327 | 500 | 500 | 465.8996 | 496.0653
13 |  | 125 | 125 | 115.4542 | 123.6363 | 250 | 250 | 224.4247 | 246.3464 | 500 | 500 | 448.8494 | 492.6928
14 |  | 125 | 125 | 112.2723 | 122.8787 | 250 | 250 | 215.8996 | 244.3166 | 500 | 500 | 431.7992 | 488.6332
15 |  | 125 | 125 | 109.0904 | 122.0169 | 250 | 250 | 207.3745 | 242.0077 | 500 | 500 | 414.749 | 484.0154
16 |  | 125 | 125 | 105.9084 | 121.0694 | 250 | 250 | 198.8494 | 239.469 | 500 | 500 | 397.6988 | 478.938
17 |  | 125 | 125 | 102.7265 | 120.0503 | 250 | 250 | 190.3243 | 236.7387 | 500 | 500 | 380.6486 | 473.4775
18 |  | 125 | 125 | 99.5446 | 118.9711 | 250 | 250 | 181.7992 | 233.8472 | 500 | 500 | 363.5984 | 467.6944
19 |  | 125 | 125 | 96.3626 | 117.8407 | 250 | 250 | 173.2741 | 230.8185 | 500 | 500 | 346.5482 | 461.637
20 |  | 125 | 125 | 93.1807 | 116.6664 | 250 | 250 | 164.749 | 227.6724 | 500 | 500 | 329.498 | 455.3447
21 |  | 125 | 125 | 90.6141 | 115.4822 | 250 | 250 | 160.0173 | 224.5971 | 500 | 500 | 320.0346 | 449.1943
22 |  | 125 | 125 | 88.0475 | 114.2894 | 250 | 250 | 155.2856 | 221.5836 | 500 | 500 | 310.5712 | 443.1672
23 |  | 125 | 125 | 85.4809 | 113.089 | 250 | 250 | 150.5539 | 218.624 | 500 | 500 | 301.1078 | 437.248
24 |  | 125 | 125 | 82.9143 | 111.882 | 250 | 250 | 145.8222 | 215.7119 | 500 | 500 | 291.6444 | 431.4239
25 |  | 125 | 125 | 80.3477 | 110.6692 | 250 | 250 | 141.0905 | 212.8419 | 500 | 500 | 282.181 | 425.6838
26 |  | 125 | 125 | 77.7812 | 109.4511 | 250 | 250 | 136.3588 | 210.0092 | 500 | 500 | 272.7176 | 420.0184
27 |  | 125 | 125 | 75.2146 | 108.2284 | 250 | 250 | 131.6271 | 207.2098 | 500 | 500 | 263.2542 | 414.4196
28 |  | 125 | 125 | 72.648 | 107.0015 | 250 | 250 | 126.8954 | 204.4404 | 500 | 500 | 253.7908 | 408.8807
29 |  | 125 | 125 | 70.0814 | 105.7708 | 250 | 250 | 122.1637 | 201.6978 | 500 | 500 | 244.3274 | 403.3956
30 |  | 125 | 125 | 67.5148 | 104.5367 | 250 | 250 | 117.432 | 198.9795 | 500 | 500 | 234.864 | 397.9591
31 |  | 125 | 125 | 66.3195 | 103.3424 | 246.5566 | 249.8924 | 115.1986 | 196.3614 | 493.1132 | 499.7848 | 230.3971 | 392.7228
32 |  | 125 | 125 | 65.1242 | 102.1843 | 243.1132 | 249.687 | 112.9651 | 193.8342 | 486.2264 | 499.3739 | 225.9303 | 387.6685
33 |  | 125 | 125 | 63.9289 | 101.0591 | 239.6698 | 249.3923 | 110.7317 | 191.39 | 479.3396 | 498.7847 | 221.4634 | 382.7801
34 |  | 125 | 125 | 62.7336 | 99.9641 | 236.2264 | 249.0162 | 108.4983 | 189.0217 | 472.4528 | 498.0323 | 216.9966 | 378.0434
35 |  | 125 | 125 | 61.5383 | 98.8967 | 232.783 | 248.5652 | 106.2648 | 186.7229 | 465.566 | 497.1305 | 212.5297 | 373.4458
36 |  | 125 | 125 | 60.343 | 97.8548 | 229.3396 | 248.0456 | 104.0314 | 184.488 | 458.6792 | 496.0913 | 208.0628 | 368.976
37 |  | 125 | 125 | 59.1477 | 96.8361 | 225.8962 | 247.4628 | 101.798 | 182.3119 | 451.7924 | 494.9255 | 203.596 | 364.6239
38 |  | 125 | 125 | 57.9524 | 95.8391 | 222.4528 | 246.8215 | 99.5646 | 180.1902 | 444.9056 | 493.643 | 199.1291 | 360.3804
39 |  | 125 | 125 | 56.7571 | 94.8621 | 219.0094 | 246.1262 | 97.3311 | 178.1187 | 438.0188 | 492.2523 | 194.6623 | 356.2375
40 |  | 125 | 125 | 55.5618 | 93.9035 | 215.566 | 245.3808 | 95.0977 | 176.0938 | 431.132 | 490.7616 | 190.1954 | 352.1877
41 |  | 122.9576 | 124.9514 | 54.8931 | 92.9747 | 211.4037 | 244.5718 | 93.8345 | 174.1353 | 422.8074 | 489.1437 | 187.6691 | 348.2706 | Oletukset
42 |  | 120.9152 | 124.8575 | 54.2244 | 92.0735 | 207.2414 | 243.7037 | 92.5714 | 172.2384 | 414.4828 | 487.4074 | 185.1427 | 344.4769 | Laskenta on tehty PSCAD mallilla, jossa on tuotanto tai kulutuslaitos on liiteettynä yksittäisen 110kV johdon päädän
43 |  | 118.8728 | 124.7215 | 53.5558 | 91.1981 | 203.0791 | 242.7804 | 91.3082 | 170.3991 | 406.1582 | 485.5608 | 182.6164 | 340.7982 | Syöttävän verkon piste on ideaalinen jännitteen osalta. Eli jännite pidetään vakiona 118kV kaikissa tilanteissa. Tämä poistaa syöttävän verkon vaikutukset kokonaisuudessaan.
44 |  | 116.8304 | 124.5461 | 52.8871 | 90.3468 | 198.9168 | 241.8056 | 90.045 | 168.6135 | 397.8336 | 483.6113 | 180.09 | 337.227 | Yksi tuotanto tai kulutuslaitos on sijoitettu x km pitkän johdon päähän ja johdon pituutta on vaihdeltu.
45 |  | 114.788 | 124.334 | 52.2184 | 89.5179 | 194.7545 | 240.7828 | 88.7818 | 166.878 | 389.509 | 481.5656 | 177.5637 | 333.756 | Tuotannon siirtokapasiteetin raja tarkasteltu siten, että syöttävässä pisteessä Fingrid:n loistehoikkuna ei ylity kapasitiivisella puolella.
46 |  | 112.7456 | 124.0874 | 51.5497 | 88.7101 | 190.5922 | 239.7149 | 87.5187 | 165.1895 | 381.1844 | 479.4298 | 175.0374 | 330.379 | Tuotanto on oletettu toimivan koko loistehokapasiteetillaan jännitesäädöllä Fingrid:n VJV ohjeiden mukaisesti.
47 |  | 110.7032 | 123.8086 | 50.881 | 87.922 | 186.4299 | 238.6048 | 86.2555 | 163.5451 | 372.8598 | 477.2096 | 172.511 | 327.0901 | Kulutuksen siirtokapasiteetin raja on tarkasteltu kulutuslaitoksen liittymispisteen jännitteen perusteella. Jännite ei saa muuttua nimellisestä yli 5%.
48 |  | 108.6608 | 123.4995 | 50.2124 | 87.1524 | 182.2676 | 237.4551 | 84.9923 | 161.9419 | 364.5352 | 474.9101 | 169.9847 | 323.8839 | Kulutus on oletettu olevan tehokertoimella 1.
49 |  | 106.6184 | 123.1618 | 49.5437 | 86.4002 | 178.1053 | 236.2681 | 83.7292 | 160.3777 | 356.2106 | 472.5361 | 167.4583 | 320.7554 | Syöttävän verkon jännite on 118kV
50 |  | 104.576 | 122.7974 | 48.875 | 85.6644 | 173.943 | 235.046 | 82.466 | 158.85 | 347.886 | 470.092 | 164.932 | 317.7 | Taulukossa keltaisella värjätty osuus on arvioitu oikean laskennan jatkeeksi suoraan Excelillä, siltä varalta, jos jollain verkonhaltijalla on todella pitkiä siirtoyhteyksiä
51 |  | 102.9273 | 122.4153 | 48.4578 | 84.9489 | 171.1677 | 233.8176 | 81.6702 | 157.3658 | 342.3354 | 467.6352 | 163.3404 | 314.7315
52 |  | 101.2786 | 122.0165 | 48.0405 | 84.2525 | 168.3924 | 232.5831 | 80.8744 | 155.9225 | 336.7848 | 465.1663 | 161.7487 | 311.8451
53 |  | 99.6299 | 121.6019 | 47.6233 | 83.5742 | 165.6171 | 231.343 | 80.0785 | 154.518 | 331.2342 | 462.6861 | 160.1571 | 309.036
54 |  | 97.9812 | 121.1725 | 47.2061 | 82.913 | 162.8418 | 230.0976 | 79.2827 | 153.1501 | 325.6836 | 460.1951 | 158.5654 | 306.3002
55 |  | 96.3325 | 120.7289 | 46.7888 | 82.2679 | 160.0665 | 228.847 | 78.4869 | 151.8168 | 320.133 | 457.694 | 156.9738 | 303.6337
56 |  | 94.6838 | 120.272 | 46.3716 | 81.6381 | 157.2912 | 227.5916 | 77.6911 | 150.5164 | 314.5824 | 455.1833 | 155.3822 | 301.0328
57 |  | 93.0351 | 119.8024 | 45.9544 | 81.0229 | 154.5159 | 226.3317 | 76.8953 | 149.2471 | 309.0318 | 452.6634 | 153.7905 | 298.4941
58 |  | 91.3864 | 119.3207 | 45.5372 | 80.4214 | 151.7406 | 225.0675 | 76.0994 | 148.0073 | 303.4812 | 450.1349 | 152.1989 | 296.0145
59 |  | 89.7377 | 118.8277 | 45.1199 | 79.8331 | 148.9653 | 223.7991 | 75.3036 | 146.7955 | 297.9306 | 447.5982 | 150.6072 | 293.5911
60 |  | 88.089 | 118.3238 | 44.7027 | 79.2572 | 146.19 | 222.5268 | 74.5078 | 145.6105 | 292.38 | 445.0536 | 149.0156 | 291.221
61 |  | 86.9135 | 117.8171 | 44.4227 | 78.6953 | 144.2211 | 221.2638 | 73.9686 | 144.455 | 288.4422 | 442.5276 | 147.9372 | 288.91
62 |  | 85.7381 | 117.308 | 44.1428 | 78.1469 | 142.2522 | 220.0097 | 73.4294 | 143.3276 | 284.5044 | 440.0193 | 146.8588 | 286.6552
63 |  | 84.5626 | 116.7963 | 43.8628 | 77.6112 | 140.2833 | 218.7639 | 72.8902 | 142.227 | 280.5666 | 437.5279 | 145.7804 | 284.454
64 |  | 83.3871 | 116.2823 | 43.5829 | 77.0877 | 138.3144 | 217.5262 | 72.351 | 141.152 | 276.6288 | 435.0525 | 144.702 | 282.304
65 |  | 82.2116 | 115.7661 | 43.3029 | 76.5758 | 136.3455 | 216.2962 | 71.8118 | 140.1014 | 272.691 | 432.5925 | 143.6236 | 280.2028
66 |  | 81.0362 | 115.2477 | 43.0229 | 76.075 | 134.3766 | 215.0736 | 71.2726 | 139.0741 | 268.7532 | 430.1471 | 142.5452 | 278.1482
67 |  | 79.8607 | 114.7273 | 42.743 | 75.5848 | 132.4077 | 213.8579 | 70.7334 | 138.0691 | 264.8154 | 427.7158 | 141.4668 | 276.1381
68 |  | 78.6852 | 114.205 | 42.463 | 75.1048 | 130.4388 | 212.6489 | 70.1942 | 137.0854 | 260.8776 | 425.2978 | 140.3884 | 274.1708
69 |  | 77.5098 | 113.6808 | 42.1831 | 74.6345 | 128.4699 | 211.4463 | 69.655 | 136.1221 | 256.9398 | 422.8927 | 139.31 | 272.2442
70 |  | 76.3343 | 113.1548 | 41.9031 | 74.1735 | 126.501 | 210.2499 | 69.1158 | 135.1783 | 253.002 | 420.4999 | 138.2316 | 270.3567
71 |  | 75.4602 | 112.6312 | 41.7054 | 73.7225 | 125.0384 | 209.0664 | 68.7308 | 134.2555 | 250.0768 | 418.1329 | 137.4616 | 268.5109
72 |  | 74.5861 | 112.1101 | 41.5077 | 73.2812 | 123.5758 | 207.8953 | 68.3458 | 133.3526 | 247.1516 | 415.7907 | 136.6917 | 266.7052
73 |  | 73.712 | 111.5912 | 41.3099 | 72.8492 | 122.1132 | 206.7361 | 67.9609 | 132.4689 | 244.2264 | 413.4722 | 135.9217 | 264.9378
74 |  | 72.8379 | 111.0745 | 41.1122 | 72.426 | 120.6506 | 205.5883 | 67.5759 | 131.6037 | 241.3012 | 411.1766 | 135.1518 | 263.2073
75 |  | 71.9639 | 110.5599 | 40.9145 | 72.0114 | 119.188 | 204.4515 | 67.1909 | 130.7561 | 238.376 | 408.9029 | 134.3818 | 261.5123
76 |  | 71.0898 | 110.0473 | 40.7168 | 71.605 | 117.7254 | 203.3252 | 66.8059 | 129.9256 | 235.4508 | 406.6503 | 133.6118 | 259.8512
77 |  | 70.2157 | 109.5366 | 40.5191 | 71.2064 | 116.2628 | 202.209 | 66.4209 | 129.1114 | 232.5256 | 404.4179 | 132.8419 | 258.2229
78 |  | 69.3416 | 109.0278 | 40.3213 | 70.8155 | 114.8002 | 201.1025 | 66.036 | 128.313 | 229.6004 | 402.2051 | 132.0719 | 256.6261
79 |  | 68.4675 | 108.5208 | 40.1236 | 70.4318 | 113.3376 | 200.0055 | 65.651 | 127.5297 | 226.6752 | 400.0109 | 131.302 | 255.0595
80 |  | 67.5934 | 108.0155 | 39.9259 | 70.0552 | 111.875 | 198.9174 | 65.266 | 126.7611 | 223.75 | 397.8349 | 130.532 | 253.5221
81 |  | 66.9218 | 107.5144 | 39.7809 | 69.686 | 110.7502 | 197.8422 | 64.9801 | 126.0076 | 221.5004 | 395.6845 | 129.9602 | 252.0153
82 |  | 66.2501 | 107.0172 | 39.6359 | 69.324 | 109.6254 | 196.7794 | 64.6942 | 125.2689 | 219.2508 | 393.5587 | 129.3883 | 250.5378
83 |  | 65.5785 | 106.5239 | 39.4909 | 68.9688 | 108.5006 | 195.7284 | 64.4082 | 124.5444 | 217.0012 | 391.4569 | 128.8165 | 249.0888
84 |  | 64.9068 | 106.0343 | 39.3459 | 68.6203 | 107.3758 | 194.689 | 64.1223 | 123.8335 | 214.7516 | 389.378 | 128.2446 | 247.6671
85 |  | 64.2352 | 105.5482 | 39.2009 | 68.2782 | 106.251 | 193.6606 | 63.8364 | 123.1359 | 212.502 | 387.3213 | 127.6728 | 246.2718
86 |  | 63.5635 | 105.0657 | 39.0559 | 67.9423 | 105.1262 | 192.643 | 63.5505 | 122.451 | 210.2524 | 385.286 | 127.101 | 244.902
87 |  | 62.8918 | 104.5864 | 38.9109 | 67.6124 | 104.0014 | 191.6357 | 63.2646 | 121.7784 | 208.0028 | 383.2714 | 126.5291 | 243.5569
88 |  | 62.2202 | 104.1104 | 38.7659 | 67.2883 | 102.8766 | 190.6384 | 62.9786 | 121.1178 | 205.7532 | 381.2768 | 125.9573 | 242.2355
89 |  | 61.5485 | 103.6375 | 38.6209 | 66.9698 | 101.7518 | 189.6508 | 62.6927 | 120.4686 | 203.5036 | 379.3016 | 125.3854 | 240.9372
90 |  | 60.8769 | 103.1676 | 38.4759 | 66.6567 | 100.627 | 188.6725 | 62.4068 | 119.8306 | 201.254 | 377.345 | 124.8136 | 239.6611
91 |  | 60.3469 | 102.7021 | 38.3665 | 66.3492 | 99.7386 | 187.7058 | 62.1878 | 119.204 | 199.4771 | 375.4117 | 124.3757 | 238.408
92 |  | 59.8169 | 102.241 | 38.2571 | 66.0471 | 98.8501 | 186.7504 | 61.9689 | 118.5886 | 197.7002 | 373.5008 | 123.9378 | 237.1771
93 |  | 59.287 | 101.7841 | 38.1478 | 65.7503 | 97.9616 | 185.8058 | 61.7499 | 117.9839 | 195.9233 | 371.6117 | 123.4999 | 235.9678
94 |  | 58.757 | 101.3311 | 38.0384 | 65.4586 | 97.0732 | 184.8718 | 61.531 | 117.3897 | 194.1464 | 369.7436 | 123.062 | 234.7793
95 |  | 58.227 | 100.8821 | 37.929 | 65.1718 | 96.1848 | 183.948 | 61.312 | 116.8055 | 192.3695 | 367.896 | 122.6241 | 233.611
96 |  | 57.697 | 100.4369 | 37.8196 | 64.8899 | 95.2963 | 183.0341 | 61.0931 | 116.2312 | 190.5926 | 366.0681 | 122.1862 | 232.4623
97 |  | 57.167 | 99.9954 | 37.7102 | 64.6125 | 94.4078 | 182.1297 | 60.8742 | 115.6663 | 188.8157 | 364.2594 | 121.7483 | 231.3326
98 |  | 56.6371 | 99.5574 | 37.6009 | 64.3397 | 93.5194 | 181.2346 | 60.6552 | 115.1106 | 187.0388 | 362.4693 | 121.3104 | 230.2213
99 |  | 56.1071 | 99.1229 | 37.4915 | 64.0712 | 92.631 | 180.3486 | 60.4363 | 114.5639 | 185.2619 | 360.6972 | 120.8725 | 229.1278
100 |  | 55.5771 | 98.6918 | 37.3821 | 63.8069 | 91.7425 | 179.4713 | 60.2173 | 114.0258 | 183.485 | 358.9426 | 120.4346 | 228.0516
101 |  | 55.1504 | 98.2649 | 37.2978 | 63.547 | 91.0257 | 178.6042 | 60.0455 | 113.4966 | 182.0513 | 357.2084 | 120.091 | 226.9932
102 |  | 54.7236 | 97.8422 | 37.2135 | 63.2914 | 90.3088 | 177.747 | 59.8737 | 112.976 | 180.6177 | 355.4939 | 119.7474 | 225.9519
103 |  | 54.2968 | 97.4235 | 37.1292 | 63.0398 | 89.592 | 176.8993 | 59.7019 | 112.4637 | 179.184 | 353.7987 | 119.4039 | 224.9274
104 |  | 53.8701 | 97.0087 | 37.0449 | 62.7922 | 88.8752 | 176.061 | 59.5301 | 111.9596 | 177.7504 | 352.122 | 119.0603 | 223.9192
105 |  | 53.4434 | 96.5977 | 36.9605 | 62.5486 | 88.1584 | 175.2317 | 59.3584 | 111.4634 | 176.3167 | 350.4635 | 118.7167 | 222.9267
106 |  | 53.0166 | 96.1904 | 36.8762 | 62.3086 | 87.4415 | 174.4113 | 59.1866 | 110.9748 | 174.883 | 348.8225 | 118.3731 | 221.9496
107 |  | 52.5899 | 95.7867 | 36.7919 | 62.0724 | 86.7247 | 173.5994 | 59.0148 | 110.4937 | 173.4494 | 347.1987 | 118.0295 | 220.9874
108 |  | 52.1631 | 95.3865 | 36.7076 | 61.8397 | 86.0079 | 172.7958 | 58.843 | 110.0198 | 172.0157 | 345.5915 | 117.686 | 220.0396
109 |  | 51.7364 | 94.9896 | 36.6233 | 61.6104 | 85.291 | 172.0003 | 58.6712 | 109.553 | 170.5821 | 344.0005 | 117.3424 | 219.106
110 |  | 51.3096 | 94.5961 | 36.539 | 61.3845 | 84.5742 | 171.2126 | 58.4994 | 109.0931 | 169.1484 | 342.4253 | 116.9988 | 218.1861
111 |  | 50.9601 | 94.2065 | 36.4729 | 61.1621 | 83.9859 | 170.4338 | 58.3619 | 108.6401 | 167.9717 | 340.8677 | 116.7239 | 217.2802
112 |  | 50.6106 | 93.8207 | 36.4069 | 60.943 | 83.3975 | 169.6636 | 58.2245 | 108.194 | 166.795 | 339.3272 | 116.449 | 216.3879
113 |  | 50.2612 | 93.4386 | 36.3408 | 60.7272 | 82.8092 | 168.9017 | 58.087 | 107.7544 | 165.6184 | 337.8034 | 116.174 | 215.5088
114 |  | 49.9117 | 93.0601 | 36.2747 | 60.5146 | 82.2208 | 168.148 | 57.9496 | 107.3213 | 164.4417 | 336.2959 | 115.8991 | 214.6427
115 |  | 49.5622 | 92.6851 | 36.2087 | 60.3051 | 81.6325 | 167.4021 | 57.8121 | 106.8945 | 163.265 | 334.8043 | 115.6242 | 213.7891
116 |  | 49.2127 | 92.3136 | 36.1426 | 60.0986 | 81.0442 | 166.664 | 57.6746 | 106.4738 | 162.0883 | 333.3281 | 115.3493 | 212.9477
117 |  | 48.8632 | 91.9454 | 36.0765 | 59.895 | 80.4558 | 165.9335 | 57.5372 | 106.0591 | 160.9116 | 331.8669 | 115.0744 | 212.1183
118 |  | 48.5138 | 91.5804 | 36.0104 | 59.6943 | 79.8675 | 165.2102 | 57.3997 | 105.6502 | 159.735 | 330.4204 | 114.7994 | 211.3005
119 |  | 48.1643 | 91.2186 | 35.9444 | 59.4964 | 79.2791 | 164.4941 | 57.2623 | 105.247 | 158.5583 | 328.9883 | 114.5245 | 210.494
120 |  | 47.8148 | 90.8599 | 35.8783 | 59.3012 | 78.6908 | 163.785 | 57.1248 | 104.8493 | 157.3816 | 327.57 | 114.2496 | 209.6986
121 |  | 47.5246 | 90.5047 | 35.8259 | 59.1087 | 78.201 | 163.0835 | 57.013 | 104.4572 | 156.4021 | 326.167 | 114.026 | 208.9144
122 |  | 47.2345 | 90.1529 | 35.7734 | 58.919 | 77.7113 | 162.3894 | 56.9012 | 104.0706 | 155.4226 | 324.7788 | 113.8024 | 208.1411
123 |  | 46.9443 | 89.8044 | 35.721 | 58.7319 | 77.2215 | 161.7026 | 56.7894 | 103.6893 | 154.4431 | 323.4052 | 113.5787 | 207.3785
124 |  | 46.6541 | 89.4592 | 35.6685 | 58.5474 | 76.7318 | 161.0228 | 56.6776 | 103.3132 | 153.4636 | 322.0456 | 113.3551 | 206.6263
125 |  | 46.364 | 89.1172 | 35.6161 | 58.3654 | 76.2421 | 160.35 | 56.5658 | 102.9422 | 152.4841 | 320.6999 | 113.1315 | 205.8843
126 |  | 46.0738 | 88.7783 | 35.5637 | 58.1859 | 75.7523 | 159.6838 | 56.4539 | 102.5761 | 151.5046 | 319.3677 | 112.9079 | 205.1522
127 |  | 45.7836 | 88.4424 | 35.5112 | 58.0088 | 75.2626 | 159.0243 | 56.3421 | 102.2149 | 150.5251 | 318.0486 | 112.6843 | 204.4298
128 |  | 45.4934 | 88.1094 | 35.4588 | 57.8339 | 74.7728 | 158.3712 | 56.2303 | 101.8584 | 149.5456 | 316.7424 | 112.4606 | 203.7169
129 |  | 45.2033 | 87.7794 | 35.4063 | 57.6614 | 74.2831 | 157.7243 | 56.1185 | 101.5066 | 148.5661 | 315.4487 | 112.237 | 203.0132
130 |  | 44.9131 | 78.6679 | 35.3539 | 53.2102 | 73.7933 | 140.1166 | 56.0067 | 92.4143 | 147.5866 | 280.2331 | 112.0134 | 184.8286
131 |  | 44.5978 | 87.1275 | 35.2957 | 57.323 | 73.2618 | 156.4486 | 55.884 | 100.8163 | 146.5237 | 312.8973 | 111.7681 | 201.6325
132 |  | 44.3021 | 86.8055 | 35.242 | 57.157 | 72.7629 | 155.8194 | 55.7698 | 100.4776 | 145.5258 | 311.6388 | 111.5397 | 200.9551
133 |  | 44.0064 | 86.4861 | 35.1883 | 56.993 | 72.2639 | 155.1959 | 55.6556 | 100.1431 | 144.5278 | 310.3917 | 111.3113 | 200.2862
134 |  | 43.7107 | 86.1693 | 35.1346 | 56.8311 | 71.765 | 154.5779 | 55.5414 | 99.8127 | 143.5299 | 309.1557 | 111.0828 | 199.6254
135 |  | 43.415 | 85.8549 | 35.0808 | 56.6712 | 71.266 | 153.9653 | 55.4272 | 99.4863 | 142.532 | 307.9306 | 110.8544 | 198.9727
136 |  | 43.1193 | 85.543 | 35.0271 | 56.5132 | 70.767 | 153.358 | 55.313 | 99.1639 | 141.5341 | 306.716 | 110.626 | 198.3278
137 |  | 42.8236 | 85.2334 | 34.9734 | 56.3571 | 70.2681 | 152.7559 | 55.1988 | 98.8453 | 140.5362 | 305.5118 | 110.3976 | 197.6906
138 |  | 42.5279 | 84.9262 | 34.9197 | 56.2029 | 69.7691 | 152.1589 | 55.0846 | 98.5305 | 139.5383 | 304.3177 | 110.1692 | 197.061
139 |  | 42.2322 | 84.6212 | 34.866 | 56.0505 | 69.2702 | 151.5668 | 54.9704 | 98.2193 | 138.5403 | 303.1336 | 109.9408 | 196.4387
140 |  | 41.9364 | 84.3185 | 34.8123 | 55.8999 | 68.7712 | 150.9796 | 54.8562 | 97.9118 | 137.5424 | 301.9592 | 109.7124 | 195.8236
141 |  | 41.6407 | 84.0179 | 34.7586 | 55.751 | 68.2722 | 150.3972 | 54.742 | 97.6078 | 136.5445 | 300.7943 | 109.484 | 195.2156
142 |  | 41.345 | 83.7195 | 34.7048 | 55.6038 | 67.7733 | 149.8194 | 54.6278 | 97.3072 | 135.5466 | 299.6387 | 109.2555 | 194.6145
143 |  | 41.0493 | 83.4232 | 34.6511 | 55.4583 | 67.2743 | 149.2461 | 54.5136 | 97.0101 | 134.5487 | 298.4923 | 109.0271 | 194.0201
144 |  | 40.7536 | 83.1289 | 34.5974 | 55.3144 | 66.7754 | 148.6774 | 54.3994 | 96.7162 | 133.5507 | 297.3547 | 108.7987 | 193.4324
145 |  | 40.4579 | 82.8367 | 34.5437 | 55.1722 | 66.2764 | 148.113 | 54.2852 | 96.4256 | 132.5528 | 296.226 | 108.5703 | 192.8511
146 |  | 40.1622 | 82.5463 | 34.49 | 55.0315 | 65.7775 | 147.5529 | 54.1709 | 96.1381 | 131.5549 | 295.1057 | 108.3419 | 192.2762
147 |  | 39.8665 | 82.258 | 34.4363 | 54.8923 | 65.2785 | 146.997 | 54.0567 | 95.8538 | 130.557 | 293.9939 | 108.1135 | 191.7076
148 |  | 39.5708 | 78.6679 | 34.3826 | 53.2102 | 64.7795 | 140.1166 | 53.9425 | 92.4143 | 129.5591 | 280.2331 | 107.8851 | 184.8286
149 |  | 39.2751 | 81.6868 | 34.3289 | 54.6185 | 64.2806 | 145.8974 | 53.8283 | 95.2942 | 128.5612 | 291.7948 | 107.6567 | 190.5884
150 |  | 38.9793 | 81.404 | 34.2751 | 54.4838 | 63.7816 | 145.3536 | 53.7141 | 95.0188 | 127.5632 | 290.7072 | 107.4283 | 190.0377
151 |  | 38.6836 | 81.123 | 34.2214 | 54.3505 | 63.2827 | 144.8137 | 53.5999 | 94.7463 | 126.5653 | 289.6273 | 107.1998 | 189.4927
152 |  | 38.3879 | 80.8436 | 34.1677 | 54.2185 | 62.7837 | 144.2775 | 53.4857 | 94.4767 | 125.5674 | 288.555 | 106.9714 | 188.9533
153 |  | 38.0922 | 80.566 | 34.114 | 54.088 | 62.2847 | 143.7451 | 53.3715 | 94.2098 | 124.5695 | 287.4902 | 106.743 | 188.4195
154 |  | 37.7965 | 80.2901 | 34.0603 | 53.9588 | 61.7858 | 143.2163 | 53.2573 | 93.9455 | 123.5716 | 286.4326 | 106.5146 | 187.8911
155 |  | 37.5008 | 80.0158 | 34.0066 | 53.8309 | 61.2868 | 142.6911 | 53.1431 | 93.684 | 122.5736 | 285.3823 | 106.2862 | 187.368
156 |  | 37.2051 | 79.7431 | 33.9529 | 53.7043 | 60.7879 | 142.1695 | 53.0289 | 93.425 | 121.5757 | 284.3389 | 106.0578 | 186.8501
157 |  | 36.9094 | 79.472 | 33.8992 | 53.5789 | 60.2889 | 141.6512 | 52.9147 | 93.1686 | 120.5778 | 283.3024 | 105.8294 | 186.3373
158 |  | 36.6137 | 79.2025 | 33.8454 | 53.4548 | 59.7899 | 141.1364 | 52.8005 | 92.9148 | 119.5799 | 282.2727 | 105.601 | 185.8295
159 |  | 36.318 | 78.9345 | 33.7917 | 53.3319 | 59.291 | 140.6248 | 52.6863 | 92.6633 | 118.582 | 281.2497 | 105.3725 | 185.3267
160 |  | 36.0222 | 78.6679 | 33.738 | 53.2102 | 58.792 | 140.1166 | 52.5721 | 92.4143 | 117.5841 | 280.2331 | 105.1441 | 184.8286

## Laskenta
Johtoyhteyden pituus | 1-Duck kulutus | 2-Duck kulutus | 2x2-Duck kulutus | Kulutuksen kapasiteettivarausmaksu etäisyydellä x ilman vapaasti seisovia pylväitä | Kulutuksen keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu x pituisella siirtoyhteydellä ilman vapaasti seisovia pylväitä | Sarake6 | 1-Duck tuotanto | 2-Duck tuotanto | 2x2-Duck tuotanto | Tuotannon kapasiteettivarausmaksu etäisyydellä x ilman vapaasti seisovia pylväitä | Tuotannon keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu x pituisella siirtoyhteydellä ilman vapaasti seisovia pylväitä | Sarake5 | Sarake7 | Vapari kulutuksen kapasiteettivarausmaksu etäisyydellä x | Vapari kulutuksen keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu x pituisella johdolla | Sarake76 | Sarake75 | Vapari tuotannon kapasiteettivarausmaksu etäisyydellä x | Vapari tuotannon keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu x pituisella johdolla | Sarake72 | Sarake8
0 | 125 | 250 | 500 | 0 | 0 |  | 125 | 250 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 125 | 250 | 500 | 359.1694 | 179.5847 |  | 125 | 250 | 500 | 359.1694 | 179.5847 |  | 1 | 576.2612 | 288.1306 |  | 1 | 576.2612 | 288.1306
2 | 125 | 250 | 500 | 718.3388 | 359.1694 |  | 125 | 250 | 500 | 718.3388 | 359.1694 |  | 2 | 1152.5224 | 576.2612 |  | 2 | 1152.5224 | 576.2612
3 | 125 | 250 | 500 | 1077.5082 | 538.7541 |  | 125 | 250 | 500 | 1077.5082 | 538.7541 |  | 3 | 1728.7837 | 864.3918 |  | 3 | 1728.7837 | 864.3918
4 | 125 | 250 | 500 | 1436.6776 | 718.3388 |  | 125 | 250 | 500 | 1436.6776 | 718.3388 |  | 4 | 2305.0449 | 1152.5224 |  | 4 | 2305.0449 | 1152.5224
5 | 125 | 250 | 500 | 1795.8469 | 897.9235 |  | 125 | 250 | 500 | 1795.8469 | 897.9235 |  | 5 | 2881.3061 | 1440.6531 |  | 5 | 2881.3061 | 1440.6531
6 | 125 | 250 | 500 | 2155.0163 | 1077.5082 |  | 125 | 250 | 500 | 2155.0163 | 1077.5082 |  | 6 | 3457.5673 | 1728.7837 |  | 6 | 3457.5673 | 1728.7837
7 | 125 | 250 | 500 | 2514.1857 | 1257.0929 |  | 125 | 250 | 500 | 2514.1857 | 1257.0929 |  | 7 | 4033.8286 | 2016.9143 |  | 7 | 4033.8286 | 2016.9143
8 | 125 | 250 | 500 | 2873.3551 | 1436.6776 |  | 125 | 250 | 500 | 2873.3551 | 1436.6776 |  | 8 | 4610.0898 | 2305.0449 |  | 8 | 4610.0898 | 2305.0449
9 | 125 | 250 | 500 | 3232.5245 | 1616.2622 |  | 125 | 250 | 500 | 3232.5245 | 1616.2622 |  | 9 | 5186.351 | 2593.1755 |  | 9 | 5186.351 | 2593.1755
10 | 125 | 250 | 500 | 3591.6939 | 1795.8469 |  | 125 | 250 | 500 | 3591.6939 | 1795.8469 |  | 10 | 5762.6122 | 2881.3061 |  | 10 | 5762.6122 | 2881.3061
11 | 125 | 250 | 500 | 3950.8633 | 1975.4316 |  | 121.8181 | 241.4749 | 482.9498 | 4101.3161 | 1987.9694 |  | 11 | 6338.8735 | 3169.4367 |  | 11 | 6581.8972 | 3189.6887
12 | 125 | 250 | 500 | 4310.0327 | 2155.0163 |  | 118.6361 | 232.9498 | 465.8996 | 4651.2372 | 2192.8361 |  | 12 | 6915.1347 | 3457.5673 |  | 12 | 7466.4224 | 3518.6682
13 | 125 | 250 | 500 | 4669.202 | 2334.601 |  | 115.4542 | 224.4247 | 448.8494 | 5246.4125 | 2410.9487 |  | 13 | 7491.3959 | 3745.698 |  | 13 | 8424.2685 | 3869.0682
14 | 125 | 250 | 500 | 5028.3714 | 2514.1857 |  | 112.2723 | 215.8996 | 431.7992 | 5892.6406 | 2643.0615 |  | 14 | 8067.6571 | 4033.8286 |  | 14 | 9464.9014 | 4242.1238
15 | 125 | 250 | 500 | 5387.5408 | 2693.7704 |  | 109.0904 | 207.3745 | 414.749 | 6596.7495 | 2890.167 |  | 15 | 8643.9184 | 4321.9592 |  | 15 | 10599.4815 | 4639.4586
16 | 125 | 250 | 500 | 5746.7102 | 2873.3551 |  | 105.9084 | 198.8494 | 397.6988 | 7366.8344 | 3153.5004 |  | 16 | 9220.1796 | 4610.0898 |  | 16 | 11841.2574 | 5063.0939
17 | 125 | 250 | 500 | 6105.8796 | 3052.9398 |  | 102.7265 | 190.3243 | 380.6486 | 8212.5641 | 3434.5595 |  | 17 | 9796.4408 | 4898.2204 |  | 17 | 13206.0758 | 5515.4818
18 | 125 | 250 | 500 | 6465.049 | 3232.5245 |  | 99.5446 | 181.7992 | 363.5984 | 9145.5799 | 3735.1395 |  | 18 | 10372.702 | 5186.351 |  | 18 | 14713.0466 | 5999.5641
19 | 125 | 250 | 500 | 6824.2184 | 3412.1092 |  | 96.3626 | 173.2741 | 346.5482 | 10180.0215 | 4057.3836 |  | 19 | 10948.9633 | 5474.4816 |  | 19 | 16385.4209 | 6518.857
20 | 125 | 250 | 500 | 7183.3878 | 3591.6939 |  | 93.1807 | 164.749 | 329.498 | 11333.2287 | 4403.8524 |  | 20 | 11525.2245 | 5762.6122 |  | 20 | 18251.7679 | 7077.567
21 | 125 | 250 | 500 | 7542.5571 | 3771.2786 |  | 90.6141 | 160.0173 | 320.0346 | 12256.698 | 4760.7999 |  | 21 | 12101.4857 | 6050.7429 |  | 21 | 19739.7845 | 7653.1223
22 | 125 | 250 | 500 | 7901.7265 | 3950.8633 |  | 88.0475 | 155.2856 | 310.5712 | 13237.254 | 5129.3414 |  | 22 | 12677.7469 | 6338.8735 |  | 22 | 21319.9192 | 8247.3309
23 | 125 | 250 | 500 | 8260.8959 | 4130.448 |  | 85.4809 | 150.5539 | 301.1078 | 14280.358 | 5510.6338 |  | 23 | 13254.0082 | 6627.0041 |  | 23 | 23000.9975 | 8862.067
24 | 125 | 250 | 500 | 8620.0653 | 4310.0327 |  | 82.9143 | 145.8222 | 291.6444 | 15392.191 | 5905.8961 |  | 24 | 13830.2694 | 6915.1347 |  | 24 | 24793.0098 | 9499.3047
25 | 125 | 250 | 500 | 8979.2347 | 4489.6173 |  | 80.3477 | 141.0905 | 282.181 | 16579.7754 | 6316.4299 |  | 25 | 14406.5306 | 7203.2653 |  | 25 | 26707.309 | 10161.151
26 | 125 | 250 | 500 | 9338.4041 | 4669.202 |  | 77.7812 | 136.3588 | 272.7176 | 17851.1243 | 6743.6408 |  | 26 | 14982.7918 | 7491.3959 |  | 26 | 28756.8516 | 10849.8807
27 | 125 | 250 | 500 | 9697.5735 | 4848.7867 |  | 75.2146 | 131.6271 | 263.2542 | 19215.4217 | 7189.0615 |  | 27 | 15559.0531 | 7779.5265 |  | 27 | 30956.4914 | 11567.9739
28 | 125 | 250 | 500 | 10056.7429 | 5028.3714 |  | 72.648 | 126.8954 | 253.7908 | 20683.2449 | 7654.3782 |  | 28 | 16135.3143 | 8067.6571 |  | 28 | 33323.3389 | 12318.1589
29 | 125 | 250 | 500 | 10415.9122 | 5207.9561 |  | 70.0814 | 122.1637 | 244.3274 | 22266.8391 | 8141.4602 |  | 29 | 16711.5755 | 8355.7878 |  | 29 | 35877.2078 | 13103.4606
30 | 125 | 250 | 500 | 10775.0816 | 5387.5408 |  | 67.5148 | 117.432 | 234.864 | 23980.4589 | 8652.3957 |  | 30 | 17287.8367 | 8643.9184 |  | 30 | 38641.1697 | 13927.2576
31 | 125 | 246.5566 | 493.1132 | 11337.0219 | 5573.4621 |  | 66.3195 | 115.1986 | 230.3971 | 25271.6171 | 9171.7463 |  | 31 | 18196.4828 | 8942.436 |  | 31 | 40723.5704 | 14764.6424
32 | 125 | 243.1132 | 486.2264 | 11919.5054 | 5765.7664 |  | 65.1242 | 112.9651 | 225.9303 | 26615.055 | 9700.3315 |  | 32 | 19139.0833 | 9251.4253 |  | 32 | 42890.4925 | 15616.9409
33 | 125 | 239.6698 | 479.3396 | 12523.632 | 5964.5272 |  | 63.9289 | 110.7317 | 221.4634 | 28014.0119 | 10238.9691 |  | 33 | 20117.4996 | 9571.0157 |  | 33 | 45147.1859 | 16485.4775
34 | 125 | 236.2264 | 472.4528 | 13150.5772 | 6169.8429 |  | 62.7336 | 108.4983 | 216.9966 | 29472.0003 | 10788.4843 |  | 34 | 21133.7254 | 9901.3789 |  | 34 | 47499.3442 | 17371.588
35 | 125 | 232.783 | 465.566 | 13801.5989 | 6381.8361 |  | 61.5383 | 106.2648 | 212.5297 | 30992.8349 | 11349.7163 |  | 35 | 22189.898 | 10242.7266 |  | 35 | 49953.1526 | 18276.6314
36 | 125 | 229.3396 | 458.6792 | 14478.0441 | 6600.6526 |  | 60.343 | 104.0314 | 208.0628 | 32580.6663 | 11923.5257 |  | 36 | 23288.3107 | 10595.31 |  | 36 | 52515.3422 | 19202.002
37 | 125 | 225.8962 | 451.7924 | 15181.3561 | 6826.4605 |  | 59.1477 | 101.798 | 203.596 | 34240.0189 | 12510.8019 |  | 37 | 24431.4262 | 10959.4183 |  | 37 | 55193.2511 | 20149.1401
38 | 125 | 222.4528 | 444.9056 | 15913.0828 | 7059.4509 |  | 57.9524 | 99.5646 | 199.1291 | 35975.833 | 13112.4693 |  | 38 | 25621.8918 | 11335.3792 |  | 38 | 57994.8953 | 21119.5441
39 | 125 | 219.0094 | 438.0188 | 16674.8854 | 7299.8367 |  | 56.7571 | 97.3311 | 194.6623 | 37793.5149 | 13729.4955 |  | 39 | 26862.5555 | 11723.5586 |  | 39 | 60929.0478 | 22114.7817
40 | 125 | 215.566 | 431.132 | 17468.5482 | 7547.8541 |  | 55.5618 | 95.0977 | 190.1954 | 39698.9921 | 14362.8978 |  | 40 | 28156.4839 | 12124.3616 |  | 40 | 64005.3304 | 23136.5024
41 | 122.9576 | 211.4037 | 422.8074 | 18276.5152 | 7803.2984 |  | 54.8931 | 93.8345 | 187.6691 | 41257.0016 | 15003.2336 |  | 41 | 29461.9127 | 12537.1605 |  | 41 | 66520.2294 | 24169.4483
42 | 120.9152 | 207.2414 | 414.4828 | 19118.66 | 8066.4463 |  | 54.2244 | 92.5714 | 185.1427 | 42858.9136 | 15651.0401 |  | 42 | 30822.8555 | 12962.4092 |  | 42 | 69106.2291 | 25214.4897
43 | 118.8728 | 203.0791 | 406.1582 | 19997.1926 | 8337.5997 |  | 53.5558 | 91.3082 | 182.6164 | 44506.6087 | 16306.8485 |  | 43 | 32242.9217 | 13400.6026 |  | 43 | 71766.385 | 26272.4873
44 | 116.8304 | 198.9168 | 397.8336 | 20914.5175 | 8617.0867 |  | 52.8871 | 90.045 | 180.09 | 46202.0763 | 16971.1869 |  | 44 | 33726.0397 | 13852.279 |  | 44 | 74503.9304 | 27344.2972
45 | 114.788 | 194.7545 | 389.509 | 21873.2552 | 8905.2643 |  | 52.2184 | 88.7818 | 177.5637 | 47947.4224 | 17644.5833 |  | 45 | 35276.4928 | 14318.0228 |  | 45 | 77322.2887 | 28430.7752
46 | 112.7456 | 190.5922 | 381.1844 | 22876.2669 | 9202.5197 |  | 51.5497 | 87.5187 | 175.0374 | 49744.8788 | 18327.5683 |  | 46 | 36898.9604 | 14798.4683 |  | 46 | 80225.0884 | 29532.7819
47 | 110.7032 | 186.4299 | 372.8598 | 23926.6828 | 9509.2731 |  | 50.881 | 86.2555 | 172.511 | 51596.8121 | 19020.6776 |  | 47 | 38598.5642 | 15294.3036 |  | 47 | 83216.1782 | 30651.186
48 | 108.6608 | 182.2676 | 364.5352 | 25027.9346 | 9825.9805 |  | 50.2124 | 84.9923 | 169.9847 | 53505.7344 | 19724.4542 |  | 48 | 40380.9222 | 15806.2754 |  | 48 | 86299.644 | 31786.8688
49 | 106.6184 | 178.1053 | 356.2106 | 26183.792 | 10153.1367 |  | 49.5437 | 83.7292 | 167.4583 | 55474.3144 | 20439.4515 |  | 49 | 42252.2095 | 16335.1941 |  | 49 | 89479.8275 | 32940.728
50 | 104.576 | 173.943 | 347.886 | 27398.4059 | 10491.2792 |  | 48.875 | 82.466 | 164.932 | 57505.3899 | 21166.2346 |  | 50 | 44219.2293 | 16881.9399 |  | 50 | 92761.3464 | 34113.6813
51 | 102.9273 | 171.1677 | 342.3354 | 28401.397 | 10835.7046 |  | 48.4578 | 81.6702 | 163.3404 | 59249.9703 | 21898.6141 |  | 51 | 45838.3183 | 17438.7933 |  | 51 | 95579.3992 | 35295.7143
52 | 101.2786 | 168.3924 | 336.7848 | 29437.5899 | 11186.6835 |  | 48.0405 | 80.8744 | 161.7487 | 61030.2583 | 22636.947 |  | 52 | 47511.0278 | 18006.194 |  | 52 | 98455.3674 | 36487.4059
53 | 99.6299 | 165.6171 | 331.2342 | 30508.6608 | 11544.4979 |  | 47.6233 | 80.0785 | 160.1571 | 62847.3602 | 23381.5843 |  | 53 | 49240.0664 | 18584.599 |  | 53 | 101391.0523 | 37689.3253
54 | 97.9812 | 162.8418 | 325.6836 | 31616.4009 | 11909.4416 |  | 47.2061 | 79.2827 | 158.5654 | 64702.428 | 24132.8723 |  | 54 | 51028.3281 | 19174.485 |  | 54 | 104388.3308 | 38902.0345
55 | 96.3325 | 160.0665 | 320.133 | 32762.726 | 12281.8217 |  | 46.7888 | 78.4869 | 156.9738 | 66596.6624 | 24891.1543 |  | 55 | 52878.9085 | 19776.3497 |  | 55 | 107449.1589 | 40126.0903
56 | 94.6838 | 157.2912 | 314.5824 | 33949.6879 | 12661.9597 |  | 46.3716 | 77.6911 | 155.3822 | 68531.3153 | 25656.7712 |  | 56 | 54795.1231 | 20390.7142 |  | 56 | 110575.5765 | 41362.0462
57 | 93.0351 | 154.5159 | 309.0318 | 35179.4863 | 13050.1929 |  | 45.9544 | 76.8953 | 153.7905 | 70507.6922 | 26430.0629 |  | 57 | 56780.5264 | 21018.1247 |  | 57 | 113769.7113 | 42610.4542
58 | 91.3864 | 151.7406 | 303.4812 | 36454.4827 | 13446.8758 |  | 45.5372 | 76.0994 | 152.1989 | 72527.1554 | 27211.3696 |  | 58 | 58838.9346 | 21659.1554 |  | 58 | 117033.784 | 43871.8665
59 | 89.7377 | 148.9653 | 297.9306 | 37777.2153 | 13852.3814 |  | 45.1199 | 75.3036 | 150.6072 | 74591.1274 | 28001.0322 |  | 59 | 60974.4498 | 22314.4103 |  | 59 | 120370.1135 | 45146.8373
60 | 88.089 | 146.19 | 292.38 | 39150.4162 | 14267.1033 |  | 44.7027 | 74.5078 | 149.0156 | 76701.0934 | 28799.3939 |  | 60 | 63191.4871 | 22984.5263 |  | 60 | 123781.1218 | 46435.924
61 | 86.9135 | 144.2211 | 288.4422 | 40348.076 | 14687.7642 |  | 44.4227 | 73.9686 | 147.9372 | 78574.6347 | 29602.2203 |  | 61 | 65124.8973 | 23664.2097 |  | 61 | 126809.2581 | 47732.2681
62 | 85.7381 | 142.2522 | 284.5044 | 41578.9983 | 15114.6092 |  | 44.1428 | 73.4294 | 146.8588 | 80476.9785 | 30409.7562 |  | 62 | 67112.0227 | 24353.8575 |  | 62 | 129884.171 | 49036.2665
63 | 84.5626 | 140.2833 | 280.5666 | 42844.5882 | 15547.8901 |  | 43.8628 | 72.8902 | 145.7804 | 82408.793 | 31222.2411 |  | 63 | 69155.1333 | 25053.8775 |  | 63 | 133006.9507 | 50348.3085
64 | 83.3871 | 138.3144 | 276.6288 | 44146.3312 | 15987.8661 |  | 43.5829 | 72.351 | 144.702 | 84370.7668 | 32039.9107 |  | 64 | 71256.6288 | 25764.689 |  | 64 | 136178.7216 | 51668.7764
65 | 82.2116 | 136.3455 | 272.691 | 45485.7989 | 16434.8045 |  | 43.3029 | 71.8118 | 143.6236 | 86363.6105 | 32862.9971 |  | 65 | 73419.0482 | 26486.7248 |  | 65 | 139400.6432 | 52998.0471
66 | 81.0362 | 134.3766 | 268.7532 | 46864.6552 | 16888.9814 |  | 43.0229 | 71.2726 | 142.5452 | 88388.0568 | 33691.7293 |  | 66 | 75645.0797 | 27220.4316 |  | 66 | 142673.9122 | 54336.4928
67 | 79.8607 | 132.4077 | 264.8154 | 48284.6636 | 17350.6826 |  | 42.743 | 70.7334 | 141.4668 | 90444.8621 | 34526.3342 |  | 67 | 77937.5722 | 27966.2719 |  | 67 | 145999.7633 | 55684.4821
68 | 78.6852 | 130.4388 | 260.8776 | 49747.694 | 17820.2045 |  | 42.463 | 70.1942 | 140.3884 | 92534.8066 | 35367.0367 |  | 68 | 80299.5471 | 28724.7251 |  | 68 | 149379.4711 | 57042.3805
69 | 77.5098 | 128.4699 | 256.9398 | 51255.7318 | 18297.8549 |  | 42.1831 | 69.655 | 139.31 | 94658.6962 | 36214.0604 |  | 69 | 82734.2118 | 29496.2892 |  | 69 | 152814.3518 | 58410.5515
70 | 76.3343 | 126.501 | 253.002 | 52810.8862 | 18783.9539 |  | 41.9031 | 69.1158 | 138.2316 | 96817.3628 | 37067.6281 |  | 70 | 85244.9744 | 30281.482 |  | 70 | 156305.7645 | 59789.3573
71 | 75.4602 | 125.0384 | 250.0768 | 54194.0158 | 19275.7603 |  | 41.7054 | 68.7308 | 137.4616 | 98780.0833 | 37924.7455 |  | 71 | 87477.927 | 31075.877 |  | 71 | 159479.5872 | 61173.9438
72 | 74.5861 | 123.5758 | 247.1516 | 55609.998 | 19773.4896 |  | 41.5077 | 68.3458 | 136.6917 | 100766.0935 | 38785.5859 |  | 72 | 89763.9369 | 31879.8231 |  | 72 | 162691.278 | 62564.5923
73 | 73.712 | 122.1132 | 244.2264 | 57060.0174 | 20277.3616 |  | 41.3099 | 67.9609 | 135.9217 | 102775.8092 | 39650.3186 |  | 73 | 92104.9178 | 32693.6757 |  | 73 | 165941.5171 | 63961.5777
74 | 72.8379 | 120.6506 | 241.3012 | 58545.3162 | 20787.601 |  | 41.1122 | 67.5759 | 135.1518 | 104809.6565 | 40519.1098 |  | 74 | 94502.8768 | 33517.7984 |  | 74 | 169231.0008 | 65365.17
75 | 71.9639 | 119.188 | 238.376 | 60067.1976 | 21304.4378 |  | 40.9145 | 67.1909 | 134.3818 | 106868.0715 | 41392.1225 |  | 75 | 96959.9195 | 34352.5631 |  | 75 | 172560.4425 | 66775.6341
76 | 71.0898 | 117.7254 | 235.4508 | 61627.0301 | 21828.1078 |  | 40.7168 | 66.8059 | 133.6118 | 108951.5008 | 42269.517 |  | 76 | 99478.2568 | 35198.3514 |  | 76 | 175930.5728 | 68193.2307
77 | 70.2157 | 116.2628 | 232.5256 | 63226.2512 | 22358.8532 |  | 40.5191 | 66.4209 | 132.8419 | 111060.4019 | 43151.4514 |  | 77 | 102060.2114 | 36055.5547 |  | 77 | 179342.14 | 69618.2168
78 | 69.3416 | 114.8002 | 229.6004 | 64866.3718 | 22896.9231 |  | 40.3213 | 66.036 | 132.0719 | 113195.2438 | 44038.0817 |  | 78 | 104708.2246 | 36924.5758 |  | 78 | 182795.9112 | 71050.8458
79 | 68.4675 | 113.3376 | 226.6752 | 66548.9813 | 23442.5738 |  | 40.1236 | 65.651 | 131.302 | 115356.5065 | 44929.562 |  | 79 | 107424.8645 | 37805.8294 |  | 79 | 186292.6722 | 72491.3686
80 | 67.5934 | 111.875 | 223.75 | 68275.7524 | 23996.0699 |  | 39.9259 | 65.266 | 130.532 | 117544.6823 | 45826.045 |  | 80 | 110212.8337 | 38699.7431 |  | 80 | 189833.2286 | 73940.0336
81 | 66.9218 | 110.7502 | 221.5004 | 69834.1786 | 24555.0712 |  | 39.7809 | 64.9801 | 129.9602 | 119569.3083 | 46725.3531 |  | 81 | 112728.9929 | 39602.5388 |  | 81 | 193108.5143 | 75393.3077
82 | 66.2501 | 109.6254 | 219.2508 | 71424.7177 | 25119.7657 |  | 39.6359 | 64.6942 | 129.3883 | 121612.9001 | 47627.6127 |  | 82 | 115297.023 | 40514.5205 |  | 82 | 196414.6717 | 76851.3965
83 | 65.5785 | 108.5006 | 217.0012 | 73048.3726 | 25690.3444 |  | 39.4909 | 64.4082 | 128.8165 | 123675.7246 | 48532.9473 |  | 83 | 117918.5447 | 41435.997 |  | 83 | 199752.1379 | 78314.5005
84 | 64.9068 | 107.3758 | 214.7516 | 74706.1884 | 26267.0014 |  | 39.3459 | 64.1223 | 128.2446 | 125758.0536 | 49441.478 |  | 84 | 120595.2469 | 42367.2823 |  | 84 | 203121.3584 | 79782.8165
85 | 64.2352 | 106.251 | 212.502 | 76399.2546 | 26849.9345 |  | 39.2009 | 63.8364 | 127.6728 | 127860.1642 | 50353.3232 |  | 85 | 123328.8903 | 43308.6964 |  | 85 | 206522.787 | 81256.5371
86 | 63.5635 | 105.1262 | 210.2524 | 78128.7076 | 27439.3457 |  | 39.0559 | 63.5505 | 127.101 | 129982.3388 | 51268.5992 |  | 86 | 126121.3114 | 44260.5655 |  | 86 | 209956.8863 | 82735.8514
87 | 62.8918 | 104.0014 | 208.0028 | 79895.7331 | 28035.441 |  | 38.9109 | 63.2646 | 126.5291 | 132124.865 | 52187.4204 |  | 87 | 128974.4264 | 45223.223 |  | 87 | 213424.1277 | 84220.9455
88 | 62.2202 | 102.8766 | 205.7532 | 81701.569 | 28638.4312 |  | 38.7659 | 62.9786 | 125.9573 | 134288.0359 | 53109.8992 |  | 88 | 131890.2358 | 46197.0097 |  | 88 | 216924.9917 | 85712.0022
89 | 61.5485 | 101.7518 | 203.5036 | 83547.508 | 29248.5321 |  | 38.6209 | 62.6927 | 125.3854 | 136472.1505 | 54036.1465 |  | 89 | 134870.8292 | 47182.2743 |  | 89 | 220459.9682 | 87209.2018
90 | 60.8769 | 100.627 | 201.254 | 85434.9011 | 29865.9647 |  | 38.4759 | 62.4068 | 124.8136 | 138677.5132 | 54966.2714 |  | 90 | 137918.3896 | 48179.3745 |  | 90 | 224029.5564 | 88712.7222
91 | 60.3469 | 99.7386 | 199.4771 | 87157.4573 | 30488.6983 |  | 38.3665 | 62.1878 | 124.3757 | 140745.2929 | 55898.6521 |  | 91 | 140699.7842 | 49185.0311 |  | 91 | 227375.8616 | 90219.9302
92 | 59.8169 | 98.8501 | 197.7002 | 88911.1312 | 31116.8965 |  | 38.2571 | 61.9689 | 123.9378 | 142828.6563 | 56833.3833 |  | 92 | 143531.4506 | 50199.5088 |  | 92 | 230747.5604 | 91730.98
93 | 59.287 | 97.9616 | 195.9233 | 90696.7735 | 31750.725 |  | 38.1478 | 61.7499 | 123.4999 | 144927.7795 | 57770.5577 |  | 93 | 146414.7644 | 51223.0753 |  | 93 | 234144.9418 | 93246.0222
94 | 58.757 | 97.0732 | 194.1464 | 92515.2665 | 32390.3518 |  | 38.0384 | 61.531 | 123.062 | 147042.8413 | 58710.266 |  | 94 | 149351.1513 | 52256.0024 |  | 94 | 237568.2993 | 94765.204
95 | 58.227 | 96.1848 | 192.3695 | 94367.525 | 33035.9473 |  | 37.929 | 61.312 | 122.6241 | 149174.0232 | 59652.5968 |  | 95 | 152342.0905 | 53298.5658 |  | 95 | 241017.9307 | 96288.6699
96 | 57.697 | 95.2963 | 190.5926 | 96254.4984 | 33687.685 |  | 37.8196 | 61.0931 | 122.1862 | 151321.5096 | 60597.6371 |  | 96 | 155389.1163 | 54351.0457 |  | 96 | 244494.1385 | 97816.5614
97 | 57.167 | 94.4078 | 188.8157 | 98177.1717 | 34345.7409 |  | 37.7102 | 60.8742 | 121.7483 | 153485.4873 | 61545.4723 |  | 97 | 158493.8212 | 55413.7271 |  | 97 | 247997.2297 | 99349.0172
98 | 56.6371 | 93.5194 | 187.0388 | 100136.5678 | 35010.2948 |  | 37.6009 | 60.6552 | 121.3104 | 155666.1464 | 62496.1862 |  | 98 | 161657.8587 | 56486.9002 |  | 98 | 251527.5161 | 100886.1737
99 | 56.1071 | 92.631 | 185.2619 | 102133.7488 | 35681.5293 |  | 37.4915 | 60.4363 | 120.8725 | 157863.6797 | 63449.8611 |  | 99 | 164882.9458 | 57570.8606 |  | 99 | 255085.3143 | 102428.1651
100 | 55.5771 | 91.7425 | 183.485 | 104169.8182 | 36359.6312 |  | 37.3821 | 60.2173 | 120.4346 | 160078.283 | 64406.5782 |  | 100 | 168170.8667 | 58665.9102 |  | 100 | 258670.9458 | 103975.1233
101 | 55.1504 | 91.0257 | 182.0513 | 106045.1015 | 37042.8221 |  | 37.2978 | 60.0455 | 120.091 | 162176.1436 | 65365.1033 |  | 101 | 171199.1815 | 59769.1776 |  | 101 | 262067.0202 | 105525.0439
102 | 54.7236 | 90.3088 | 180.6177 | 107950.3372 | 37731.2445 |  | 37.2135 | 59.8737 | 119.7474 | 164286.9288 | 66325.5094 |  | 102 | 174275.8968 | 60880.8933 |  | 102 | 265484.1776 | 107078.0452
103 | 54.2968 | 89.592 | 179.184 | 109886.2486 | 38425.0426 |  | 37.1292 | 59.7019 | 119.4039 | 166410.7579 | 67287.8676 |  | 103 | 177402.1821 | 62001.2903 |  | 103 | 268922.6139 | 108634.243
104 | 53.8701 | 88.8752 | 177.7504 | 111853.5827 | 39124.3621 |  | 37.0449 | 59.5301 | 119.0603 | 168547.7514 | 68252.2474 |  | 104 | 180579.2452 | 63130.6041 |  | 104 | 272382.5276 | 110193.7504
105 | 53.4434 | 88.1584 | 176.3167 | 113853.1105 | 39829.3503 |  | 36.9605 | 59.3584 | 118.7167 | 170698.0316 | 69218.7171 |  | 105 | 183808.3333 | 64269.0733 |  | 105 | 275864.1195 | 111756.6785
106 | 53.0166 | 87.4415 | 174.883 | 115885.629 | 40540.1566 |  | 36.8762 | 59.1866 | 118.3731 | 172861.7221 | 70187.3433 |  | 106 | 187090.7347 | 65416.9393 |  | 106 | 279367.593 | 113323.1356
107 | 52.5899 | 86.7247 | 173.4494 | 117951.9613 | 41256.9326 |  | 36.7919 | 59.0148 | 118.0295 | 175038.9482 | 71158.1915 |  | 107 | 190427.7807 | 66574.4471 |  | 107 | 282893.154 | 114893.2284
108 | 52.1631 | 86.0079 | 172.0157 | 120052.9582 | 41979.8319 |  | 36.7076 | 58.843 | 117.686 | 177229.8367 | 72131.3258 |  | 108 | 193820.8473 | 67741.8452 |  | 108 | 286441.0111 | 116467.0612
109 | 51.7364 | 85.291 | 170.5821 | 122189.4995 | 42709.0107 |  | 36.6233 | 58.6712 | 117.3424 | 179434.5158 | 73106.8094 |  | 109 | 197271.357 | 68919.3863 |  | 109 | 290011.3753 | 118044.7368
110 | 51.3096 | 84.5742 | 169.1484 | 124362.4948 | 43444.6277 |  | 36.539 | 58.4994 | 116.9988 | 181653.1157 | 74084.704 |  | 110 | 200780.7809 | 70107.3267 |  | 110 | 293604.4604 | 119626.3559
111 | 50.9601 | 83.9859 | 167.9717 | 126378.6382 | 44185.1099 |  | 36.4729 | 58.3619 | 116.7239 | 183771.8194 | 75064.0533 |  | 111 | 204036.9267 | 71303.1267 |  | 111 | 297035.2698 | 121210.3641
112 | 50.6106 | 83.3975 | 166.795 | 128423.438 | 44930.5818 |  | 36.4069 | 58.2245 | 116.449 | 185901.3395 | 76044.9142 |  | 112 | 207339.3903 | 72506.9875 |  | 112 | 300483.7419 | 122796.8542
113 | 50.2612 | 82.8092 | 165.6184 | 130497.5097 | 45681.1689 |  | 36.3408 | 58.087 | 116.174 | 188041.7584 | 77027.3427 |  | 113 | 210689.1671 | 73719.1119 |  | 113 | 303950.0128 | 124385.917
114 | 49.9117 | 82.2208 | 164.4417 | 132601.4862 | 46436.9978 |  | 36.2747 | 57.9496 | 115.8991 | 190193.1595 | 78011.3933 |  | 114 | 214087.2811 | 74939.7046 |  | 114 | 307434.2198 | 125977.6413
115 | 49.5622 | 81.6325 | 163.265 | 134736.0189 | 47198.1962 |  | 36.2087 | 57.8121 | 115.6242 | 192355.6271 | 78997.1194 |  | 115 | 217534.7861 | 76168.9726 |  | 115 | 310936.5016 | 127572.1143
116 | 49.2127 | 81.0442 | 162.0883 | 136901.7785 | 47964.8935 |  | 36.1426 | 57.6746 | 115.3493 | 194529.2463 | 79984.5735 |  | 116 | 221032.7667 | 77407.1247 |  | 116 | 314456.9984 | 129169.421
117 | 48.8632 | 80.4558 | 160.9116 | 139099.455 | 48737.2203 |  | 36.0765 | 57.5372 | 115.0744 | 196714.103 | 80973.8068 |  | 117 | 224582.3398 | 78654.3723 |  | 117 | 317995.8519 | 130769.645
118 | 48.5138 | 79.8675 | 159.735 | 141329.7593 | 49515.3089 |  | 36.0104 | 57.3997 | 114.7994 | 198910.284 | 81964.8696 |  | 118 | 228184.6549 | 79910.9293 |  | 118 | 321553.2051 | 132372.8682
119 | 48.1643 | 79.2791 | 158.5583 | 143593.4233 | 50299.2932 |  | 35.9444 | 57.2623 | 114.5245 | 201117.8772 | 82957.8113 |  | 119 | 231840.8965 | 81177.0123 |  | 119 | 325129.2026 | 133979.1709
120 | 47.8148 | 78.6908 | 157.3816 | 145891.2012 | 51089.3089 |  | 35.8783 | 57.1248 | 114.2496 | 203336.9711 | 83952.6804 |  | 120 | 235552.2845 | 82452.841 |  | 120 | 328723.9906 | 135588.6323
121 | 47.5246 | 78.201 | 156.4021 | 148036.339 | 51883.9567 |  | 35.8259 | 57.013 | 114.026 | 205470.0597 | 84948.7245 |  | 121 | 239017.1763 | 83736.1552 |  | 121 | 332179.0149 | 137200.0288
122 | 47.2345 | 77.7113 | 155.4226 | 150208.753 | 52683.3453 |  | 35.7734 | 56.9012 | 113.8024 | 207612.2809 | 85945.9892 |  | 122 | 242526.167 | 85027.1309 |  | 122 | 335648.969 | 138813.4349
123 | 46.9443 | 77.2215 | 154.4431 | 152408.9666 | 53487.5842 |  | 35.721 | 56.7894 | 113.5787 | 209763.693 | 86944.5191 |  | 123 | 246080.1037 | 86325.9452 |  | 123 | 339133.9493 | 140428.9229
124 | 46.6541 | 76.7318 | 153.4636 | 154637.5169 | 54296.7836 |  | 35.6685 | 56.6776 | 113.3551 | 211924.355 | 87944.3578 |  | 124 | 249679.8554 | 87632.7765 |  | 124 | 342634.0529 | 142046.5639
125 | 46.364 | 76.2421 | 152.4841 | 156894.9548 | 55111.0548 |  | 35.6161 | 56.5658 | 113.1315 | 214094.3261 | 88945.548 |  | 125 | 253326.3138 | 88947.8046 |  | 125 | 346149.3776 | 143666.4275
126 | 46.0738 | 75.7523 | 151.5046 | 159181.8456 | 55930.5099 |  | 35.5637 | 56.4539 | 112.9079 | 216273.6663 | 89948.1316 |  | 126 | 257020.3938 | 90271.2108 |  | 126 | 349680.0224 | 145288.5818
127 | 45.7836 | 75.2626 | 150.5251 | 161498.7695 | 56755.2619 |  | 35.5112 | 56.3421 | 112.6843 | 218462.4359 | 90952.1496 |  | 127 | 260763.0342 | 91603.1782 |  | 127 | 353226.0869 | 146913.0936
128 | 45.4934 | 74.7728 | 149.5456 | 163846.3219 | 57585.4252 |  | 35.4588 | 56.2303 | 112.4606 | 220660.6957 | 91957.6422 |  | 128 | 264555.199 | 92943.8915 |  | 128 | 356787.6716 | 148540.0283
129 | 45.2033 | 74.2831 | 148.5661 | 166225.1143 | 58421.1151 |  | 35.4063 | 56.1185 | 112.237 | 222868.5073 | 92964.6489 |  | 129 | 268397.8775 | 94293.5376 |  | 129 | 360364.8778 | 150169.4502
130 | 44.9131 | 73.7933 | 147.5866 | 168635.7742 | 59262.4484 |  | 35.3539 | 56.0067 | 112.0134 | 225085.9325 | 93973.2083 |  | 130 | 272292.0857 | 95652.3051 |  | 130 | 363957.8078 | 151801.4224
131 | 44.5978 | 73.2618 | 146.5237 | 171176.751 | 60110.284 |  | 35.2957 | 55.884 | 111.7681 | 227359.6904 | 94983.7119 |  | 131 | 276396.8608 | 97021.582 |  | 131 | 367642.4643 | 153436.5818
132 | 44.3021 | 72.7629 | 145.5258 | 173677.2573 | 60964.171 |  | 35.242 | 55.7698 | 111.5397 | 229607.5195 | 95995.921 |  | 132 | 280436.3176 | 98400.6402 |  | 132 | 371285.0323 | 155074.5401
133 | 44.0064 | 72.2639 | 144.5278 | 176212.6171 | 61824.234 |  | 35.1883 | 55.6556 | 111.3113 | 231865.4065 | 97009.8724 |  | 133 | 284532.1352 | 99789.6812 |  | 133 | 374944.0532 | 156715.3573
134 | 43.7107 | 71.765 | 143.5299 | 178783.5642 | 62690.5994 |  | 35.1346 | 55.5414 | 111.0828 | 234133.4187 | 98025.6024 |  | 134 | 288685.5012 | 101188.9095 |  | 134 | 378619.6378 | 158359.0928
135 | 43.415 | 71.266 | 142.532 | 181390.853 | 63563.3954 |  | 35.0808 | 55.4272 | 110.8544 | 236411.6238 | 99043.1466 |  | 135 | 292897.6372 | 102598.5325 |  | 135 | 382311.8982 | 160005.8046
136 | 43.1193 | 70.767 | 141.5341 | 184035.2596 | 64442.7521 |  | 35.0271 | 55.313 | 110.626 | 238700.0901 | 100062.5404 |  | 136 | 297169.7991 | 104018.7607 |  | 136 | 386020.9471 | 161655.5501
137 | 42.8236 | 70.2681 | 140.5362 | 186717.5822 | 65328.8016 |  | 34.9734 | 55.1988 | 110.3976 | 240998.8866 | 101083.8183 |  | 137 | 301503.2794 | 105449.808 |  | 137 | 389746.8985 | 163308.386
138 | 42.5279 | 69.7691 | 139.5383 | 189438.642 | 66221.6781 |  | 34.9197 | 55.0846 | 110.1692 | 243308.0829 | 102107.0144 |  | 138 | 305899.4074 | 106891.8914 |  | 138 | 393489.8674 | 164964.3679
139 | 42.2322 | 69.2702 | 138.5403 | 192199.2842 | 67121.5182 |  | 34.866 | 54.9704 | 109.9408 | 245627.7491 | 103132.1625 |  | 139 | 310359.5516 | 108345.2318 |  | 139 | 397249.9697 | 166623.5507
140 | 41.9364 | 68.7712 | 137.5424 | 195000.3788 | 68028.4605 |  | 34.8123 | 54.8562 | 109.7124 | 247957.9562 | 104159.2958 |  | 140 | 314885.1203 | 109810.0537 |  | 140 | 401027.3224 | 168285.9888
141 | 41.6407 | 68.2722 | 136.5445 | 197842.8214 | 68942.6461 |  | 34.7586 | 54.742 | 109.484 | 250298.7756 | 105188.4471 |  | 141 | 319477.5637 | 111286.5855 |  | 141 | 404822.0438 | 169951.7357
142 | 41.345 | 67.7733 | 135.5466 | 200727.5343 | 69864.2187 |  | 34.7048 | 54.6278 | 109.2555 | 252650.2793 | 106219.6487 |  | 142 | 324138.3748 | 112775.0596 |  | 142 | 408634.2529 | 171620.8442
143 | 41.0493 | 67.2743 | 134.5487 | 203655.4673 | 70793.3246 |  | 34.6511 | 54.5136 | 109.0271 | 255012.5401 | 107252.9327 |  | 143 | 328869.0917 | 114275.7126 |  | 143 | 412464.0699 | 173293.3666
144 | 40.7536 | 66.7754 | 133.5507 | 206627.5989 | 71730.1127 |  | 34.5974 | 54.3994 | 108.7987 | 257385.6315 | 108288.3306 |  | 144 | 333671.2988 | 115788.7856 |  | 144 | 416311.6163 | 174969.3545
145 | 40.4579 | 66.2764 | 132.5528 | 209644.9376 | 72674.7348 |  | 34.5437 | 54.2852 | 108.5703 | 259769.6276 | 109325.8737 |  | 145 | 338546.6289 | 117314.5242 |  | 145 | 420177.0145 | 176648.8591
146 | 40.1622 | 65.7775 | 131.5549 | 212708.5224 | 73627.3456 |  | 34.49 | 54.1709 | 108.3419 | 262164.6029 | 110365.593 |  | 146 | 343496.7648 | 118853.1789 |  | 146 | 424060.388 | 178331.9307
147 | 39.8665 | 65.2785 | 130.557 | 215819.4248 | 74588.1029 |  | 34.4363 | 54.0567 | 108.1135 | 264570.6331 | 111407.5189 |  | 147 | 348523.4412 | 120405.005 |  | 147 | 427961.8616 | 180018.6194
148 | 39.5708 | 64.7795 | 129.5591 | 218978.7494 | 75557.1677 |  | 34.3826 | 53.9425 | 107.8851 | 266987.7942 | 112451.6818 |  | 148 | 353628.4472 | 121970.263 |  | 148 | 431881.5611 | 181708.9747
149 | 39.2751 | 64.2806 | 128.5612 | 222187.6354 | 76534.7041 |  | 34.3289 | 53.8283 | 107.6567 | 269416.163 | 113498.1117 |  | 149 | 358813.6277 | 123549.2188 |  | 149 | 435819.6135 | 183403.0456
150 | 38.9793 | 63.7816 | 127.5632 | 225447.2583 | 77520.88 |  | 34.2751 | 53.7141 | 107.4283 | 271855.8171 | 114546.8382 |  | 150 | 364080.8862 | 125142.1437 |  | 150 | 439776.1471 | 185100.8808
151 | 38.6836 | 63.2827 | 126.5653 | 228758.8308 | 78515.8665 |  | 34.2214 | 53.5999 | 107.1998 | 274306.8346 | 115597.8908 |  | 151 | 369432.187 | 126749.3151 |  | 151 | 443751.2912 | 186802.5282
152 | 38.3879 | 62.7837 | 125.5674 | 232123.6046 | 79519.8386 |  | 34.1677 | 53.4857 | 106.9714 | 276769.2945 | 116651.2987 |  | 152 | 374869.5573 | 128371.016 |  | 152 | 447745.1764 | 188508.0357
153 | 38.0922 | 62.2847 | 124.5695 | 235542.872 | 80532.9752 |  | 34.114 | 53.3715 | 106.743 | 279243.2764 | 117707.0908 |  | 153 | 380395.0904 | 130007.536 |  | 153 | 451757.9345 | 190217.4506
154 | 37.7965 | 61.7858 | 123.5716 | 239017.9676 | 81555.459 |  | 34.0603 | 53.2573 | 106.5146 | 281728.8608 | 118765.2957 |  | 154 | 386010.9476 | 131659.1709 |  | 154 | 455789.6984 | 191930.82
155 | 37.5008 | 61.2868 | 122.5736 | 242550.2697 | 82587.477 |  | 34.0066 | 53.1431 | 106.2862 | 284226.1288 | 119825.9421 |  | 155 | 391719.3618 | 133326.2234 |  | 155 | 459840.6026 | 193648.1904
156 | 37.2051 | 60.7879 | 121.5757 | 246141.2023 | 83629.2205 |  | 33.9529 | 53.0289 | 106.0578 | 286735.1624 | 120889.0582 |  | 156 | 397522.6398 | 135009.0031 |  | 156 | 463910.7824 | 195369.6081
157 | 36.9094 | 60.2889 | 120.5778 | 249792.2375 | 84680.8852 |  | 33.8992 | 52.9147 | 105.8294 | 289256.044 | 121954.672 |  | 157 | 403423.166 | 136707.8269 |  | 157 | 468000.3748 | 197095.1193
158 | 36.6137 | 59.7899 | 119.5799 | 253504.8966 | 85742.6714 |  | 33.8454 | 52.8005 | 105.601 | 291788.8573 | 123022.8115 |  | 158 | 409423.4051 | 138423.0192 |  | 158 | 472109.5177 | 198824.7696
159 | 36.318 | 59.291 | 118.582 | 257280.7528 | 86814.7844 |  | 33.7917 | 52.6863 | 105.3725 | 294333.6864 | 124093.5045 |  | 159 | 415525.9059 | 140154.9123 |  | 159 | 476238.3506 | 200558.6045
160 | 36.0222 | 58.792 | 117.5841 | 261121.4335 | 87897.4344 |  | 33.738 | 52.5721 | 105.1441 | 296890.6162 | 125166.7785 |  | 160 | 421733.3048 | 141903.8464 |  | 160 | 480387.0142 | 202296.6692